# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## _smart  light.

# ПАСПОРТ

## _smart  light.

Светодиодная лампа

LED T8 G13

модель

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи Дата изготовления «	»		20  г. Дата продажи «	»		20  г.

Подпись продавца 		ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя

- Наименование продукции, тип (серия), модель: Светодиодные лампы серии LED T8 G13

- Область применения:

В промышленности / в быту.

- Основные технические характеристики и параметры:

| Мощность | 10Вт | 18Вт | 18Вт | 32Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип колбы | Матовая/Прозрачная | Матовая | Матовая/Прозрачная | Матовая |
| Цветность | 4000К/6500К | 6500К | 4000К/6500К | 6500К |
| Длина | 600мм | 600мм | 1200мм | 1200мм |
| Напряжение | 175- 265В |  | 185- 265В |  |
| Световой поток | 900Лм | 1620Лм | 1620Лм | 300 0Лм |
| Температура эксплуатации | - 40 С ….+40С |  |  |  |
| CRI (Индекс цветопередачи ) | >90 |  |  |  |

- Правила и условия монтажа:

Хранить в упаковке, перевозить в

закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

- Правила и условия безопасной эксплуатации: Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

- Наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи:

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд.,

КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А ООО «Актив Электро»

690069, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17 Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

www.aktiv-electro.ru