ATLANTIC O`PRO SMALL PC 10 SB

Электрический водонагреватель ATLANTIC O`PRO SMALL PC 10 SB  предназначен для установки под мойкой и позволяет обеспечить горячей водой одну точку водоснабжения. Благодаря компактным размерам водонагреватель можно «встроить» в кухонную мебель.

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН.  Магниевый анод применяется как основная защита  рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии.  Для дополнительной защиты французские  инженеры  разработали уникальную  технологию  - Ohmic Protection (O’Pro). В каждом водонагреватели серии O`PRO SMALL между ТЭНом и  магниевым анодом установлено устройство,  которое  позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза.  Данная технология позволяет экономить на техобслуживании и проводить его только один раз в 2 года. Медный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает нагрев воды до 63°C всего  за 19 минут без перегрузки электросети. Расход электроэнергии на 1 цикл нагрева при этом  составит около 635 Вт·ч.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все модели серии O`PRO SMALL имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к  5-6°C в сутки и  сохранить воду горячей в течение очень длительного времени.

Абсолютно бесшумная работа  и внешняя регулировка температуры делают  эксплуатацию водонагревателя комфортной.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя серии O`PRO SMALL составляет 5 лет, на электрическую часть - 2 года.

Технические характеристики:

Модель  	PC 10 SB

Объем  	10л

Мощность ТЭНа 	2000 Вт

Нагревательный элемент  	 медный ТЭН

Регулятор температуры  	внешний (на корпусе)

Напряжение 	220В

Максимальная температура нагрева  	63 ± 3 0C

Время нагрева от 15 до 63 0С  	19 мин

Рабочее давление  	8  бар

Тепловые потери  при 630C  	0,48 кВт·ч/24 ч

Класс  защиты   	IP 25

Установка  	вертикальная (над мойкой)

Тип управления 	механический

Материал внутреннего бака 	сталь

Форма 	цилиндрическая

Особенности:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

- Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro, снижающая  интенсивность расхода магниевого анода и, следовательно, увеличивающая срок его активной работы по защите внутреннего бака от коррозии

- Магниевый анод

- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция

- Патрубки подачи  холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Термостат с защитой от перегрева

-В комплекте идет кабель, вилка

Габариты, цвет,вес:

Габариты (ВхШхГ)  	456х255х262 мм

Вес  	7,5 кг

Цвет  	белый

Гарантия:

Гарантия на электрическую часть		      2  года

Гарантия на рабочий бак 			      5 лет