ATLANTIC O`PRO+ VM 050 D400-1-M

Электрический водонагреватель Atlantic O'Pro+  - базовая модель с оптимальным соотношением цена/качество. В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН.  Магниевый анод применяется как основная защита  рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии.  Для дополнительной защиты французские  инженеры  разработали уникальную  технологию  - Ohmic Protection (O’Pro). В каждом водонагреватели серии O’Pro + между ТЭНом и  магниевым анодом установлено устройство,  которое  позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза.  Данная технология позволяет экономить на техобслуживании и проводить его только один раз в 2 года. Медный нагревательный элемент мощностью 1500 Вт обеспечивает нагрев воды до 63°C за 120 минут без перегрузки электросети. Расход электроэнергии на 1 цикл нагрева при этом  составит около 3 кВт·ч.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все модели серии O’Pro+ имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к  5-6°C в сутки и  сохранить воду горячей в течение очень длительного времени.

Atlantic O'Pro+ объемом 50 литров идеально подойдет для семьи из 2-х человек.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя серии O'Pro+ составляет 5 года, на электрическую часть - 2 года.

Технические характеристики:

Модель  	VM 050 D400-1-M

Объем  	50л

Мощность ТЭНа 	1500 Вт

Нагревательный элемент  	 медный ТЭН

Регулятор температуры  	внешний (на корпусе)

Напряжение 	220В

Максимальная температура нагрева  	63 ± 3 0C

Время нагрева от 15 до 63 0С  	120 мин

Рабочее давление  	8  бар

Тепловые потери  при 630C  	0,95 кВтч/24 ч

Класс  защиты   	IP 24

Установка  	вертикальная

Тип управления 	механический

Материал внутреннего бака 	сталь

Форма 	цилиндрическая

Особенности:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

- Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro, снижающая  интенсивность расхода магниевого анода и, следовательно, увеличивающая срок его активной работы по защите внутреннего бака от коррозии

- Магниевый анод

- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция

- Патрубки подачи  холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Термостат с защитой от перегрева

Габариты, цвет,вес:

Габариты (ВхШхГ)  	582х433х451 мм

Вес  	17 кг

Цвет  	белый

Гарантия:

Гарантия на электрическую часть		      2  года

Гарантия на рабочий бак 			      5 лет