примерная форма

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию

и ремонту общего имущества собственника помещения в МКД:

| Наименование работ (услуг) |  | Периодичность либо дата выполнения работ (услуг) |  |  |  | S кв.м.\ пог.м. | Стоимость за 1 кв.м.\пог.м. | Фактические сроки выполнения работ | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подметание полов во всех помещения общего пользования |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подметание полов кабины лифта и влажная уборка |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода |  | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Уборка чердачного и подвального помещений |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период |  | 1 раз в двое суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 1 раз в двое суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | 2 раза в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Полив тротуаров |  | 18 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Полив газонов |  | 1 раз в двое суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Стрижка газонов |  | 2 раза в сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Вывоз твердых бытовых отходов |  | по графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Ликвидация наледи |  | 15 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 94 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предельный срок выполнения ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  | _____________суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | май, сентябрь по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | зимнее время – 1 сут. летнее время – 3 сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  | при подготовке жилых зданий к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: |  | вентиляции-1 раз в год дымоудаления-2 раза в год электросетей-2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка исправности канализационных вытяжек |  | зимой в морозы – 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  | кирпичные дома-1 раз в квартал; панельные-1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Регулировка и наладка систем отопления |  | в начале отопительного сезона и при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | согласно паспорта прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устранение аварийных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество аварий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системы водоснабжения |  | 1 сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системы теплоснабжения |  | 1 сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системы газоснабжения |  | незамедлительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - канализации |  | незамедлительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системы электроснабжения |  | незамедлительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Выполнение заявок населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протечка кровли |  | в день подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарушение водоотвода |  | в день подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена разбитого стекла |  | в день подачи заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования |  | 7 сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Неисправность электрической проводки оборудования |  | незамедлительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Неисправность лифта |  | не более суток |  |  |  |  |  |  |  |  |