## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 13663.7328 | 14660.2269 | 14884.53 | 15205.1731 | 16037.6686 | 19001.4112 | 14451.36 | 4447.2 | 0.7 | 3113.04 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 18032.3748 | 19740.6504 | 20125.17 | 20674.8439 | 22101.979 | 27182.6806 | 19539.12 | 4447.2 | 1.2 | 5336.64 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 24505.3068 | 26925.3639 | 27470.1 | 28248.8047 | 30270.5794 | 37468.24 | 26669.94 | 4447.2 | 1.7 | 7560.24 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 30750.6088 | 33882.4474 | 34587.4 | 35595.1355 | 38211.5498 | 47526.1694 | 33580.44 | 4447.2 | 2.2 | 9783.84 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 35883.5108 | 39727.1309 | 40592.3 | 41829.0663 | 45040.1202 | 56471.6988 | 39409.74 | 4447.2 | 2.7 | 12007.44 | 2754 | 4136.1 | 4891.92 | 6046.56 | 10157.16
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 16557.3509 | 17662.5863 | 17898.0216 | 18241.4627 | 18938.6409 | 22089.9156 | 17376.72 | 4766.46 | 0.7 | 3336.522 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 22583.0672 | 24477.7564 | 24881.3598 | 25470.116 | 26665.2786 | 32067.4638 | 24156.66 | 4766.46 | 1.2 | 5719.752 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 30852.8651 | 33537.0081 | 34108.7796 | 34942.8509 | 36635.9979 | 44289.0936 | 33115.32 | 4766.46 | 1.7 | 8102.982 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 34658.6636 | 38132.2604 | 38872.2 | 39951.5864 | 42142.7178 | 52046.724 | 37740 | 4766.46 | 2.2 | 10486.212 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 46823.0357 | 51086.0863 | 51994.194 | 53318.8955 | 56008.0113 | 68162.928 | 50479.8 | 4766.46 | 2.7 | 12869.442 | 2907 | 4439.92 | 5242.8 | 6209.76 | 10580.46
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 17401.1929 | 19091.188 | 19428.7458 | 19911.1813 | 21591.616 | 26042.3779 | 18862.86 | 6688.14 | 0.7 | 4681.698 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 24111.9004 | 27009.0349 | 27587.7054 | 28414.7377 | 31295.4829 | 38925.3604 | 26784.18 | 6688.14 | 1.2 | 8025.768 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 32984.7427 | 37089.0166 | 37908.7998 | 39080.4289 | 43161.4846 | 53970.4777 | 36804.66 | 6688.14 | 1.7 | 11369.838 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 41633.8072 | 46945.2205 | 48006.1164 | 49522.3423 | 54803.7085 | 68791.8172 | 46607.88 | 6688.14 | 2.2 | 14713.908 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 51495.2641 | 58013.8168 | 59315.8254 | 61176.6481 | 67658.3248 | 84825.5491 | 57588.18 | 6688.14 | 2.7 | 18057.978 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь окрашенная Ral 9006, 9016, 7021 |  | Алюминий анодированный |  | Дерево натуральное
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Секционная | Рулонная | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | Ал с реш. | 1п.м. ал. Р. | L | ал. Реш. | 1п.м. секц | 1п.м. рул | 1п.м. золото | 1п.м. береза | 1п.м. орех
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 22100.5267 | 23790.5218 | 24128.0796 | 24610.5151 | 26290.9498 | 30741.7117 | 23425.32 | 6688.14 | 0.7 | 4681.698 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 31797.0394 | 34694.1739 | 35272.8444 | 36099.8767 | 38980.6219 | 46610.4994 | 34245.48 | 6688.14 | 1.2 | 8025.768 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 43770.2023 | 47874.4762 | 48694.2594 | 49865.8885 | 53946.9442 | 64755.9373 | 47275.98 | 6688.14 | 1.7 | 11369.838 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 56135.239 | 61446.6523 | 62507.5482 | 64023.7741 | 69305.1403 | 83293.249 | 60686.94 | 6688.14 | 2.2 | 14713.908 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 66643.8655 | 73162.4182 | 74464.4268 | 76325.2495 | 82806.9262 | 99974.1505 | 72295.56 | 6688.14 | 2.7 | 18057.978 | 3876 | 6219.96 | 7357.26 | 9687.96 | 15861
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора