ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных газоаналитических приборов (систем) промышленной безопасности.

I. Общие сведения о компании.

1. Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых приборов (систем) безопасности. 

    В случае необходимости консультации или помощи при подборе модификации приборов обращайтесь, пожалуйста, по тел. (4812) 69-78-44, факс (4812) 44-45-01, E-mail: td-gazoanalizator@mail.ru
1.1 Ф. И. О.: ______________________________________ Дата: ______________________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: _____________________________________ Факс: ______________________________

1.4 E-mail: ____________________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.6 Адрес установки прибора (если другой): ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемых газоаналитических приборов (систем)

2.1 Общее кол-во точек контроля блоком датчика (БД):  ___________ шт.     

(устанавливается из расчета требований ТУ-ГАЗ-86: (СН – 100 м2;  ТОХ – 200 м2, но не менее одного датчика на помещение)

2.1 Общее количество блоков питания и сигнализации (БПС, БРС): ____________________ шт.


2.3 Необходимость пусконаладочных работ:

III. Требования к блоку питания и сигнализации (БП и С)

3.1 Требования к конструкции:
	Температура окружающей среды в месте установки БП и С, (С
	             Мin                   Ном                Мах

	Установка блока питания и сигнализации


	

	Необходимость цифровой индикации на БПС


	

	Количество порогов срабатывания


	

	Исполнение блока питания и сигнализации


	


3.2 Требования к программному интерфейсу:

	Необходимость комплектации ПЭВМ


	

	Программное обеспечение для контроля с удаленного терминала
	

	Система управления (в случае интеграции)

 
	

	Соединение с системой


	


IV. Требования к блоку датчика (БД)
	Температура окружающей среды в месте установки датчиков (БД), (С
	            Мin                       Ном                    Мах    

	Удаленность блоков датчика (БД) от блока питания и сигнализации (БПС, БРС)
	  Мin                       метр     Мах                       метр

	Необходимость световой и звуковой сигнализации по месту установки блока датчиков (БД)
	

	Необходимость цифровой индикации по месту установки блоков датчиков (БД)
	

	
Контролируемые горючие компоненты


	   Перечислить основные___________________________

 ______________________________________________

_______________________________________________       

	
Контролируемые токсичные компоненты и кислород


	

	Предпочтительный контроль горючих газов (СН
	

	Предпочтительный контроль кислорода О2


	


V. Дополнительные сведения

 Специальные требования:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз защищаемого промышленного объекта.

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 44-45-01 или по е-mail: 
td-gazoanalizator@mail.ru
Не нужно
































Нужно




















Да





Нет





Нет





Да





Да





Нет





IP






































Другой___________


            (укажите тип)





Fildbus  _______Версия





Modbis_______Версия





Hart  _______Версия





Нет _______________ Укажите тип





Да





IP54





IP40





IP20





3 порога 220V, 2А





2 порога 220V, 2А





Нет





Да





На стене





На столе





В шкафу





Термомагнитный





Электрохимический





Инфракрасный





Термохимический





Да





Да





Нет





(СН ___________ % НКПР  ____________ шт.





Н2S ___________ мг/м3 _________ шт.





СО ___________ мг/м3 _________ шт.





СО ___________ мг/м3 _________ шт.





SО2 ___________ мг/м3 _________ шт.





NН3 ___________ мг/м3 _________ шт.





Сl2 ___________  мг/м3 _________ шт.





 О2 ___________  %       _________ шт.





 HCL___________мг/м3 _________ шт.





  _____________              _________ шт.





  _____________              _________ шт.





  _____________              _________ шт.








