| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Шкафы газоаналитические. |
| --- |
| Информация о заказчике |  |  |  |
| Наименование организации, адрес |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.), должность |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |
| Ответственный менеджер проекта |  |  |  |
| Технические требования к шкафу |  |  |  |
| Максимальный размер шкафа, мм (высота*ширина*глубина) |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |
| Место установки шкафа (в помещении/на улице) |  |  |  |
| Размещение: настенный/напольный/другое |  |  |  |
| Температурный диапазон работы (C) |  |  |  |
| Степень защиты шкафа по IP |  |  |  |
| Требования к взрывозащите (Нет/Ех-маркировка) |  |  |  |
| Световая индикация питания, включая ИБП и нагрев (наличие, встроенная/внешняя, особенности) |  |  |  |
| Требования к отображению концентрации (нет/через прозрачное окно/дверь, внутри шкафа при открытой дверце, свой вариант) |  |  |  |
| Световая индикация газоанализа |  |  |  |
| Звуковая индикация (наличие, встроенная/внешняя, особенности) |  |  |  |
| Количество газоанализаторов, подключаемых к шкафу, шт |  |  |  |
| Интерфейс подключения газоанализаторов (RS-485/4-20 мА) |  |  |  |
| Топология сети RS-485 с указанием расстояний до датчиков/реле |  |  |  |
| Перечень газов для анализа, метрологические требования |  |  |  |
| Модель газоанализаторов |  |  |  |
| Расположение газоанализаторов (на шкафу/выносное) |  |  |  |
| Каким внешним оборудованием необходимо управлять? |  |  |  |
| Нужны ли дискретные выходы/входы, их электрические характеристики, сценарий работы с ними? |  |  |  |
| Как организовано электропитание шкафа, газоанализаторов, светосигнального оборудования (220В/24В)? |  |  |  |
| Необходимость встроенного ИБП (да/нет, время автономной работы, что запитывается от ИБП?) |  |  |  |
| Необходимость наличия выхода на внешний контроллер (да/нет) |  |  |  |
| Интерфейс выхода на внешний контроллер (RS-485/Ethernet) |  |  |  |
| Необходимость радиоканала (да/нет), тип |  |  |  |
| Требуемая дальность связи радиоканала, м |  |  |  |
| Необходимость пробоотбора/пробоподготовки |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |