ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных промышленных технологических газоанализаторов (комплекта газоаналитического оборудования).

I. Общие сведения о компании.

1. Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого газоанализатора (оборудования). 

    В случае необходимости консультации или помощи при подборе модификации приборов обращай-тесь, пожалуйста, по тел. (4812) 69-78-44, факс (4812) 44-45-01, E-mail: td-gazoanalizator@mail.ru
1.1 Ф. И. О.: ______________________________________ Дата: ______________________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: _____________________________________ Факс: ______________________________

1.4 E-mail: ____________________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.6 Адрес установки прибора (если другой): ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемых газоанализаторов (оборудования)


2.1 Необходимый вид контроля:       

2.2. Общее количество точек отбора пробы: ________________________________________________

2.3. Необходимое количество газоанализаторов (оборудования):_______________________________

2.4. Кол-во точек отбора пробы, контролируемых одним г/а: __________________________________


2.5 Необходимость пусконаладочных работ:

III. Состав анализируемого потока и характеристика среды 
(заполняется для каждой точки измерения)

3.1. Анализируемая среда: _______________________________________________________________

                                                  (дымовые газы, технологический газ и т.д.)

______________________________________________________________________________________

3.2. Анализируемые компонент(ы):

	Компоненты*
	Поток №1 (Если несколько, заполняется для каждого)**

	
	Концентрации

	№
	Наименование,

хим. формула
	Единицы

%, ррm, мг/м3
	Min
	 Номин.


	Мах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.3. Сопутствующие компонент(ы) в составе измеряемой среды 

	Компоненты*
	Поток №1 (Если несколько, заполняется для каждого)**

	
	Концентрации

	№
	Наименование,

хим. формула
	Единицы

%, ррm, мг/м3
	Min
	Номин.
	Мах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Механические примеси
	
	
	
	

	
	Пыль
	
	
	
	

	
	Смола
	
	
	
	

	
	Масло
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Влажность
	
	
	
	


IV. Условия отбора пробы и пробоподготовки

(заполняется для каждой точки пробоотбора)

 4.1. Точка(и) отбора пробы

	
	Поток №1 (если несколько, заполняется для каждого)

	
	Min
	Номин.
	Мах

	Температура анализируемой пробы, С(
	
	
	

	Температура окружающей среды, С(
	
	
	

	Давление в точке отбора _________ Един.
	
	
	

	Разряжение в точке отбора ________Един.
	
	
	

	Расстояние от точки отбора пробы до :


	______метр Предполагаемой установки пробоподготовки

______метр Предполагаемой установки газоан. оборудов.

	Место отбора пробы


	

	Установка пробоподготовки


	

	Температура окружающей среды в  месте транспортирования пробы
	           Мin                       Hoм                             Мах

	Температура окружающей среды в предполагаемом месте установки пробоподготовки
	           Мin                       Hoм                             Мах

	Установка


	

	Наличие теплоносителя и воды в месте установки пробоподготовки
	

	Наличие линии сжатого воздуха в месте установки пробоподготовки
	

	Наличие дренажной линии для слива конденсата
	

	Возврат пробы


	

	Категория взрывоопасности помещения в месте установки пробоподготовки
	                                                       


*   Сумма по п.3.2 и п.3.3 должна быть как можно ближе к 100%

** В случае разного состава пробы табл. п.3.2 и п.3.3 заполняется для каждого потока

V. Требования к измерительному блоку газоанализатора (оборудования)
5.1. Конструктивное  исполнение

	Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки 


	             Мin                      Hoм                             Мах

	Место установки газоанализатора (оборудования)


	

	
Размещение газоанализатора (оборудования)


	                                                           _

	Порядок опроса точек отбора пробы (при периодическом контроле)


	                                                      _____________Указать

	Необходимость коммутации токового выхода в соответствии с опросом точек отбора пробы
	

	Аналоговый выход

	

	Необходимость сигнализации


	

	Категория взрывоопасности помещения в месте установки газоанализатора (оборудования)
	


 5.2. Требования к программному интерфейсу
	Необходимость комплектации ПЭВМ


	

	Программное обеспечение для контроля с удаленного терминала
	

	Система управления (в случае интеграции)
	                                          --

	
Соединение с системой


	


VI. Дополнительные сведения

 Специальные требования:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 44-45-01 или по е-mail: 

" 

td-gazoanalizator@mail.ru


0-5 mА





Открытая площадка





Помещение





Опасная  __________категория





Безопасная





Нет





Да   __________ Штуцер





  ___________ Давление (разряжение) в точке возврата





Нет





Да   __________ Штуцер





Да





Другой








Пар _______ Т,(С





В шкафу с


окном





В защитном


шкафу





На панели





Периодический





Непрерывный





4-20 mА





Звук





Да





Нет





Нет





Вода ______Т,(С





Другое__________________ ( ________ метр





Нет





Помещение





Кирпичная труба  ( ________ метр





 Открытая площадка





Назад в тех. процесс





В атмосферу





Металлическая труба  ( ________ метр





Нет





Поочередный  _______Время


(циклический) 





В шкафу 





В шкафу 





На щите





На столе





На столе





Другое ________________





Другой ___________





Свет





Нет





Безопасная





Опасная    ___________категория





Нужно





Не нужно





Нет





Нет





Да   ________________Укажите тип





Modbus  ______________ Версия





Fildbus _______________ Версия





Другой _________________ Укажите тип





Нет





Да








