Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 апреля 2022 г. N 307/пр "Об…


Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 апреля 2022 г. N 307/пр "Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

 7 августа 2023 г.

В соответствии с частью 12.4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2021, N 50, ст. 8415) и подпунктом 5.2.101(36) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2022, N 11, ст. 1714), приказываю:

утвердить Форму задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.

	Министр
	И.Э. Файзуллин


Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2022 г.
Регистрационный N 68783

Информация об изменениях:

 Задание изменено с 26 сентября 2023 г. - Приказ Минстроя России от 7 августа 2023 г. N 565/ПР

 См. предыдущую редакцию
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 21 апреля 2022 г. N 307/пр
(с изменениями от 7 августа 2023 г.)
Форма
            Задание застройщика или технического заказчика(1)
   на проектирование объекта капитального строительства, строительство,
        реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются
      с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации
   ____________________________________________________________________

      (наименование и адрес (местонахождение) объекта капитального

                      строительства (далее - объект)

                             I. Общие данные
      1. Основание для проектирования объекта:

 ________________________________________________________________________

 (указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение

 о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта
  10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к

   их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской

     Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства

                Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)

      2. Застройщик (технический заказчик):

 ________________________________________________________________________

   (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный

    регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

      3. Инвестор (при наличии):

 ________________________________________________________________________

   (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный

    регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

      4. Сведения об объекте  в соответствии  с классификатором  объектов

 капитального      строительства      по            их       назначению и

 функционально-технологическим       особенностям       (для        целей

 архитектурно-строительного    проектирования    и        ведения единого

 государственного реестра заключений  экспертизы  проектной  документации

 объектов капитального  строительства),  утвержденным  приказом  Минстроя

 России  от  10  июля  2020 г.  N 374/пр  (зарегистрирован  Министерством

 юстиции  Российской  Федерации  14  августа   2020 г.,   регистрационный

 N 59273):

 ________________________________________________________________________

           (указываются группа, вид объекта строительства, код)

      5. Вид работ:

 ________________________________________________________________________

    (строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по

 сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

 народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)

      6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

     (указываются наименование источника финансирования, в том числе

  федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные

               средства, а также объем выделенных средств)

      7. Технические условия подключения (технологического присоединения)

 объектов  капитального  строительства  к  сетям   инженерно-технического

 обеспечения,    применяемые    в    целях     архитектурно-строительного

 проектирования (при наличии):

 ________________________________________________________________________

      8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

  (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

      9. Срок строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

      10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта

 (площадь,  объем,  протяженность,  количество  этажей,  производственная

 мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения  и

 другие показатели):

 ________________________________________________________________________

      11. Идентификационные признаки объекта, которые  устанавливаются  в

 соответствии со статьей 4 Федерального  закона  от  30  декабря  2009 г.

 N 384-ФЗ "Технический регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений"

 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,  N 1,   ст. 5), и

 включают в себя:

      11.1. Назначение объекта:

 ________________________________________________________________________

      11.2. Принадлежность  к объектам транспортной  инфраструктуры  и  к

 другим  объектам,   функционально-технологические  особенности,  которые

 влияют  на их безопасность:

 ________________________________________________________________________

      11.3. Возможность   возникновения   опасных   природных  процессов,

 явлений  и техногенных воздействий  на  территории,  на  которой   будет

 осуществляться  строительство объекта:

 ________________________________________________________________________

      11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

 ________________________________________________________________________

      11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

 ________________________________________________________________________

   (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

      11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

 ________________________________________________________________________

      11.7. Уровень  ответственности  объекта  (устанавливается  согласно

 пункту 7 части 1  и  части 7 статьи  4 Федерального закона от 30 декабря

 2009 г.  N 384-ФЗ   "Технический  регламент  о  безопасности   зданий  и

 сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2010, N 1,

 ст. 5):

 ________________________________________________________________________

                  (повышенный, нормальный, пониженный)

      12. Требования о необходимости соответствия проектной  документации

 обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

 ________________________________________________________________________

   (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении

                   опасного производственного объекта)

      13. Требования к  качеству,  конкурентоспособности, экологичности и

 энергоэффективности проектных решений:

 ________________________________________________________________________

 (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в

      ней решения должны соответствовать установленным требованиям

   (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов,

        технических регламентов, нормативных документов), а также

   соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже

                               класса "С")

      14.  Необходимость  выполнения  инженерных изысканий для подготовки

 проектной документации:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме,

  необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или

 указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий,

    необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

      15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

      (указывается стоимость строительства объекта, определенная с

     применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их

  отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной

   стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности,

      природным и иным условиям территории, на которой планируется

                       осуществлять строительство)

      16. Принадлежность   объекта   к  объектам   культурного   наследия

 (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

 ________________________________________________________________________

          II. Перечень основных требований к проектным решениям
      17. Требования  к   схеме  планировочной   организации   земельного

 участка:

 ________________________________________________________________________

    (указываются для объектов производственного и непроизводственного

                               назначения)

      18. Требования к проекту полосы отвода:

 ________________________________________________________________________

                   (указываются для линейных объектов)

      19. Требования  к   архитектурно-художественным   решениям, включая

 требования к графическим материалам:

 ________________________________________________________________________

    (указываются для объектов производственного и непроизводственного

                               назначения)

      20. Требования к технологическим решениям:

 ________________________________________________________________________

      21. Требования  к конструктивным  и  объемно-планировочным решениям

 ________________________________________________________________________

    (указываются для объектов производственного и непроизводственного

                                 назначения):

      21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций,

 оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

 ________________________________________________________________________

    (указывается порядок направления проектной организацией вариантов

     применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их

    рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

      21.2. Требования к строительным конструкциям:

_________________________________________________________________________

    (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и

     отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых

                               материалов)

      21.3. Требования к фундаментам:

 ________________________________________________________________________

    (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом

     результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического

                           сравнения вариантов)

      21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.5. Требования к наружным стенам:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.7. Требования к перекрытиям:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.8. Требования к колоннам, ригелям:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.9. Требования к лестницам:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.10. Требования к полам:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      22.11. Требования к кровле:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.12. Требования к витражам, окнам:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.13. Требования к дверям:

 ________________________________________________________________________

  (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций

     либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям,

                              конструкциям)

      21.14. Требования к внутренней отделке:

 ________________________________________________________________________

  (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных

   материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,

  необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на

         основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

      21.15. Требования к наружной отделке:

 ________________________________________________________________________

  (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных

   материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,

   необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на

          основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

      21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта  при   опасных

 природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:

 ________________________________________________________________________

     (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта

                планируются в сложных природных условиях)

      21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

 ________________________________________________________________________

     (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта

                планируются в сложных природных условиях)

      22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного

 объекта:

 ________________________________________________________________________

                   (указываются для линейных объектов)

      23. Требования к зданиям, строениям  и   сооружениям,    входящим в

 инфраструктуру линейного объекта:

 ________________________________________________________________________

                   (указываются для линейных объектов)

      24. Требования к инженерно-техническим  решениям   (указываются при

 необходимости):

      24.1. Требования   к   основному   технологическому    оборудованию

 (указываются тип и основные характеристики по  укрупненной номенклатуре,

 требования   к   составу   оборудования   (основное    и   комплектующее

 технологическое и вспомогательное  оборудование),  требование  о  выборе

 оборудования   на  основании  технико-экономических  расчетов,  технико-

 экономического сравнения вариантов):

      24.1.1. Отопление:

 ________________________________________________________________________

      24.1.2. Вентиляция:

 ________________________________________________________________________

      24.1.3. Водопровод:

 ________________________________________________________________________

      24.1.4. Канализация:

 ________________________________________________________________________

      24.1.5. Электроснабжение:

 ________________________________________________________________________

      24.1.6. Телефонизация:

 ________________________________________________________________________

      24.1.7. Радиофикация:

 ________________________________________________________________________

      24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

 ________________________________________________________________________

      24.1.9. Телевидение:

 ________________________________________________________________________

      24.1.10. Газификация:

 ________________________________________________________________________

      24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

 ________________________________________________________________________

      24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

 ________________________________________________________________________

      24.2. Требования    к   наружным    сетям    инженерно-технического

 обеспечения,  точкам  присоединения  (указываются требования  к  объемам

 проектирования  внешних  сетей   и   реквизиты  полученных   технических

 условий,  которые прилагаются к заданию на проектирование):

      24.2.1. Водоснабжение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.2. Водоотведение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.3. Теплоснабжение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.4. Электроснабжение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.5. Телефонизация:

 ________________________________________________________________________

      24.2.6. Радиофикация:

 ________________________________________________________________________

      24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

 ________________________________________________________________________

      24.2.8. Телевидение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.9. Газоснабжение:

 ________________________________________________________________________

      24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

 ________________________________________________________________________

      25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

 ________________________________________________________________________

      26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

 ________________________________________________________________________

      27. Требования к  мероприятиям по обеспечению соблюдения требований

 энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами  учета

 используемых энергетических ресурсов:

 ________________________________________________________________________

     (указываются в отношении объектов, на которые распространяются

  требования энергетической эффективности и требования оснащенности их

          приборами учета используемых энергетических ресурсов)

      28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа  маломобильных

 групп населения к объекту:

 ________________________________________________________________________

    (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры,

         отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и

     коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли,

      общественного питания, объектов делового, административного,

     финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

      29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в  целях

 обеспечения его антитеррористической защищенности:

 ________________________________________________________________________

        (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или)

    соответствующих разделов проектной документации в соответствии с

      требованиями технических регламентов с учетом функционального

   назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления
   Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об

   антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание

   законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022,

                             N 11, ст. 1683)

      30. Требования  к  соблюдению  безопасных  для  здоровья   человека

 условий проживания и пребывания в  объекте  и  требования  к  соблюдению

 безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

 ________________________________________________________________________

   (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки

     соответствующих разделов проектной документации в соответствии с

          требованиями технических регламентов, экологических и

   санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального

                     назначения предприятия (объекта)

      31. Требования    к   технической   эксплуатации   и   техническому

 обслуживанию  объекта:

 ________________________________________________________________________

      32. Требования к проекту организации строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

      33. Требования   о   необходимости  сноса  или  сохранения  зданий,

 сооружений, вырубки  или сохранения  зеленых  насаждений, реконструкции,

 капитального  ремонта  существующих  линейных   объектов   в   связи   с

 планируемым строительством объекта, расположенных на земельном  участке,

 на  котором планируется строительство объекта:

 ________________________________________________________________________

      34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории,

 малым  архитектурным  формам  и  планировочной  организации   земельного

 участка:

 ________________________________________________________________________

 (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта,

    обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с

   утвержденной документацией по планировке территории, согласованными

 эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и

                               озеленения)

      35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

 ________________________________________________________________________

   (указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель

   согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации

  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147;

                          2016, N 27, ст. 4267)

      36. Требования  к  местам  складирования  излишков  грунта  и (или)

 мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

 ________________________________________________________________________

    (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов

                     органов местного самоуправления)

      37.  Требования  к  выполнению   научно-исследовательских и опытно-

 конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

 ________________________________________________________________________

 (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских,

 опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

                  III. Иные требования к проектированию
      38. Требования  к  составу  проектной  документации,  в  том  числе

 требования  о  разработке   разделов   проектной  документации,  наличие

 которых не является обязательным (указываются при необходимости):

 ________________________________________________________________________

  (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской

    Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной

  документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства

 Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом

                   функционального назначения объекта)

      39. Требования к подготовке сметной документации:

 ________________________________________________________________________

  (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе

            метод определения сметной стоимости строительства)

      40. Требования к разработке специальных технических условий:

 ________________________________________________________________________

    (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных

    технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря

     2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

 сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1,

  ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской

    Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной

               документации и требованиях к их содержанию")

      41.  Требования  о применении при разработке проектной документации

 документов в области стандартизации:

 ________________________________________________________________________

      42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

 ________________________________________________________________________

   (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)

        решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

      43. Требования  о  подготовке  проектной  документации,  содержащей

 материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

 ________________________________________________________________________

      44. Требование о применении типовой проектной документации,

                        типового проектного решения:

 ________________________________________________________________________

   (указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)

           решения о применении типовой проектной документации)

      45. Прочие  дополнительные  требования и указания, конкретизирующие

 объем проектных работ (указываются при необходимости):

 ________________________________________________________________________

      46. К заданию на проектирование прилагаются:

      46.1.  Градостроительный  план  земельного  участка  и (или) проект

 планировки территории, и (или) проект межевания территории.

      46.2. Результаты инженерных изысканий (при  их отсутствии  заданием

 на проектирование  предусматривается необходимость выполнения инженерных

 изысканий в объеме, необходимом и достаточном для  подготовки  проектной

 документации).

      46.3. Технические    условия    подключения       (технологического

 присоединения) объектов капитального  строительства  к сетям  инженерно-

 технического обеспечения  (при их отсутствии  и,  если  они  необходимы,

 заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).

      46.4. Сведения  о  надземных и подземных  инженерных  сооружениях и

 коммуникациях (при наличии).

      46.5. Решение  о  предварительном  согласовании   места  размещения

 объекта (при наличии).

      46.6. Документ,   подтверждающий   полномочия  лица,  утверждающего

 задание на проектирование.

      46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в

 случае,   предусмотренном  частью  11.1  статьи  48   Градостроительного

 кодекса  Российской   Федерации  (Собрание  законодательства  Российской

 Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790).

      46.8. Чертеж границ  зон планируемого размещения линейного объекта,

 сведения  о  его  характеристиках   и   схема   планировочных   решений,

 предусмотренные разрабатываемой документацией по  планировке  территории

 линейного объекта (в случае,  предусмотренном  частью  11.1   статьи  48
 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

      46.9. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в

 случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 _______________________________  ________________ ______________________

 (должность уполномоченного лица     (подпись)      (расшифровка подписи)

    застройщика (технического

   заказчика), осуществляющего

      подготовку задания на

         проектирование)

 "__"___________20  г.

──────────────────────────────

(1) Указывается лицо, осуществляющее подготовку задания на проектирование (застройщик или технический заказчик)

	04.04.2025 
	Система ГАРАНТ
	1/2



