Каталог химреагентов для обработки воды бассейна

| № | Наименование | Применение | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лонгофор | Необходимое количество таблеток помещают в автохлоратор (или скиммер). текущая обработка - 1 таблетка на 16 м3 воды каждые 1-2 дня. | 800,00 |
|  | Cl (хлор) | (при ручной дозации): текущая обработка – 30-90 мл на 10м³ воды – добавляется 2-3 раза в день. При интенсивном использовании бассейна и высоких температурах следует увеличить дозировку иили частоту обработки в соответствии с показаниями хлор-тестера (показатель должен быть в пределах 0,3-0,5 мг/л) | 1 700,00 |
|  | РН-минус | Для снижения значения рН на 0,1 добавить 100мл (130г) препарата на 10м3 воды. Жесткая вода, а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок. | 1 700,00 |
|  | Эквитал | Дозировка: 1 картридж на 10-50м3 воды каждые 7-10 дней | 1 300,00 Под заказ |
|  | Альгитин | Предварительная обработка: на стены и дно бассейна (для дезинфекции и образования защитного слоя) нанести раствор препарата (на 200мл Альгитинна 10 л воды) и дать высохнуть. | 600,00 Под заказ |
|  |  | Для чистки чаши бассейна предварительно слить воду. Используют разбавленное (на 1литр препарата – 4 литра воды) или концентрированное средство. Бассейн чистят с помощью щеток и скребков в течение 10-15 минут, затем тщательно смывают теплой водой. При необходимости процедура повторяется. | 600,00 |
| № | Наименование | Применение | Цена |
|  |  | Следует проводить измерение уровней свободного хлора и pH не реже одного раза в неделю. Сполосните измерительную емкость водой из бассейна; Заполните обе секции емкости водой бассейна, с глубины 10-15 см. от поверхности; Поместите 1 таблетку Phenolred Rapid в левую секцию и 1 таблетку DPD №1 Rapid — в правую, при этом не касайтесь таблеток пальцами а выдавливайте их из упаковки прямо в емкость; Плотно закройте крышку тестера; Встряхивайте тестер до полного растворения таблеток; Сравните цвета окрашенных жидкостей с образцами на цветовой шкале тестера; Необходимо считывать показания тестера сразу после полного растворения таблеток. Длительный перерыв между растворением таблеток и снятием показаний может привести к неправильным результатам. | 1 200,00 Под заказ |
|  |  | Следует проверять значение свободного хлора не реже одного раза в неделю. Последовательность: Снимите верхнюю крышку и промойте тестер водой. Наполните тестер водой до уровня метки. Воду следует брать на расстоянии полметра от края бассейна. Таблетки следует поместить в соответствующие отсеки тестера. Закройте крышку и встряхивайте тестер до полного растворения таблеток. Чтобы узнать значения показателей визуально сравните цвет жидкости с цветовой шкалой. При значении уровня pH более 7,4 следует добавлять pH-минус, а при значении менее 7,0 — pH-плюс. | 100,00 (за один блистер) |
|  | При значении уровня свободного хлора менее 0,3 следует добавлять хлор в бассейн, следя за тем, чтобы уровень не превышал 0,6. | Следует проверять значение pH не реже одного раза в неделю. Последовательность действий: Снимите верхнюю крышку и промойте тестер водой. Наполните тестер водой до уровня метки. Воду следует брать на расстоянии полметра от края бассейна. Таблетки следует поместить в соответствующие отсеки тестера. Закройте крышку и встряхивайте тестер до полного растворения таблеток. Чтобы узнать значения показателей визуально сравните цвет жидкости с цветовой шкалой. Большое содержание хлора в воде может вызвать обесцвечивание раствора, что может дать неверные показания pH | 100,00 (за один блистер) |
|  |  | Красный пузырек Phenol Red используется для pH отсека тестера, желтый пузырек OTO – для Cl/Br отсека. Для проведения измерений обе мензурки наполняются водой из бассейна. Забор образцов воды рекомендуется выполнять в 20-30 см от стенок бассейна и с глубины 15-20 см. После чего в мензурки добавляется по 3-4 капли нужного реагента. После взбалтывания мензурок вода окрасится в оттенок, соответствующий определенному показателю pH и Cl/Br | 600,00 Под заказ |