5.Гарантийные обязательства.

###### ЗАО Торговый дом «Терморос» предоставляет

30-летнюю гарантию на теплообменники конвекторов Jaga

10-летнюю гарантию на прочие компоненты конвекторов Jaga

  - ЗАО Торговый дом «Терморос» обязуется обменивать вышедший из строя или дефектный компоненты прибора в течение гарантийного срока со дня продажи его торгующей организацией, за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).

  - Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта,
гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

5.3. На комплектующие и составные части изделия, замененные  продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантийный срок равный оставшейся части гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжается прежний гарантийный срок.

Гарантийный талон к приборам Jaga, отгруженным по накладной № ______ от «____» ____________ ________ г.

В накладной приборы Jaga определяются согласно уникальному коду (п. 3.5. Паспорта)

Конвекторы устанавливаются по адресу: _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией данного прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. (495) 785-55-00

- Дата продажи

- Продавец

- Штамп магазина

- С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен ______________

# (495) 785-55-00

## ПАСПОРТ

Конвектор отопительный медно-алюминиевый

## MINI

Производитель Jaga, Бельгия

(Юр. адрес: Jaga N.V. Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek)

Представитель производителя ЗАО Торговый дом «Терморос»

(Юр. адрес : 117997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55)

1.Назначение

Конвекторы Jaga – современные экономичные отопительные приборы с  великолепным дизайном, использующие небольшое количество теплоносителя и отвечающие европейским и российским стандартам. Благодаря своей малой высоте конвекторы MINI не оказывают значительного влияния на интерьер и эффективны для отопления помещений с большими окнами, низкими подоконниками, нишами, магазинов с витринами и т.п.

2.Комлектация

2.1 Конвектор в упаковке………………………………………..1 шт.

2.2 Заглушка ½”…………………………………………………..1 шт.

2.3 Клапан воздушный ручной 1/8”……………………………..1 шт.

2.4 Крепежный набор (саморез, дюбель, петля)...……………...4 шт.

3.Технические данные

3.1 Конвектор состоит из теплообменника, кронштейнов, ножек и кожуха. Теплообменник представляет собой круглую бесшовную трубу диаметром 15 мм и толщиной 0.4 мм из чистой меди оребренную пластинами из чистого алюминия и снабженную латунным узлом подключения к отопительной системе. Пластины оребрения имеют толщину 0.2 мм и вертикальную синусоидальную профилировку с периодом 5.0 мм. Расстояние между пластинами составляет 5.5 мм. Кожух собирается из стальных панелей из листовой гальванически оцинкованной стали толщиной 1.25 мм, защищенной  от царапин эпоксиполиэфирной краской, наносимой в электростатическом поле и запекаемой при температуре 200°С. Верхняя решетка имеет вид продольных пластин толщиной 0.8 мм с загнутой верхней кромкой.

3.2 Фирма Jaga имеет европейский сертификат ISO-9001:2000, конвекторы Jaga имеют сертификат соответствия ГОСТ Р и гигиенический сертификат, рекомендации к применению НТФ «Витатерм» (г. Москва).

Основные параметры:

Рабочее давление……………………………..…1,6МПа

Испытательное давление…………  ……...……2.5МПа

Максимальная температура теплоносителя…..110°С

3.3 Тепловая мощность определенных моделей конвекторов определяется по каталогу оборудования Jaga.

3.4 При температуре теплоносителя 90С максимальная температура поверхности кожухов конвекторов не превышает 43С , что исключает ожоги при контакте.

3.5 Код модели:  настенная МINW._____ ___ ____. ___

высота длина тип   цвет

напольная MINF.______ ____ ___. ___/

высота длина тип   цвет  стойки

4.Монтаж и эксплуатация конвекторов

  - Монтаж конвекторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-       85 г. монтажной организацией, имеющей соответствующую лицензию. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.

4.2 Размер подсоединений коллектора теплообменника к сети составляет ½”

4.3 Кожух конвектора собирается по отдельной инструкции.

4.4  В начале производится установка конвектора подвеской или на стойки.

4.5  На входе/выходе конвектора устанавливаются краны, предназначенные для:

-использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;

-отключения и последующей профилактической промывки конвекторов от накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления;

-отключения конвекторов от магистралей отопления.

  - Подсоединение к теплообменнику для конвектора с высотой 8 см производится с разных сторон.

4.7  После подключения арматуры одевается кожух в такое положение по длине нагревательного элемента, которое удобно для пользования регулирующими вентилями.

4.8 Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуру. При использовании клапнаов Jaga для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю либо насадкой ручного управления Jaga арт. 5090.1101.

4.9 Запрещается использовать терморегулирующие клапнаы без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.

4.10 Рекомендуемые схемы подключения описаны в каталоге-прайсе продукции Jaga, а также в разработанном компанией «Терморос» альбоме «АТР JAGA FAR».

4.11 В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Во избежание  коррозии рекомендуется поддерживать значение рН =6,0-9,0, содержание хлора <30 мг/л, содержание твёрдых веществ < 7 мг/л. Во избежание истирания медных труб не допускается наличие в воде примесей, оказывающих абразивное воздействие на трубы (песка и. т. п.)

4.12 В связи с часто происходящим завоздушиванием отопительных систем следует регулярно проверять наличие воздуха в приборе с помощью воздухоотводного клапана, и выпускать воздух, открывая клапан до истечения из него теплоносителя сплошной струйкой.

4.13 Наличие сульфита-натрия в теплоносителе системы отопления может стать причиной развития коррозии медных труб теплообменника.

4.14 При установке отопительного прибора во влажном помещении, наличие  паров агрессивных веществ, таких как пары хлора,  морской воды и прочих, может стать причиной преждевременного выхода теплообменника из строя.

4.15 Не рекомендуется опорожнять систему отопления более, чем на 15 дней в году.

4.16 Отопительные приборы до монтажа должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

4.17 Приборы Jaga могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом.  Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.

4.18 Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.