| Управляемые коммутаторы линейки продуктов SCALANCE XB-200 оптимальны для проектирования сетей Industrial Ethernet с 10/100 Мбит/с с линейной или кольцевой структурой или со структурой типа «звезда». Благодаря компактной конструкции пластмассового корпуса, соответствующего требованиям промышленного применения, они идеально подходят для установки в шкаф управления/распределительную коробку. Они поддерживают PROFINET и EtherNet/IP (переключение на выбор) и поэтому могут использоваться для коммуникации в реальном времени. Кроме того, благодаря функции VLAN (Virtual Local Area Network) они позволяют создавать виртуальные сети и могут использоваться во взрывоопасных зонах (IECEx/ATEX Zone 2/UL HazLoc). | SCALANCE XB208 SCALANCE XB216 |
| --- | --- |
| Преимущества для клиента |  |
| - Экономичное решение для создания машинно-ориентированных приложений и объединения в сеть блоков оборудования с линейной или кольцевой структурой или со структурой типа «звезда» для высокого уровня доступности сети |  |
| - Компактный монтаж в распределительной коробке или шкафу управления |  |
| - Резервное питание |  |
| - Комплексная диагностика через SNMP, интегрированный веб-сервер и CLI, дополнительно – быстрая диагностика на месте с помощью светодиодов |  |
| - Возможность использования соединительных кабелей, не являющихся перекрестными, благодаря встроенной функции автоматического определения типа кабеля |  |

SCALANCE XB-200
Управляемые коммутаторы Industrial Ethernet

Больше функций на небольшом пространстве – с PROFINET и EtherNet/IP

Основная информация

| Основные особенности | SCALANCE XB213-3LD SCALANCE XB205-3 |
| --- | --- |
| - Эксплуатация во взрывоопасных зонах (IECEx/ATEX Zone 2/UL HazLoc) |  |
| - Покрытие расстояний до 26 км с использованием волоконно-оптических кабелей |  |
| - Отсутствие необходимости частого техобслуживания благодаря конструкции без вентилятора |  |
| - Поддержка обоих промышленных протоколов – PROFINET и EtherNet/IP – в одном устройстве (переключение с помощью программного переключателя) |  |

| Примеры использования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединение машинного оборудования в сеть с помощью PROFINET SCALANCE XB208 с помощью Industrial Ethernet Fast Connect и витых пар |  |  |  |  |  |  |
| Ассортимент продукции в деталях |  |  |  |  |  |  |
| Изделие |  | Описание |  |  |  | Заказной номер |
| - SCALANCE XB208 |  | 8 портов RJ45, 10/100 Мбит/с |  |  |  | 6GK5208-0BA00-2AB2 |
| - SCALANCE XB205-3 |  | 5 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO ST (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  | 6GK5205-3BB00-2AB2 |
| - SCALANCE XB205-3 |  | 5 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO SC (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  | 6GK5205-3BD00-2AB2 |
| - SCALANCE XB205-3LD |  | 5 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO SC (одномодовый, макс. 26 км) |  |  |  | 6GK5205-3BF00-2AB2 |
| - SCALANCE XB216 |  | 16 портов RJ45, 10/100 Мбит/с |  |  |  | 6GK5216-0BA00-2AB2 |
| - SCALANCE XB213-3 |  | 13 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO ST (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  | 6GK5213-3BB00-2AB2 |
| - SCALANCE XB213-3 |  | 13 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO SC (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  | 6GK5213-3BD00-2AB2 |
| - SCALANCE XB213-3LD |  | 13 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 3 порта MM FO SC (одномодовый, макс. 26 км) |  |  |  | 6GK5213-3BF00-2AB2 |
| Аксессуары |  |  |  |  |  |  |
| - SITOP PSU100C |  | Регулируемый источник питания 24 В/0,6 А Вход: 100-230 В переменного тока (110-300 В постоянного тока) Выход: 24 В постоянного тока/0,6 A |  |  |  | 6EP1331-5BA00 |
| - Подробную информацию о вариантах устройства и принадлежностях см. в обзоре для заказа «SCALANCE X – управляемые коммутаторы Industrial Ethernet» и в руководстве по выбору TIA Selection Tool: www.siemens.com/tstcloud - Информацию о штекерах и кабелях, подходящих для промышленного использования, см. в обзоре для заказа «Кабельные технологии для автоматизации промышленных и энергетических систем» |  |  |  |  |  |  |
| Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation Postbox 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND | Оставляем за собой право на внесение изменений, 04/18 © Siemens AG 2018 |  |  | Права на внесение изменений и наличие ошибок сохранены. Сведения в этом документе содержат описания или технические характеристики, которые в конкретных случаях использования не всегда соответствуют приведенным здесь данным и которые вследствие развития техники могли быть уже изменены. Характеристики только тогда являются обязательными, когда они четко согласованы в рамках заключенного договора. |  |  |