«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный  инженер _____________________________

(наименование предприятия)

________________________  ___________________________________________

(роспись)                                                     (ФИО)

«____»_____________________20___ год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта «Реконструкция (модернизация) оборудования».

Типоразмер котла:  __________________________________________________________________

Заказчик проекта:   __________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Владелец котла (объекта):   ___________________________________________________________

(наименование предприятия)

Разработчик проекта: ООО «КСП».

Цель разработки (название проекта): «Реконструкция котла________________________ с целью

(типоразмер)

сжигания   __________________________________________________________________________»

( вид основного топлива)

1 Исходные данные по объекту проектирования.

1.1 Завод изготовитель котла: _______________________________________________________

1.2 Заводской номер и номер чертежа компоновки котла (указанный в его паспорте):  _________________________________________________________________________________

1.3 Основное топливо (паспортное): __________________________________________________

1.4 Резервное  топливо (паспортное): _________________________________________________

1.5 Тип топочного устройства котла (или горелок, их количество): ________________________

1.6 Периодичность и продолжительность использования резервного топлива: _________________________________________________________________________________

1.7 Тип обмуровки котла  соответствует чертежам завода изготовителя:

- да

- нет

1.8 Конструкция котла (элементы под давлением) соответствует чертежам завода изготовителя:

- да

- нет

При несоответствии конструкции чертежам завода изготовителя прилагаются чертежи

изменений.

1.9  Типоразмер экономайзера котла:_________________________________________________

1.10 Типоразмер тягодутьевого оборудования котла:

вентилятор  ___________________________________________________________________

дымосос   _____________________________________________________________________

2 Основные требования к объекту проектирования.

2.1 Основное топливо, его характеристики: ____________________________________________

2.2 Резервное  топливо, его характеристики: ___________________________________________

2.3 Номинальная паропроизводительность (теплопроизводительность*) котла:

- на основном топливе, т/ч (Гкал/ч*) ________________________________________________

- на резервном топливе, т/ч (Гкал/ч*)  _______________________________________________

2.4 Допустимые отклонения параметров пара от номинальных (паропроизводительность (теплопроизводительность*), давление пара, температура перегретого пара):

- на основном топливе: ± ___________%; ± __________МПа; ± __________0С ;

- на резервном топливе: ± ___________%; ± __________МПа; ± __________0С ;

2.5 Тип топочного устройства котла (или горелок, их количество)  ________________________

2.6 Проект согласовать с заводом изготовителем (разработчиком проекта) котла.

3 Другие требования.

3.1 Основные решения и перечень основного оборудования согласовать с Заказчиком в течении 20 дней с момента начала работ.

  - При принятии конструктивных решений максимально учесть местные условия размещения котла и вспомогательного оборудования  (чертежи котельной ячейки прилагаются).

3.3_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Примечание: 1. нужное выделить ();

2. * - характеристики водогрейных котлов.

Согласовано: