ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на проведение проектных работ по реконструкции (модернизации) котла

«______»_______________20__г.

Заказчик: __________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес)

Контакты: _________________________________________________________________________

(факс, е-mаil)

Ответственное лицо: ________________________________________________________________

(ФИО, телефон)

| № п\п | Вопрос | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные по котлу | типоразмер: ____________________________ завод изготовитель: _____________________ заводской номер: _______________________ |  |
| 2. | Основные технические характеристики котла. | А Паспортные: - паропроизводительность (теплопроизв-ть*), т/ч(Гкал/ч*) ____________________________ - вид основного топлива: - природный газ; - жидкое топливо: - мазут; - нефть; - дизтопливо; - твердое топливо: _____________________ (марка) - другое: ______________________________ - КПД котла, % _________________________ Б Фактические: - паропроизв-ть (теплопроизв-ть*), т/ч(Гкал/ч*) ____________________________ - вид основного топлива: - природный газ; - жидкое топливо: - мазут; - нефть; - дизтопливо; - твердое топливо: _____________________ (марка) - другое: ______________________________ - КПД котла, % _________________________ |  |
| 3. | Причины работы котла на параметрах отличных от паспортных. | - субъективные (отсутствие необходимости) - объективные (не представляется возможным) |  |
| 4. | Цель работ | А - модернизация - реконструкция - ремонт В - обеспечение перегрева пара до, 0С ______ - обеспечение сжигания _________________ (вид топлива) - увеличение мощности до, т/ч (Гкал/ч*) ___________________________ - снижение мощности до, (Гкал/ч*) _____________________________ - перевод в водогрейный режим: (температура воды на выходе, 0С _________ ) - перевод в паровой режим: (параметры пара: t, 0С _____; Р, МПа _____ ) - обеспечить стабильность топочного процесса; - изменение обмуровки котла на: - тяжелую; - легкую; - облегченную; - увеличение степени сухости пара; - другое: _____________________________ |  |
| 5. | Краткое описание проблемы связанной с целью проведения работ. |  |  |
| 6. | Стадия проектирования | - техпроект; - рабочий проект; |  |
| 7. | Необходимость выезда специалистов для обследования, согласования технических вопросов | - да - нет |  |
| 8. | Планируемая дата начала работ и сроки их проведения |  |  |
| 9. | Адрес строительства |  |  |

Примечание: 1. Нужное выделить (  ).

2. После обработки информации (в течение 5 дней),   в зависимости от целей   проведения работ и поставленных задач, будет предложен вариант ( варианты) решения с ориентировочными финансовыми затратами по всему комплексу работ, либо запрошена дополнительная недостающая информация.

3. Обращаем   внимание на возможность проведения всего комплекса работ (в том числе поставка, монтаж, пуско-наладка) нашей компанией.