ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку

и работы по реконструкции, строительству котельных

Наименование организации __________________________________________

Адрес организации __________________________________________________

Контактные телефоны и e-mail:_______________________________________________

Контактное лицо ____________________________________________________

| № | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | - отопление - технология | - горячее водоснабжение |  |
| 2 | Вид строительства | - новое - реконструкция | - техническое перевооружение |  |
| 3 | Вид топлива | - твердое (каменный, бурый уголь) - природный газ - жидкое топливо (легкое) | - жидкое топливо (тяжелое) - иное |  |
| 4 | Общая теплопроизводительность | ________________ МВт (Гкал/час) | _________________ т пара/час |  |
| 5 | Распределение тепловой нагрузки | - технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час - отопление ___________ МВт (Гкал/час) - вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 6 | Существующие тепловые нагрузки | - технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час - отопление ___________ МВт (Гкал/час) - вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 7 | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | - технология ___________ МВт (Гкал/час) ___________ т пара/час - отопление ___________ МВт (Гкал/час) - вентиляция __________ МВт (Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 8 | Категория котельной | - требуется резервный котел | - резервный котел не требуется |  |
| 9 | Параметры теплоносителя | - вода температура _________________ о С давление ____________________ МПа | - пар температура _________________ о С давление ____________________ МПа |  |
| 10 | Водяной объем системы | - системы отопления ______________ м3 | - системы вентиляции _____________ м3 |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление | - системы отопления _____________ МПа - системы вентиляции ____________ МПа | - системы ГВС ______________ МПа |  |
| 12 | Исходная вода на входе в котельную | - температура _________________ о С | - давление ____________________ МПа |  |
| 13 | Характеристики топлива (сертификат приложить) | - подводящий газопровод: диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность __________________ккал/м3 - жидкое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг | - твердое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг, размер кусков __________________ мм |  |
| 14 | Конденсат (для паровых) | - возврат чистый ____________ % - возврат загрязненный _____________ % | - без возврата |  |
| 15 | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ _____________________ мг/кг - прозрачность по шрифту (или кольцу) _____________________ см - общая жесткость _____________________ мкг-экв/кг - щелочность _____________________ мкг/кг - сухой остаток _____________________ мг/кг | - значение рН (при t=25 о С ) ______________________ - содержание растворенного кислорода ______________________ мкг/кг - содержание свободной углекислоты ______________________ мкг/кг - содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ______________________ мкг/кг - содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______________________ мкг/кг |  |
| 16 | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | - существующая: D ___________________мм, H___________________ мм | - новая: D ___________________мм, H___________________ мм |  |
| 17 | Здание котельной | - существующее: длина _________ м, ширина _________ м, высота _________ м - новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное | - быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» - блочно-модульного исполнения |  |
| 18 | Степень автоматизации | - минимально автоматизированная - автоматизированная (с обслуживающим персоналом) | - котельная-автомат (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт) |  |
| 19 | Блок учета расходов | - топлива - тепловой энергии - исходной воды | - подпиточной воды - электроэнергии |  |
| 20 | Оборудование котельной | - горелочное устройство: отечественное, импортное - теплообменники: секционные, пластинчатые | - насосное оборудование: отечественное, импортное - арматура: отечественная, импортная |  |
| 21 | Система топливоподачи | - мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении - транспортеры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника | - транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки - газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания |  |
| 22 | Документация, необходимая для проектных работ | - ТУ на газоснабжение - ТУ на электроснабжение - расчет на потребности тепла - химический анализ воды | - акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) - чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) - существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 23 | Климатические условия | - расчетная t наружного воздуха ___________________ о С - средняя t наиболее холодного месяца ___________________ о С | - ветровые нагрузки __________________________ м/с - район сейсмичности ____________________________________ |  |
| 24 | Необходимость выезда специалистов для обследования (оплата проезда и работ) |  |  |  |
| 25 | Требуемый срок поставки |  |  |  |
| 26 | Адрес строительства |  |  |  |
| 27 | Железнодорожная линия |  |  |  |
| 28 | Контактный телефон И ФИО ответственного лица |  |  |  |