Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления.

ООО «НовоГрад»

по ул. Красноармейская, дом 29 «А»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2017 |
|  | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
|  | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
| Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
|  | Авансовые платежи (на начало периода) | руб. | 1639,00 |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 4621,35 |
|  | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 53698,14 |
|  | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 444153,60 |
|  | за содержание дома | руб. | 159792.00 |
|  | за текущий ремонт | руб. | 186813.60 |
|  | за услуги управления | руб. | 97548.00 |
|  | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 444969.51 |
|  | денежных средств от потребителей | руб. | 420444,51 |
|  | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
|  | субсидий | руб. | 0 |
|  | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 24525.00 |
|  | прочие поступления | руб. | 0 |
|  | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 449590.86 |
|  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 14599,40 |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), | руб. | 11029.44 |
|  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 90367,63 |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))

| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом ( в том числе материально техническое обеспечение, средства оплаченные за расчетно-кассовое обслуживание и направленные на оплату налога по УСН) | 98029,15 |  | руб./кв.м | 2.70 |
| 1.1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 83502.87 | Ежедневно | руб./кв.м | 2.25 |
| 1.2. Оплачено за рассчетно-кассовое обслуживание | 3064.63 | Ежемесячно | руб./кв.м | 0.15 |
| 1.3 Средства направленные на оплату налога по УСН | 11461,70 | Ежемесячно | руб./кв.м | 0.30 |
| 2. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома (в том числе затраты на материально-техническое обеспечение работ производственного персонала) | 139725,77 |  | руб./кв.м | 4.75 |
| 2.1 Работы (услуги) по санитарному содержанию мест общего пользования | 35079.60 | По графику | руб./кв.м | 1.35 |
| 2.2 Работы (услуги) по санитарному содержанию придомовой территории | 47281.20 | По графику | руб./кв.м | 1.75 |
| 2.3.1 Работы (услуги) по содержанию и техническому обслуживанию внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома | 51098.60 | По графику | руб./кв.м | 1,35 |
| 2.3.2 Материально-техническое обеспечение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома | 6266.37 | По мере необходимости | руб./кв.м | 0.30 |
| 3. Разовые работы по текущему и непредвиденному ремонту | 200806,50 | По мере необходимости | руб./кв.м | 3.35 |
| 3.1 Опрессовка и промывка системы отопления дома | 15000,00 |  | руб. |  |
| 3.2 Замена аварийного участка канализационной трубы под подъездом № 1 в подвальном помещении | 4000.00 |  | руб. |  |
| 3.3 Изготовление и установка ограждения | 11000,00 |  | руб. |  |
| 3.4 Изготовление металлических решеток | 6000,00 |  | руб. |  |
| 3.5 Проверка вентиляционных и домовых каналов | 2100,00 |  | руб. |  |
| 3.6 Ремонт крыши | 18500,00 |  | руб. |  |
| 3.7 Герметизация межпанельных швов | 6425,00 |  | руб. |  |
| 3.8 Замена аварийного участка трубы горячего водоснабжения на основной магистрали | 2000,00 |  | руб. |  |
| 3.9 Электротехнические работы | 3360,00 |  | руб. |  |
| 3.10 Материалы для выполнения работ по текущему ремонту | 77890,35 |  | руб. |  |
| 3.11 Монтаж фотореле | 6002.07 |  | руб. |  |
| 3.12 Ревизия электрощитовой | 5528.89 |  | руб. |  |
| 3.13 Монтаж освещения в подвале | 13000.19 |  | руб. |  |
| 3.14 Замена аварийных участков стояков системы отопления в подвальном помещения дома | 20000.00 |  | руб. |  |
| 3.15 Замена аварийного участка трубы на основной магистрали в системе горячего водоснабжения и отопления на вводе в дом | 7000.00 |  | руб. |  |
| 3.16 Монтаж нового грязевика и демонтаж старого грязевика на элеваторном узле в подвальном помещении | 3000.00 |  | руб. |  |

| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| --- |
|  | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
|  | Количество удовлетворённых претензий | ед. | 0 |
|  | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
|  | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
|  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Услуги не предоставляются |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | - |
|  | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | - |
|  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | - |
|  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | - |
|  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | - |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
|  | Вид коммунальной услуги | - | Услуги не предоставляются |
|  | Единица измерения | - | - |
|  | Общий объем потребления | нат.показ. | - |
|  | Начислено потребителям | руб. | - |
|  | Оплачено потребителями | руб. | - |
|  | Задолженность потребителей | руб. | - |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
|  | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
|  | Количество удовлетворённых претензий | ед. | - |
|  | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | - |
|  | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | - |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
|  | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 5 |
|  | Направлено исковых заявлений | ед. | 4 |
|  | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 9555.70 |