|  | Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные инновации» |
| --- | --- |
| Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ишимская,15, ИНН/КПП 7203476292/ 720301001 |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ НАСОСАМИ В СИСТЕМАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Контактная информация

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Адрес объекта |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |

Параметры

| Модель и номер насосного агрегата |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |
| Напряжение питания, В |  |
| Номинальный ток электродвигателя, А |  |
| Тип системы | Спринклерная (пуск системы по падению давления) Дренчерная / гидранты / пожарные краны (пуск системы по сигналу) |
| Способ пуска | Прямой пуск Пуск по схеме "звезда-треугольник" Плавный пуск Частотно регулируемый привод |

Управление жокей-насосом (в спринклерной системе)

| Модель и номер жокей-насоса |  |
| --- | --- |
| Мощность жокей-насоса, кВт |  |
| Комплектация | Комплектно с баком Насос отдельно, бак отдельно |

Управление канализационным насосом

| Модель и номер канализационного насоса |  |
| --- | --- |
| Мощность канализационного насоса, кВт |  |
| Комплектация | Поплавок встроен в насос Поплавок подключается к шкафу |

Управление задвижками с электроприводом

| Количество задвижек (до 4-х), шт |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В |  |
| Марка электропривода |  |

Опции

| Индикация уровней жидкости в емкости (емкостях) |  |
| --- | --- |
| Контроль цепей на обрыв и КЗ с индикацией (до 4-х цепей) |  |
| Перечень контролируемых цепей |  |
| Контроль цепей на обрыв и КЗ с индикацией (до 8-ми цепей) |  |
| Перечень контролируемых цепей |  |

Дополнительная информация

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата заполнения опросного листа: «	»	              202	  г.

Подпись         ____________________________________ / _______________________ /