|  | Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные инновации» |
| --- | --- |
| Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ишимская,15, ИНН/КПП 7203476292/ 720301001 |

Опросный лист для выбора датчика уровня

| Контактная информация | Дата |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие |  | Должность |  |
| Вид деятельности |  | Телефон |  |
| Контактное лицо |  | Эл. почта |  |

| Контроль уровня | Предпочтительный тип датчика уровня |
| --- | --- |
| □ Непрерывный (аналоговый выход датчика) | □ Ёмкостный □ Поплавковый (герконовый) □ Ультразвуковой □ Вибрационный □ Ротационный (флажковый) |
| □ Пороговый (дискретный выход датчика) |  |
| Оборудование, на котором используется датчик |  |
| □ Автотранспорт □ Железнодорожная техника □ Плавсредство |  |
| Требования к датчику |
| □ Пищевое исполнение □ Взрывобезопасное исполнение (датчики серии Namur) |
| Наименование заменяемого датчика, фирма изготовитель: |
| Описание контролируемой среды |
| Контролируемая среда. Название: . □ Жидкость □ Сыпучий материал. Размер частиц / гранул сыпучего материала: от мм до мм |
| Характеристика контролируемой среды □ Наличие пены: □ легкая пена □ плотная пена □ Наличие пыли □ Склонность к налипанию □ Образовывает плёнку на поверхностях □ Наличие примесей □ Агрессивная среда | Плотность: кг/м3 Влажность: % Вязкость: Температура контр. среды: от ° С до °С Температура окруж. среды: от °С до °С Рабочее давление среды: МПа |
| Описание места установки датчика(ов) |
| Наименование процесса: . |
| Размещение: □ Улица □ Помещение □ Наличие прямых осадков |
| □ Резервуар □ Труба | Расположение: □ вертикальное □ горизонтальное □ подземное |
| Высота резервуара: м | Диаметр резервуара (трубы) (или ШхГ): м |
| Материал резервуара (трубы): . |
| Контроль через диэлектрическую стенку: □ Да | Толщина стенки: мм |
| Возможность врезки датчика в стенку: □ Да | Монтаж датчика в крышку: □ Да |
| Число контролируемых уровней: . | Высота контролируемого уровня: . |
| Расстояние от верха резервуара (крышки) до: - верхнего контролируемого уровня: м - нижнего контролируемого уровня: м - промежуточного(ых) контролируемого(ых) уровня(ей) 1-го, 2-го и т.д. … (перечислите через запятую): м |
| Вварная втулка для монтажа датчика (оплачивается отдельно): □ Да Материал: 12Х18Н10Т |
| Параметры датчика |
| Напряжение питания: □ Перем. ток □ Пост. ток | Ток нагрузки, не менее: мА |
| Состояние контактов датчика при отсутствии контролируемой среды (для датчиков с дискретным выходом): □ Замкнуты □ Разомкнуты □ Переключающий | Выходной сигнал датчика (для датчиков с аналоговым выходом): □ 4…20 мА □ 0…10 В |
| Подключение нагрузки: □ PNP (общий «-») □ NPN (общий «+») □ 2-х проводная схема □ Реле |
| Подключение к датчику: □ Разъем □ Кабель □ Клеммная коробка |
| Годовая потребность: шт |