|  | Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные инновации» |
| --- | --- |
| Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ишимская,15, ИНН/КПП 7203476292/ 720301001 |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИИ

Контактная информация

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Адрес объекта |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |

Параметры

| Модель и номер насосного агрегата |  |
| --- | --- |
| Общее количество параллельных насосов (до 6-ти) |  |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |
| Напряжение питания, В |  |
| Номинальный ток электродвигателя, А |  |
| Тип встроенных датчиков защиты электродвигателя |  |
| Способ пуска | Прямой пуск Пуск по схеме "звезда-треугольник" Устройство плавного пуска на каждый насос |
| Сетевое питаниие | Один ввод питания Двойной ввод с ручным переключением |
| Тип системы управления | Для насосов со встроенным преобразователем частоты Система управления без преобразователя частоты: насосы нерегулируемые Преобразователь частоты в шкафу управления: шкаф управления с одним ПЧ на каждый насос свой ПЧ в шкафу управления |

Опции

| Передача данных | Модуль Ethrenet Модуль Profibus МодульModbus Модуль GSM/GPRS SMS модуль (управление по SMS-сообщениям) |
| --- | --- |
| Индикация на двери шкафа | Лампа аварии системы Лампа работы системы Лампы работы насосов Лампа напряжения сети Сирена аварии, 80dB Выносной маячок аварии Амперметр на каждый насос Вольтметр на каждую фазу Маячок аварии на шкафу управления Счетчики моточасов Счетчики пусков |
| Дополнительная защита электродвигателя | Комплексная электронная защита MP204 Контроль неисправности фаз Молниезащита Встроенное электродное реле уровня (защита от сухого хода) Защита от скачков напряжения |
| Другие опции | Ручной режим работы (пуск насосов в обход контроллера) Модуль дополнительных входов-выходов Розетка 220В, 10А (снаружи, на корпусе шкафа) Розетка 220В, 10А (внутри шкафа) |

Дополнительная информация

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата заполнения опросного листа: «	»	              20	  г.

Подпись         ____________________________________ / _______________________ /