Терапия

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями. | ФСЗ 2007/00817 от 24.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Глюкометр FreeStyle Optium для определения уровня глюкозы и кетонов в крови с принадлежностями. | ФСЗ 2012/13308 от 26.12.2012. Бессрочно. |
| 2 | Весы 4 шт ростомером 2 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
|  |  | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
| 2 | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016. Бессрочно. |
| 3. | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B. | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 4. | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | Пикфлоуметр OMRON Peak Flow Meter PFM20. | ФСЗ 2009/04653 от 04.04.2014. Бессрочно. |
| 5. | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013- 52777873-2014: Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ». | РЗН 2015/2746 от 06.04.2018. Бессрочно. |
| 6. | Лента измерительная 1 шт | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400. | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012. Бессрочно |
|  |  | Сантиметровая лента. | Не подлежит регистрации |
| 7. | Лупа ручная 2 шт | Лупа бинокулярная медицинская ЛБМ-02. | ФС № 2005/1064 от 04.08.2005. Срок действия до 04.08.2015. |
|  |  | Лупа ручная. | Не подлежит регистрации. |
| 8. | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | Пульсоксиметр напалечный серии MD300C, с принадлежностями в исполнении: MD300C2. | ФСЗ 2009/03850 от 21.07.2016. Бессрочно. |
| 9. | Стетофонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-417. | ФСЗ 2009/04073 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Стетоскопы медицинские. | РЗН 2014/1608 от 12.05.2014. Бессрочно. |
|  |  | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421. | ФСЗ 2009/04072 от30.05.2017. Бессрочно. |

Урология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики 2 шт | Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-«КРОНТ» по ТУ 9451-001-11769436-2002. | ФСР 2010/07997 от 06.06.2016. Бессрочно. |
| 2. | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое КГ-«МСК» по ТУ 9452-018-52962725-2008. | ФСР 2008/02743 от 10.10.2012. Бессрочно. |
| 3. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно. |
| 3 | Негатоскоп1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях: НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01). | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012. Бессрочно. |
| 4. | Облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015. | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED". | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009. Бессрочно. |
| 5. | Урофлоуметр с принтером 2 шт | Комплекс компьютеризированный диагностический "МБН-УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР" по ТУ 9441-019-42882497-2005. | ФСР 2010/08635 от 19.12.2017. Бессрочно. |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии 2 шт | Система эндоскопическая MGB для малоинвазивных операций с принадлежностями: 8. Цисто-уретроскоп «Cystolux» с принадлежностями: - цистоскоп «Cystolux». - ствол цистоскопа. - обтуратор. - адаптер цистоскопа. - ножницы оптические. - инструмент гибкий (зажим, ножницы, биопсийные щипцы). - эвакуатор «ELLIK». - литотриптер механический. | РЗН 2015/2463 от 12.03.2015. Бессрочно. |
|  |  | Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом Цу-ВС-А» по ТУ 9442-006-50848563-2011. | ФСР 2011/12876 от 30.12.2011. Бессрочно. |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии 3шт 1 шт | Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом Цу-ВС-А» по ТУ 9442-006-50848563-2011 с набором (жесткий цистоскоп с набором для гибкой цистоскопии). | ФСР 2011/12876 от 30.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Эндоскопы гибкие с принадлежностями. Цистоскопы CYF-5A. | РЗН 2015/3464 от 30.05.2017. Бессрочно. |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | Осветитель к эндоскопам ОС 150-01 "Кварц". | ФСР 2007/00958 от 25.10.2007. Бессрочно. |
|  |  | Комплекс видеоэндоскопический "НТК Азимут плюс" по ТУ 9442-004-50848563-2008 в составе: осветитель эндоскопический "НТК Азимут плюс". | ФСР 2009/04861 от 15.05.2009. Бессрочно. |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы 5 шт | Устройство для биопсии простаты. 1. Биопсийный пистолет "Cobra". | ФСЗ 2009/05707 от 26.07.2016. Бессрочно. |
|  |  | Иглы для биопсии с принадлежностями: 22. Устройство автоматическое для биопсии CAESAR. | ФСЗ 2012/12124 от 23.07.2012. Бессрочно. |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы 2 шт В составе пистолета. | Устройство для биопсии простаты. 4. Биопсийные иглы М типа. В составе пистолета. | ФСЗ 2009/05707 от 26.07.2016. Бессрочно. |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) 2 шт | Бужи уретральные металлические изогнутые №№ 16-27 (комплект 12 типоразмеров) по ТУ 64-1-58-76. | ФСР 2008/02224 от 17.03.2008. Бессрочно. |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) 2 шт | Бужи уретральные. | ФСЗ 2009/04621 от 29.01.2016. Бессрочно. |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра 2 шт | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011: - зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей №3; - лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей; - пинцет анатомический 200 мм с атравматической нарезкой ПАа 200х2,5; - пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5; - зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1; - зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; - зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2; - зажим с кремальерой для операционного белья; - ножницы тупоконечные вертикально - изогнутые 140 мм.; - троакары полостные - 1 компл.; - зонд хирургический желобоватый длиной 170 мм.; - зонд хирургический пуговчатый двухсторонний ; - ложка костная двухсторонняя острая ; - пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5; - пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 ПАон - "МИЗ-В"; - скальпель брюшистый средний Сб 150х40 - 2 шт.; - скальпель остроконечный средний Со 150х40; - зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой № 1; - корнцанг прямой - 2 шт.; - корнцанг изогнутый; - ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм – - распатор реберный с двойным изгибом, левый - 1 шт.; - щипцы геморроидальные окончатые прямые - зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм - 1 шт.; - троакар полостной диаметром 2 мм - 1 шт.; - бужи уретральные металлические изогнутые - 1 компл.; - катетеры уретральные металлические женские №14, 17 - зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №2, длиной 196 мм "ЗКи - "МИЗ-В" - зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2 - крючок пластинчатый по Фарабефу № 1; - крючки пластинчатые по Фарабефу № 2 и № 3; - зеркало-подъемник влагалищное желобоватое № 1. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии 5 шт | Наборы цистостомические для наружного дренажа мочевого пузыря. | ФСЗ 2009/04608 от 27.07.2016. Бессрочно. |
| 15. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика 2 шт | Изделия медицинские для обеспечения защиты и функционирования ультразвуковых датчиков в наборах и отдельных упаковках. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика. | РЗН 2013/386 от 22.03.2013. Бессрочно. |

Гинекология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое КГ-«МСК» по ТУ 9452-018-52962725-2008. | ФСР 2008/02743 от 10.10.2012. Бессрочно. |
| 2. | Светильник медицинский передвижной | Светильник операционный ALFA с принадлежностями Варианты исполнений: ALFA 751. | ФСЗ 2010/08173 от 11.04.2017. Бессрочно. |
| 3. | Набор гинекологических инструментов 2 шт | Набор гинекологический одноразовый стерильный "Дафина-Алайф". | ФСЗ 2010/07233 от 21.06.2010. Бессрочно. |
| 4. | Кольпоскоп 2 шт | Кольпоскоп КС-02 по ТУ 9442-042-27482286-2009. | ФСР 2009/04483 от 17.03.2009. Бессрочно. |
|  |  | Кольпоскоп КС-01-"Л" по ТУ 9442-005-46978484-2004. | ФСР 2009/06417 от 18.12.2009. Бессрочно. |
| 5. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | Монитор фетальный "Овертон" по ТУ 9441-004-74487176-2010. | ФСР 2010/09142 от 05.09.2016. Бессрочно. |
|  |  | Фетальные мониторы с принадлежностями Варианты исполнения: DIXION F2, DIXION F3 (вид 191960), DIXION SD3, DIXION SonoTrax Basic. | РЗН 2017/5313 от 03.02.2017. Бессрочно. |
| 6. | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003. | ФСР 2007/00767 от 01.10.2007. Бессрочно. |
| 7. | Весы медицинские 4 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 8. | Ростомер 2 шт | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер 1 шт | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016. Бессрочно. |
| 9. | Сантиметровая лента | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400. | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012. Бессрочно. |
| 10. | Тазомер | Тазомер акушерский металлический ТА-"М-МИЗ" по ТУ 9438-095-07613473-2003. | ФСР 2012/13672 от 24.07.2012. Бессрочно. |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B. | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 12. | Стетофонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421. | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017. Бессрочно. |
|  |  | Стетоскопы медицинские модели: 3. Double. | РЗН 2014/1608 от 12.05.2014. Бессрочно. |
|  |  | Стетофонендоскоп CS Medica CS-417. | ФСЗ 2009/04073 от 23.05.2016. Бессрочно. |
| 13. | Кушетка медицинская | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная. | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012. Бессрочно. |
| 14. | Ширма |  |  |
| 15. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию | Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные: штатив-бокс для предметных стекол. | ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011. Бессрочно. |
| 16. | Пенал для переноса материала в лабораторию 2 шт | Укладка - контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения УКТП-01 "ЕЛАТ" по ГИКС.942819.102 ТУ. | ФСР 2011/10237 от 17.11.2016. Бессрочно. |
| 17. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов 2 шт | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками. | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011. Бессрочно. |
| 18. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ». | ФСР 2009/06144 от 06.07.2016. Бессрочно. |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015. | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED". | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009. Бессрочно. |
| 21. | Персональный компьютер с принтером |  |  |
| 22. | Рабочее место врача 2 шт | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00. | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015. Бессрочно. |
| 23. | Рабочее место медицинской сестры | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00. | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015. Бессрочно. |

Ультразвуковая диагностика

| 1. | УЗИ | Портативная ультразвуковая диагностическая система «CHISON Sonotouch» с принадлежностями Варианты исполнения: Sonotouch 10. | ФСЗ 2012/12963 от 23.03.2017. Бессрочно. |
| --- | --- | --- | --- |

Кардиология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B. | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106. Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 2 | Фонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421. | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Стетофонендоскоп CS Medica CS-417. | ФСЗ 2009/04073 от 23.05.2016. Бессрочно. |
| 3. | Стол | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00. | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015. Бессрочно. |
| 4. | Стул (офисное кресло) |  |  |
| 5. | Кушетка медицинская | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная. | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012. Бессрочно. |
| 6. | Шкаф для белья |  |  |
| 7. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов |  |  |
| 8 | Секундомер | Секундомер электронный «Аrmed» JS-307. | Не подлежит регистрации |
| 9. | Термометр медицинский | Термометр медицинский модели TVY-120. | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016. Бессрочно. |
| 10 | Коробки стерилизационные (биксы) разных размеров | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, Кф-6 по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры. | ФСР 2010/07067 от 03.11.2015. Бессрочно. |
| 11 | Весы напольные 4 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 12 | Ростомер 2 шт | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016. Бессрочно. |
| 13 | Лента сантиметровая | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400. | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012. Бессрочно. |
| 14 | Шкаф для хранения медицинских документов |  |  |
| 15 | Ширма |  |  |
| 16 | Передвижной бактерицидный облучатель воздуха | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015. | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED". | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009. Бессрочно. |
| 17 | Разовый шпатель | Шпатель терапевтический APEXMED. | ФСЗ 2009/04331 от 14.05.2009. Бессрочно. |
| 18 | Емкость для сбора бытовых отходов |  |  |
| 19 | Емкость для сбора медицинских отходов |  |  |
| 21 | Емкость для дезинфицирующих средств | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ». | ФСР 2009/06144 от 06.07.2016. Бессрочно. |
| 22 | Принтер |  |  |
| 23 | Персональный компьютер с программным обеспечением |  |  |
| 24 | Шкаф для одежды |  |  |
| 25 | Аппарат для экспресс-определения международного нормализованного отношения портативный | Экспресс - коагулометр КуЛабс Электрометр ("qLabs ElectroMeter"). | РЗН 2016/3832 от 03.04.2018. Бессрочно. |
| 26 | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | Экспресс-анализатор критических состояний иммунофлуоресцентный портативный Triage MeterPro с принадлежностями. | ФСЗ 2012/12204 от 14.06.2012. Бессрочно. |
|  |  | Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас h 232" (Cobas h 232) с принадлежностями | ФСЗ 2007/00474 от 19.09.2017. Бессрочно. |

Офтальмология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место офтальмолога |  |  |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | Наборы пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой на 266 линз. | ФСЗ 2008/02071 от 16.06.2008. Бессрочно. |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | Тестер зрения офтальмологический (проектор знаков) АСР-700 с принадлежностями. | РЗН 2016/4545 от 09.08.2016. Бессрочно. |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения 2 шт | Таблицы для определения цветоощущения (Рабкина). | Не подлежит регистрации. |
|  |  | Цветотест ЦТ-1. | ФС № 2005/1079 от 04.08.2005. Срок действия до 04.08.2015. |
| 5. | Автоматический рефрактометр | Рефрактокератометр автоматический Smart RK-11 с принадлежностями. | РЗН 2015/2918 от 31.07.2015. Бессрочно. |
|  |  | Рефрактометр RMK-200. | ФСЗ 2011/09965 от 22.06.2011. Бессрочно. |
| 6. | Набор скиаскопических линеек | Линейка скиаскопическая ЛС-02 по ТУ 9442-006-39589405-2002. | ФСР 2010/07298 от 07.04.2010. Бессрочно. |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 2 шт | Лампа щелевая офтальмологическая ЩЛ-2Б с принадлежностями по ТУ У 3.32-14307297-024-97. | РЗН 2014/1786 от 11.08.2014. Бессрочно. |
| 8. | Электрический офтальмоскоп | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках: Ото/офтальмоскопы, модели: pen-scope ri-scope L. | ФСЗ 2009/03905 от 10.02.2017. Бессрочно. |
| 9. | Диафаноскоп 2 шт | Трансиллюминатор длинный и короткий Finoff Curved Transilluminator с принадлежностями– Диафаноскоп. | РЗН 2014/2279 от 22.01.2015. Бессрочно. |
| 10. | Автоматический пневмотонометр 2 шт | Индикатор внутриглазного давления портативный ИГД-02 "ПРА" по БИРМ.941329.005 ТУ. | ФСР 2009/06397 от 18.05.2015. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 11. | Тонометр аппланационный Маклакова 2 шт | Набор из двух грузиков металлических для определения внутриглазного давления по Маклакову НГм2-«ОФТ-П» по ТУ 9437-001-11432330-2003. | ФСР 2012/13977 от 29.10.2012. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 12. | Экзофтальмометр 3 шт | Приборы офтальмологические с принадлежностями: прибор для экзофтальмометрии HERTEL К-0161. | РЗН 2016/4850 от 11.10.2016. Бессрочно. |
| 13. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3. | ФСР 2011/10602 от 20.04.2011. Бессрочно. |
| 14. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии 2 шт | Комплект высокодиоптрийных асферических линз для диагностики и исследования глазных сред совместно с щелевыми лампами КЛА-01-"Поиск ТР" по ТУ 9398-001-18898190-2004. | ФСР 2008/03134 от 18.03.2014. Бессрочно. |
| 15. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | Комплект линз офтальмологических КЛО-1 по ТУ 9442-002-18898190-2008 в составе: линза Гольдмана. | ФСР 2009/05686 от 12.02.2014. Бессрочно. |
|  |  | Линзы офтальмологические по ТУ BY 500022435.021-2012 варианты исполнения: 1. ЛО-3-1. | РЗН 2014/1887 от 19.08.2014. Бессрочно. |
| 16. | Периметр 2 шт | Анализатор поля зрения ПНР-03 по ТУ 9442-004-11432330-2006. | ФСР 2011/12515 от 08.12.2011. Бессрочно. |
| 17. | Гониоскоп | Комплект линз офтальмологических КЛО-1 по ТУ 9442-002-18898190-2008 в составе: гониоскоп. | ФСР 2009/05686 от 12.02.2014. Бессрочно. |
|  |  | Линзы офтальмологические по ТУ BY 500022435.021-2012 варианты исполнения: 2. ЛО-4-1. | РЗН 2014/1887 от 19.08.2014. Бессрочно. |
| 18. | Офтальмологический фонарик | Светильники медицинские Dialight . | РЗН 2016/4777 от 10.05.2017. Бессрочно. |
| 19. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения |  |  |
| 20. | Стол инструментальный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками. | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011. Бессрочно. |
| 21. | Стол манипуляционный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками. | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011. Бессрочно. |
| 22. | Пинцеты офтальмологические | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6; пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
|  |  | Комплект операционные предметы и материалы КОП по ТУ 9437-003-58379990-2013: пинцет эпиляционный. | РЗН 2014/2258 от 11.01.2017. Бессрочно. |
| 23. | Тест-полоски для пробы Ширмера 2 шт | Полоски офтальмологические диагностические TearStrips. | ФСЗ 2012/11856 от 04.04.2012. Бессрочно. |
| 24. | Копье 2 шт | Ножи глазные по ТУ 9433-214-07610776-2005 следующих исполнений копьевидный слабоизогнутый малый НК 137х13; - копьевидный слабоизогнутый большой НК 137х14. | ФСР 2010/08473 от 29.07.2010. Бессрочно. |
| 25. | Набор магнитов 2 шт | Магнит глазной микрохирургический литой МГМЛ по ТУ 9434-121-07613473-2007. | ФСР 2008/01665 от 07.02.2008. Бессрочно. |
| 26. | Набор для промывания слезных путей 3 шт | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: - игла тупая для промывания слезного канала прямая; - игла тупая для промывания слезного канала изогнутая; - игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы НК 120х3,5; - зонд двухсторонний цилиндрический для слезного канала; - языкодержатель для взрослых. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 27. | Скальпель микрохирургический 2 шт | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: скальпель глазной остроконечный средний Со 130х20; скальпель глазной брюшистый средний Сб 140х30. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 28. | Ножницы микрохирургические 2 шт | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113 мм. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 29. | Векорасширитель 4 шт | Инструменты медицинские оттесняющие с принадлежностями: векорасширители - Арруга (Arruga). | ФСЗ 2011/09391 от 01.04.2011. Бессрочно. |
| 30. | Векоподъемник 4 шт | Векоподъемники 13,5х14 мм. | ФСР 2007/00540 от 09.08.2007. Бессрочно. |

ЛОР (отриноларинголог)

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-оториноларинголога | Рабочее место оториноларинголога Dixion ST с принадлежностями. | ФСЗ 2011/10548 от 10.02.2017. Бессрочно. |
| 2. | Аппарат электрохирургический высокочастотной | Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80 - «ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующих исполнениях: ЭХВЧ-80-03 – «ФОТЕК» | ФСР 2010/07373 от 30.07.2012. Бессрочно. |
| 3. | Осветитель налобный | Лампа налобная следующих модификаций: ri-focus LED с принадлежностями. | ФСЗ 2007/00405 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 4. | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии 2 шт | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях (см. приложение на 36 листах): - зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1; - зажим с кремальерой для операционного белья; - корнцанг прямой; - корнцанг изогнутый; - ножницы тупоконечные вертикально - изогнутые 140 мм.; - ножницы хирургические тупоконечные прямые длиной 140 мм. Нхтп/140-"МИЗ-В"; - языкодержатель для взрослых; - зонд хирургический желобоватый 170 мм.; - скальпель со сменными лезвиями; - троакар полостной диаметром 2 мм.; - зонд хирургический пуговчатый двухсторонний; - крючок хирургический острый однозубый костный; - скальпель брюшистый средний Сб 150х40; - скальпель остроконечный средний Со 150х40; - зонды цилиндрические для слезного канала №1-2; - зонд двухсторонний цилиндрический для слезного канала №5, 6; - воронка ушная никелированная: № 1, № 2, № 3, № 4; - игла Куликовского для прокола гайморовой полости. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 5. | Лупа бинокулярная | Лупа бинокулярная медицинская ЛБМ-02. | ФС № 2005/1064 от 04.08.2005. Срок действия до 04.08.2015. |
| 6. | Отоскоп, оториноскоп* | Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках: Ото/офтальмоскопы, модели: pen-scope, ri-scope L. | ФСЗ 2009/03905 от 10.02.2017. Бессрочно. |
| 7. | Баллон для продувания ушей с запасными оливами 3 шт | Баллон Политцера "Альпина Пласт". | РЗН 2014/1674 от 08.07.2016. Бессрочно. |
| 8. | Воронка Зигля 2 шт | Инструменты медицинские оттесняющие, с принадлежностями: воронки Siegle. | ФСЗ 2012/12516 от 26.07.2012. Бессрочно. |
| 9. | Риноскоп, риноларингофиброскоп 2 шт | Риноскоп Nazal Illuminator с принадлежностями. | РЗН 2014/2286 от 22.01.2015. Бессрочно. |
| 10 | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | Медицинский прибор для диагностики синуситов "SINUSCAN 201" с принадлежностями. | РЗН 2016/4504 от 26.07.2016. Бессрочно. |
| 11 | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно. |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях: НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01). | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012. Бессрочно. |
| 12 | Аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011. | ФСР 2011/11116 от 05.02.2018. Бессрочно. |
| 13 | Аудиометр импедансный, импедансметр | Тимпанометр Otowave 102 с принадлежностями. | ФСЗ 2012/11495 от 28.04.2017. Бессрочно. |
| 14 | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии* | Система регистрации отоакустической эмиссии OtoRead с принадлежностями. | РЗН 2014/2101 от 23.12.2015. Бессрочно. |
| 15 | Набор камертонов медицинских | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках. В отдельных упаковках: Набор из пяти инструментов из алюминия - set III (128 Гц, 256 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 2048 Гц) в пластиковом футляре. (камертонов). | ФСЗ 2010/08456 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 16 | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов 2 шт | Крючки хирургические зубчатые "МИЗ-Т" по ТУ 9434-008-07613444-2002 в следующих исполнениях: крючок хирургический для удаления инородных тел из носа; - крючок хирургический для удаления инородных тел из уха. | ФСР 2009/05483 от 17.08.2009. Бессрочно. |
|  |  | Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 в следующих исполнениях: Пинцет хирургический общего назначения. | ФСР 2007/00268 от 12.12.2011. Бессрочно. |
| 17 | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов 2 шт | Набор оториноларингологический одноразовый стерильный "ЕваЛор" по ТУ 9437-060-44942795-2010. | ФСР 2011/11097 от 22.08.2016. Бессрочно. |
| 18 | Кресло вращающееся (Барани) | Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018. | РЗН 2018/7299 от 21.06.2018. Бессрочно. |
| 19 | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками 2 шт | Набор трахеотомический Трубки эндотрахеальные и трахеостомические. Трубки трахеотомические полиамидные ТТп-"КМИЗ" по ТУ 9436-116-05519988-2002. Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-287-07613444-2010. | ФСЗ 2008/03445 от 19.01.2009. Бессрочно. ФСР 2011/11470 от 22.08.2016. Бессрочно. ФСР 2010/08235 от 21.07.2010. Бессрочно. |

Дерматовенерология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача |  |  |
| 2 | Дерматоскоп 2 шт | Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D. | РЗН 2015/2924 от 11.08.2015. Бессрочно. |
| 3 | Сфигмоманометр | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B. | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 4 | Набор медицинских инструментов | В наличии |  |
| 5 | Персональный компьютер с принтером |  |  |
| 6 | Лупа с подсветкой 2 шт | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ". | РЗН 2016/4378 от 21.11.2017. Бессрочно. |
| 7 | Кушетка | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная. | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012. Бессрочно. |
| 8 | Бактерицидный рециркулятор | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015. | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED". | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009. Бессрочно. |
| 9 | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | Камеры ультрафиолетовые для хранения стерильных инструментов «УФК-3» по ТУ 9451-001-41457390-2004. | ФСР 2009/05814 от 15.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010: «СПДС-3К». | ФСР 2010/09347 от 15.03.2017. Бессрочно. |
| 10 | Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых | Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80 - «ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующих исполнениях: ЭХВЧ-80-03 – «ФОТЕК». | ФСР 2010/07373 от 30.07.2012. Бессрочно. |
| 11 | Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции | Криодеструктор портативный автономный на жидком азоте "КриоИней" с принадлежностями по ТУ 9444-001-40431483-2008. | ФСР 2009/04738 от 29.09.2016. Бессрочно. |
|  |  | Деструктор криогенный урологический ДКУ-01 по ТУ 9444-001-54194957-2007: сосуд Дьюара СК-16. | ФСР 2009/06399 от 24.12.2009. Бессрочно. |
| 12 | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении* | Осветитель для люминесцентной диагностики дерматологический ОЛДД-01. | 29/02051096/5670-03 от 05.11.2003.Срок действия до 15.10.2006. |
| 13 | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп* |  |  |
| 14 | Гинекологическое кресло** | Кресло гинекологическое КГ-«МСК» по ТУ 9452-018-52962725-2008. | ФСР 2008/02743 от 10.10.2012. Бессрочно. |
| 15 | Кольпоскоп** | Кольпоскоп КС-02 по ТУ 9442-042-27482286-2009. | ФСР 2009/04483 от 17.03.2009. Бессрочно. |

Аллергология и иммунология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием |  |  |
| 2. | Стол для проведения кожных диагностических тестов |  |  |
| 3. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002: АДР-1200. | ФСР 2010/08608 от 27.02.2017. Бессрочно. |
| 4. | Спирогаф 2 шт | Спирометр с принадлежностями. | ФСЗ 2010/08107 от 18.09.2013. Бессрочно. |
|  |  | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003. | ФСР 2012/13811 от 22.08.2012. Бессрочно. |
|  |  | Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01. | ФСР 2007/00694 от 22.02.2017. Бессрочно. |
| 5. | Небулайзер | Ингаляционный прибор PARI Compact тип 052 с принадлежностями. | РЗН 2016/3978 от 19.04.2016. Бессрочно. |
| 6. | Микроскоп бинокулярный | Микроскоп биологический для клинических исследований MICROS с принадлежностями. Варианты исполнения: МС50. | ФСЗ 2009/04809 от 03.04.2017. Бессрочно. |
| 7. | Пикфлоуметр | Пикфлоуметр OMRON Peak Flow Meter PFM20. | ФСЗ 2009/04653 от 04.04.2014. Бессрочно. |
| 8. | Оборудование для производства тестов с аллергенами | Оборудование для производства тестов с аллергенами: Изделия медицинские вспомогательные для лабораторных исследований. | ФСЗ 2012/12010 от 27.04.2012. Бессрочно. |
| 9. | Инфузомат | Насосы инфузионные волюметрические "Инфузомат фмС". | ФСЗ 2012/13553 от 29.12.2012. Бессрочно. |
| 10. | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина | Набор реагентов для качественного определения aллергенспецифических антител в сыворотке, плазме и/или цельной крови человека для экспресс диагностики аллергии (АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС) по ТУ 9398-006-73678649-2014. | ФСР 2010/08686 от 03.02.2016. Бессрочно. |
| 11. | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013- 52777873-2014. | РЗН 2015/2746 от 06.04.2018. Бессрочно. |
| 12. | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |

Диетология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106. Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Стетофонендоскоп CS Medica CS-417. | ФСЗ 2009/04073 от 23.05.2016. Бессрочно. |
| 2. | Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B. | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой. | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106. Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 3. | Весы медицинские 2 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 4. | Ростомер 2 шт | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 5. | Лента сантиметровая | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400 | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012 до бессрочно |
| 6. | Калипер (для измерения толщины кожных складок) | Инструменты медицинские хирургические многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями: калиперы. | ФСЗ 2012/12731 от 23.08.2012. Бессрочно. |
|  |  | Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 по ТУ 9442-036-00226454-2007 | ФСР 2008/02491 от 17.04.2008 Бессрочно. |
| 7. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями. | ФСЗ 2007/00817 от 24.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Глюкометр FreeStyle Optium для определения уровня глюкозы и кетонов в крови с принадлежностями | ФСЗ 2012/13308 от 26.12.2012 Бессрочно. |
| 8. | Анализатор биохимический ручной | Счетчик гематологический Swelab Alfa серии Сар Piercer с принадлежностями | ФСЗ 2008/03320 от 07.11.2014 бессрочно |
|  |  | Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс" (Accutrend Plus) с принадлежностями | ФСЗ 2008/02119 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 9. | Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии) | Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ-АР-01-"ДИАМАНТ" по ТУ 9441-001-46964619-2008 | ФСР 2008/03201 от 23.04.2015 Бессрочно |
| 10. | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания | Не подлежит регистрации |

Травматология  и ортопедия

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 3. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях (см.приложение на 2 листах): НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 4. | Кушетка | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 5. | Весы медицинские 2 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 6. | Весы медицинские (для новорожденных) | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004. | РЗН 2013/1197 от 09.04.2018. Бессрочно. |
| 7. | Ростомер 2 шт | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 8. | Угломер складной | Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005. | ФСР 2010/07249 от 23.08.2017. Бессрочно. |
| 9. | Шина транспортная для нижних конечностей | Шины транспортные эластичные полимерно-алюминиевые ШТПА по ТУ 9438-001-16895134-2003 в следующих исполнениях: шина взрослая ШТПА-В. | ФСР 2010/08381 от 02.08.2010. Бессрочно. |
| 10 | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-2009 в составе: - шина для верхней конечности Швк; - шина для нижней конечности Шнк. | ФСР 2009/04860 от 14.07.2015. Бессрочно. |
|  |  | Шины проволочные лестничные "Элва" (типа Крамера). | РН 29/22071097/2517-01 от 15.10.2001. Срок действия до 28.10.2002. |
| 11 | Шина для фиксации кисти и пальцев | Ортезы ORTEX для консервативного лечения и реабилитации верхних конечностей. ORTEX 016А - набор шин для фиксации пальцев руки. ORTEX 016F - набор шин для фиксации пальцев руки | ФСЗ 2010/08002 от 14.10.2010. Бессрочно. |
|  |  | Бандажи компрессионные фиксирующие верхних конечностей-"ЭКОТЕН" по ТУ 9396-001-63055870-2009 следующих исполнений: компрессионный на лучезапястный сустав КЛЗС-"ЭКОТЕН"(Т1 и Т2). | ФСР 2010/07059 от 19.08.2014. Бессрочно. |
|  |  | Устройства медицинские и изделия ортопедические «FOSTA» и «ORTHOFORCE» Фиксаторы и ограничители движения различных частей тела человека. | ФСЗ 2007/00326 от 25.10.2007. Бессрочно. |
|  |  | Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы. Ортезы на верхние конечности: на лучезапястный сустав: DWR-202. | ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014. Бессрочно. |
| 12 | Шина для лечения переломов ключицы у детей | Изделия ортопедические для профилактики и лечения путём фиксации различных частей тела пациента по ТУ 9396-006-54302134-2005 (для лечения переломов ключицы у детей). | ФСР 2010/08444 от 07.07.2014. Бессрочно. |
|  |  | Воротник Шанца КР0-46-ОС по ТУ 9396-017-35551541-2008 | ФСР 2011/10470 от 25.04.2011. Бессрочно. |
|  |  | Изделия ортопедические для профилактики и лечения путём фиксации различных частей тела пациента. Бандаж для плеча («Кольца Дельбе»), размеры 3. | ФСР 2010/08444 от 07.07.2014 . Бессрочно. |
|  |  | Изделия протезно-ортопедические. Бандажи (для фиксации ключицы): IC-30. | ФСЗ 2011/09956 от 21.06.2011. Бессрочно. |
| 13 | Антистеплер для снятия скоб (швов) 2 | Степлер сшивающий кожный с принадлежностями: удалитель (экстрактор) скоб. | ФСЗ 2011/10762 от 21.10.2011. Бессрочно. |
|  |  | Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium extractor. | ФСЗ 2011/10132 от 01.02.2018. Бессрочно. |
| 14 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для помещений | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |

Неврология (взрослая)

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 2 | Шкаф медицинский |  |  |
| 3 | Кушетка медицинская | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 4 | Термометр медицинский | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 бессрочно |
| 5 | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях (см.приложение на 2 листах): НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 6 | Камертон | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках. В отдельных упаковках: Набор из пяти инструментов из алюминия - set III (128 Гц, 256 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 2048 Гц) в пластиковом футляре. (камертонов). | ФСЗ 2010/08456 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Камертон диагностический KaWe | РЗН 2016/4657 от 05.09.2016 Бессрочно |
| 7 | Неврологический молоточек 2 шт | Молоток медицинский неврологический KaWe. | РЗН 2016/4529 от 01.08.2016. Бессрочно. |
| 8 | Тонометр | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 9 | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | Набор пахучих веществ для ольфактометрии 2шт | Не подлежит регистрации |
| 10 | Персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации | Комплексная система электростимуляции, лечения, анализа и реабилитации когнитивно-двигательных расстройств REHA HASOMED, варианты исполнения: RehaCome. | ФСЗ 2012/13567 от 29.12.2012. Бессрочно. |

Неврология (детская)

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 2. | Кресло рабочее |  |  |
| 3. | Стул |  |  |
| 4. | Кушетка медицинская | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 5. | Настольная лампа |  |  |
| 6. | Сантиметровая лента | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400 | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012 до бессрочно |
| 7. | Ширма |  |  |
| 8. | Пеленальный стол | Столы пеленальные по ТУ 9452-038-00226454-2008 в следующих исполнениях: СП-01. | ФСР 2008/03048 от 18.07.2008. Бессрочно. |
| 9. | Шкаф для хранения медицинских документов |  |  |
| 10. | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |
| 12. | Ростомер | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 13. | Весы электронные для детей до 1 года | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004. | РЗН 2013/1197 от 09.04.2018. Бессрочно. |
| 14. | Весы | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 15. | Термометр медицинский | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 бессрочно |
| 16. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed" | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 17. | Стетофонендоскоп |  | . |
| 18. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях (см.приложение на 2 листах): НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 19. | Камертон | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках. В отдельных упаковках: Набор из пяти инструментов из алюминия - set III (128 Гц, 256 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 2048 Гц) в пластиковом футляре. (камертонов). | ФСЗ 2010/08456 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Камертон диагностический KaWe | РЗН 2016/4657 от 05.09.2016 Бессрочно |
| 20. | Неврологический молоточек | Молоток медицинский неврологический KaWe. | РЗН 2016/4529 от 01.08.2016. Бессрочно. |
| 21. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет |  |  |
| 22. | Шкаф двухсекционный для одежды |  |  |
| 23. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009- 11769436-2001. | ФСР 2009/06144 от 06.07.2016. Бессрочно |
| 24. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |

Косметология

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт оснащения кабинета врачебного приема |  |  |  |
| 1. | Мебель медицинская | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 2. | Дерматоскоп | Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D. | РЗН 2015/2924 от 11.08.2015. Бессрочно. |
| 3. | Рабочее место врача | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 4. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ". "АтисМед ЛЛ-3". | РЗН 2016/4378 от 27.11.2017. Бессрочно. |
| Стандарт оснащения манипуляционного кабинета |  |  |  |
| 5. | Мебель медицинская | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 6. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ". "АтисМед ЛЛ-3". | РЗН 2016/4378 от 27.11.2017. Бессрочно. |
| 7. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» по ТУ 9451-009-55307168-2007 в следующих исполнениях: - ВУ-09-«Я-ФП»-01 | ФСР 2007/00817 от 30.04.2013 Бессрочно. ФСР 2007/00048 от 19.09.2013. Бессрочно. |
| 8. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный* | Стерилизатор воздушный ГП-10 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011 | ФСР 2011/10267 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 9. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | от 07.04.2009 Бессрочно |
| 10. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной Спдс 2 шт | Камеры ультрафиолетовые для хранения стерильных инструментов «УФК-3» по ТУ 9451-001-41457390-2004 | ФСР 2009/05814 от 15.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010 «СПДС-3К» | ФСР 2010/09347 от 15.03.2017. Бессрочно. |
| 11. | Аппарат для распаривания лица | Аппарат для распаривания лица вапоризатор "АтисМед В" в вариантах исполнения: "АтисМед ВЦ", с принадлежностями по ТУ 9444-001-40362782-2015 | РЗН 2016/5095 от 09.04.2018. Бессрочно. |
| Стандарт оснащения процедурного кабинета |  |  |  |
| 12. | Мебель медицинская | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 13. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ". | РЗН 2016/4378 от 27.11.2017. Бессрочно. |
| 14. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» по ТУ 9451-009-55307168-2007 в следующих исполнениях: - ВУ-09-«Я-ФП»-01 | ФСР 2007/00817 от 30.04.2013 Бессрочно. |
| 15. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный* | Стерилизатор воздушный ГП-10 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011 | ФСР 2011/10267 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 16. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной | Камеры ультрафиолетовые для хранения стерильных инструментов «УФК-3» по ТУ 9451-001-41457390-2004 | ФСР 2009/05814 от 15.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010 «СПДС-3К» | ФСР 2010/09347 от 15.03.2017. Бессрочно. |
| 17. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |
| 18. | Холодильник для хранения медикаментов | Холодильники фармацевтические ХФ-140 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004 | ФСР 2009/05705 от 10.08.2016. Бессрочно |
| 19. | Стойка для внутривенных вливаний | Штативы для длительных вливаний с принадлежностями. | РЗН 2016/3931 от 24.04.2017. Бессрочно. |

Медицинский массаж

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мебель медицинская | Кушетка массажная складная со съемным регулируемым по высоте подголовником КМС-"ДИАКОМС" по ТУ 9452-045-17099103-2003 | ФСР 2012/13884 от 14.09.2017. Бессрочно. |
|  |  | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |

Предрейсовым и послерейсовым осмотрам (прил.2 к N 2510/9468-03-32 от 21.08. 2003 г.)

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка медицинская. | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 2 | Письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф. | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: 6. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.00; | РЗН 2015/3478 от 28.12.2015 Бессрочно |
| 3 | Прибор для определения артериального давления | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
| 4 | Термометр | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 бессрочно |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 5 | Стетофонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017 Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом): | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016 Бессрочно. |
| 6 | Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе | Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе Drivesafe II c принадлежностями. | ФСЗ 2010/08850 от 24.01.2018 Бессрочно. |
|  |  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е010, с принадлежностями. | ФСЗ 2009/05650 от 29.08.2017. Бессрочно. |
| 7 | Алкометр | Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе "Алкотестер" по ТУ 9443-012-21298618-2004. | ФСР 2010/08827 от 10.09.2010. Бессрочно. |
| 8 | Экспресс-тесты на алкоголь и наркотики | Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для выявления наркотических веществ в моче и слюне. | ФСЗ 2010/08095 от 26.10.2010. Бессрочно. |
|  |  | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне (АЛКО-СКРИН) по ТУ 9398-214-53915567-01. | ФСР 2008/03829 от 15.12.2008. Бессрочно. |
|  |  | Тесты NARCOCHECK (тест-полоски, тест-кассеты) для in vitro выявления наркотических веществ. | ФСЗ 2009/05404 от 23.10.2009. Бессрочно. |
|  |  | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче "Кетоглюк-1" по ТУ 9398-003-45677786-2010. | ФСР 2011/11002 от 23.10.2013. Бессрочно. |
|  | КЕТОНЫ В КРОВИ | Глюкометр FreeStyle Optium для определения уровня глюкозы и кетонов в крови с принадлежностями | ФСЗ 2012/13308 от 26.12.2012 Бессрочно. |
| 9 | Столик для медицинского оборудования | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 10 | Шпатели медицинские | Шпатель терапевтический APEXMED | ФСЗ 2009/04331 от 14.05.2009 Бессрочно |
| 11 | Сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013- 52777873-2014 | РЗН 2015/2746 от 06.04.2018 Бессрочно. |
| 12 | Емкости-контейнеры. | Изделия медицинские полимерные марки «MERIDIAN»: 1. Контейнер для сбора биоматериалов на 12,5-3500 мл, с ложкой-шпателем и без нее, одноразовый, стерильный и нестерильный. | РЗН 2013/173 от 06.07.2017.Бессрочно. |
| 13 | Прибор для определения плотности мочи (урометр). | Комплект лаборатория клиническая КЛК по ТУ 9437-004-58379990-2013: Урометр от 1000 до 1050 (по Фогелю) - 1 шт. (Ареометры для урины АУ, производства ПАО «Стеклоприбор», Украина). | РЗН 2015/2480 от 25.03.2017. Бессрочно. |
| 14 | Дозатор пипеточный | Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные 5. Дозатор, пипеточный дозатор. | ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 Бессрочно. |

Физиотерапия

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат физиотерапевтический для электрофореза | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза автоматизированный "ЭЛФОР-ПРОФ" по ТУ 9444-014-11153066-2001 | ФСР 2010/08893 от 21.09.2010. Бессрочно. |
| 2 | Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр» по ТУ 9444-002-08840745-2006 | Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр» по ТУ 9444-002-08840745-2006 | ФСР 2011/11901 от 13.09.2011. Бессрочно. |
| 3 | Массаж | Аппарат для вакуумного массажа "Матрикс-ВМ" | ФСР 2007/00590 от 09.08.2007 Бессрочно |

Рефлексотерапия

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иглы для акупунктуры не менее | Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные "Редокс" по ТУ 9398-009-25690810-99 Иглы акупунктурные одноразового применения стерильные "Субал", варианты исполнения: корпоральные, кнопочные | ФСР 2009/05369 от 17.11.2016 Бессрочно. ФСЗ 2012/11663 от 05.03.2012 Бессрочно |
| 2. | Микроиглы | есть |  |
| 3. | Молоточек или валик для кожной РТ | Инструмент для диагностики нервной проводимости, варианты исполнения: buck с иглой | ФСЗ 2010/08456 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 4. | Пинцет анатомический | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 5. | Пинцет глазной | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 6. | Зажимы | зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 7. | Ножницы | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113 мм. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 8. | Лейкопластырь | Средства перевязочные и фиксирующие "Микропор" (Micropore), "Транспор" (Transpore), "Дюрапор" (Durapore), "Кобан" (Coban) | ФСЗ 2009/04989 от 06.09.2017 Бессрочно. |
| 9. | Набор для аппликационной терапии /пластинки из разных металлов, магниты и др./ | Набор для аппликационной терапии | Не подлежит регистрации |
| 10. | Цубо | ЕСТЬ | Не подлежит регистрации |
| 11. | Банки медицинские |  |  |
| 12. | Вазелин, крем массажный |  |  |
| 13. | Зонд для пальпации аурикулярных точек | Зонд для пальпации аурикулярных точек | Не подлежит регистрации |
| 14. | Чашки Петри | Изделия медицинские для лабораторных исследований полимерные 5. Чашка Петри | ФСЗ 2011/10017 от 04.07.2011 Бессрочно. |
| 15. | Лоток | Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" по ТУ 9452-111-05519988-2002 | ФСР 2011/10604 от 15.08.2016 Бессрочно. |
| 16. | Полынные сигары или мокса | Комплект палочек полынных для теплового воздействия на БАТ по методу "СУ ДЖОК" по ТУ 9398-003-27984042-2002 | ФСР 2008/02075 от 26.02.2008 Бессрочно. |
| 17. | Ватные шарики |  |  |
| 18. | Спирт |  |  |
| 19. | Йод |  |  |
| 20. | Нарезанные полоски бумаги | Нарезанные полоски бумаги | Не подлежит регистрации |
| 21. | Аппарат для измерения давления | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом): | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016 Бессрочно. |
| 22. | Фонендоскоп | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом): | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016 Бессрочно. |
| 23. | Аппараты для электропунктурной диагностики, электропунктуры, электроакупунктуры, лазерной рефлексотерапии, магнитной рефлексотерапии и др. | Аппараты для электропунктурной диагностики по ТУ 9442-004-44240337-2010 в двух исполнениях: "Дека-Фолль" | ФСР 2010/09428 от 07.06.2013 Бессрочно. |
| 24. | Аптечка для оказания неотложной помощи | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013- 52777873-2014. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ». | РЗН 2015/2746 от 06.04.2018 Бессрочно. |

Функциональная диагностика

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема |  |  |  |
| 1. | Электрокардиограф | Электрокардиограф СР с принадлежностями вариант исполнения: СР 50 | ФСЗ 2007/00434 от 13.12.2010. Бессрочно. |
| Стандарт оснащения кабинета врачебного приема |  |  |  |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed" | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 3 | Электроэнцефалограф | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический "Мицар-ЭЭГ" по ТУ 9441-001-52118320-2009 | ФСР 2009/05049 от 26.03.2012. Бессрочно. |
| 4 | Холтер чсс и ад 2 в одном | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" по ТУ 9441-002-80502299-2007 | ФСР 2007/00260 от 26.03.2009 Бессрочно |
| 5 | Спирограф 2 шт | Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01 | ФСР 2007/00694 от 22.02.2017 Бессрочно. |
|  |  | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д» по ТУ 9441-004-24149103-2003 | ФСР 2012/13811 от 22.08.2012 г. Бессрочно. |

Стандарт оснащения кабинета врача-профпатолога

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-терапевта |  |  |
| 2. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях (см.приложение на 2 листах): НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 3. | Вибротестер | Устройство для исследования температурной, болевой и вибрационной чувствительности "Вибросенсотест-СТМ" по ТУ 9442-003-77945886-2006 | ФСР 2011/11828 от 05.09.2011 Бессрочно. |
| 4. | Термометр | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 бессрочно |
| 5. | Секундомер | Комплект лаборатория клиническая КЛК по ТУ 9437-004-58379990-2013: секундомер - 1 шт.(Секундомер механический, производства ОАО «Златоустовский часовой завод», Россия). | РЗН 2015/2480 от 25.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Секундомер электронный «Аrmed» JS-307 | Не подлежит регистрации |
| 6. | Динамометр | Динамометр электронный ручной медицинский в следующих исполнениях: ДМЭР-120 по ТУ 9441-035-00226454-2007 | ФСР 2008/02492 от 17.04.2008. Бессрочно. |
| 7. | Тонометр | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed"YE-8100B | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом): | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016 Бессрочно. |
| 8. | Фонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017 Бессрочно. |
| 9. | Неврологический молоточек | Молоток медицинский неврологический KaWe. | РЗН 2016/4529 от 01.08.2016. Бессрочно. |
| 10. | Весы напольные 2 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 11. | Ростомер 2 шт | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |

Стандарт оснащения кабинета врача - детского эндокринолога

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий |  |  |
| 2. | Кресло рабочее |  |  |
| 3. | Стул |  |  |
| 4. | Кушетка | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 5. | Ростомер | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 6. | Настольная лампа |  |  |
| 7. | Сантиметровая лента | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400 | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012 до бессрочно |
| 8. | Ширма |  |  |
| 9. | Пеленальный стол | Столы пеленальные по ТУ 9452-038-00226454-2008 в следующих исполнениях: СП-01. | ФСР 2008/03048 от 18.07.2008. Бессрочно. |
| 10. | Шкаф для хранения медицинских документов |  |  |
| 11. | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |
| 13. | Весы электронные для детей до 1 года | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004. | РЗН 2013/1197 от 09.04.2018. Бессрочно. |
| 14. | Весы 2 шт | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 16. | Стетофонендоскоп | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
| 17. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет |  |  |
| 18. | Шкаф двухсекционный для одежды |  |  |
| 19. | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках. В отдельных упаковках: 1. Инструмент для диагностики нервной проводимости, варианты исполнения: buck с иглой; 3. Набор из пяти инструментов из алюминия - set III (128 Гц, 256 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 2048 Гц) в пластиковом футляре. (камертонов). | ФСЗ 2010/08456 от 02.06.2015. Бессрочно. |
|  |  | Материал шовный хирургический нерассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями | ФСЗ 2008/02659 от 29.09.2016. Бессрочно |
| 20. | Глюкометр | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями. | ФСЗ 2007/00817 от 24.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Глюкометр FreeStyle Optium для определения уровня глюкозы и кетонов в крови с принадлежностями | ФСЗ 2012/13308 от 26.12.2012 Бессрочно. |
| 21. | Тест-полоски к глюкометру | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями. Тест-полоски "Акку-Чек Актив" | ФСЗ 2007/00817 от 24.03.2017. Бессрочно. |
| 22. | Орхидометр | Орхидометр по ТУ 9442-001-67486377-2013 | Не подлежит регистрации. |
| 23. | Тест-полоски для определения кетонов крови и кетоновых тел в моче | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче "Кетоглюк-1" по ТУ 9398-003-45677786-2010. | ФСР 2011/11002 от 23.10.2013. Бессрочно. |
|  |  | Глюкометр FreeStyle Optium для определения уровня глюкозы и кетонов в крови с принадлежностями | ФСЗ 2012/13308 от 26.12.2012 Бессрочно. |
| 24. | Калипер | Инструменты медицинские хирургические многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями: калиперы. | ФСЗ 2012/12731 от 23.08.2012. Бессрочно. |
|  |  | Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 по ТУ 9442-036-00226454-2007 | ФСР 2008/02491 от 17.04.2008 Бессрочно. |
| 25. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | Комплекс лечебно-диагностический подвижной по ТУ 9451-002-33249105-2006, в составе: 91. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009- 11769436-2001 | РЗН 2013/1187 от 26.09.2013. Бессрочно. |
| 26. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий |  |  |
| 2. | Кресло рабочее |  |  |
| 3. | Стул |  |  |
| 4. | Кушетка | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 5. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств |  |  |
| 6. | Шкаф для медицинских документов |  |  |
| 7. | Ростомер | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 8. | Настольная лампа |  |  |
| 9. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый "ЛАХТА-МИЛОН" по ТУ 9444-003-57906795-2003 | ФСР 2010/09641 от 29.12.2017 Бессрочно. |
| 10. | Мешок Амбу | Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED Мешки дыхательные реанимационные | ФСЗ 2011/10188 от 21.07.2011 Бессрочно |
| 11. | Аспиратор хирургический | Отсасыватель медицинский ОМ-1 по ТУ1-720-0033-92. | ФСР 2010/08928 от 28.06.2016. Бессрочно. |
| 12. | Тонометр | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно |
|  |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
| 13. | Радиохирургический нож | Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80 - «ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующих исполнениях: ЭХВЧ-80-03 – «ФОТЕК» | ФСР 2010/07373 от 30.07.2012. Бессрочно |
| 14. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010 «СПДС-3К» | ФСР 2010/09347 от 15.03.2017. Бессрочно. |
| 15. | Стол операционный | Стол операционный универсальный СОу-"МСК" по ТУ 9452-027-52962725-2009. | ФСР 2009/05895 от 10.10.2012. Бессрочно. |
| 16. | Стол перевязочный | Столы медицинские СМ-«Аском» по ТУ 9452-003-77825900-2011 Столы медицинские перевязочные: СМПэ-01-«Аском» СМ.02.01; | ФСР 2011/11265 от 03.02.2015г. Бессрочно |
| 17. | Столик инструментальный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 18. | Столик манипуляционный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 19. | Малый хирургический набор | Набор инструментов хирургических «МТ» по ТУ 9437-031-40686779-2008 перевязочный малый НИПм -«МТ» | ФСР 2010/07364 от 15.04.2016 Бессрочно |
| 20. | Стерилизатор для медицинских инструментов | Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» по ТУ 9451-009-55307168-2007 Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "УльтраЭст" по ТУ 9451-008-56755207-2009 | ФСР 2007/00817 от 30.04.2013 Бессрочно. ФСР 2007/00048 от 19.09.2013 Бессрочно |
| 21. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | Стерилизатор воздушный ГП-10 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011 | ФСР 2011/10267 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 22. | Холодильник |  |  |
| 23. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях (см.приложение на 2 листах): НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 24. | Бактерицидный облучатель воздуха | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |
| 25. | Бестеневая лампа | Светильник операционный ALFA с принадлежностями Варианты исполнений: ALFA 751 | ФСЗ 2010/08173 от 11.04.2017 Бессрочно. |
| 26. | Весы 2 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 27. | Сейф для хранения лекарственных препаратов |  |  |
| 28. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет |  |  |
| 29. | Стетофонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017 Бессрочно. |
|  |  | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом): | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016 Бессрочно. |
| 30. | Шина для лечения переломов ключицы | Изделия ортопедические для профилактики и лечения путём фиксации различных частей тела пациента по ТУ 9396-006-54302134-2005 (для лечения переломов ключицы у детей). | ФСР 2010/08444 от 07.07.2014. Бессрочно. |
| 31. | Шина для фиксации кисти и пальцев | Ортезы ORTEX для консервативного лечения и реабилитации верхних конечностей. | ФСЗ 2010/08002 от 14.10.2010. Бессрочно. |
|  |  | Бандажи компрессионные фиксирующие верхних конечностей-"ЭКОТЕН" по ТУ 9396-001-63055870-2009 следующих исполнений: компрессионный на лучезапястный сустав КЛЗС-"ЭКОТЕН"(Т1 и Т2). | ФСР 2010/07059 от 19.08.2014. Бессрочно. |
| 32. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-2009 в составе: - шина для верхней конечности Швк; - шина для нижней конечности Шнк. | ФСР 2009/04860 от 14.07.2015. Бессрочно. |
|  |  | Шины проволочные лестничные "Элва" (типа Крамера). | РН 29/22071097/2517-01 от 15.10.2001. Срок действия до 28.10.2002. |
| 33. | Шина транспортная для нижних конечностей | Шины транспортные эластичные полимерно-алюминиевые ШТПА по ТУ 9438-001-16895134-2003 в следующих исполнениях: шина взрослая ШТПА-В. | ФСР 2010/08381 от 02.08.2010. Бессрочно. |
| 34. | Головодержатель (воротник Шанца) | Воротник Шанца КР0-46-ОС по ТУ 9396-017-35551541-2008 | ФСР 2011/10470 от 25.04.2011. Бессрочно. |
| 35. | Переносной набор для реанимации | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002. | ФСР 2010/08608 от 27.02.2017. Бессрочно. |
| 36. | Шпатель | Шпатель терапевтический APEXMED | ФСЗ 2009/04331 от 14.05.2009. Бессрочно |
| 37. | Сантиметровая лента | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400 | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012 до бессрочно |
| 38. | Медицинский термометр | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016. Бессрочно. |
| 39. | Емкости для дезинфекции инструментов | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009- 11769436-2001. | РЗН 2013/1187 от 26.09.2013. Бессрочно. |
| 40. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |

Стандарт оснащения кабинета врача-детского хирурга

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий |  |  |
| 2. | Кресло рабочее |  |  |
| 3. | Стул |  |  |
| 4. | Кушетка | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 5. | Пеленальный стол | Столы пеленальные по ТУ 9452-038-00226454-2008 в следующих исполнениях: СП-01. | ФСР 2008/03048 от 18.07.2008. Бессрочно. |
| 6. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств |  |  |
| 7. | Шкаф для медицинских документов |  |  |
| 8. | Ростомер | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 9. | Настольная лампа |  |  |
| 10. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый "ЛАХТА-МИЛОН" по ТУ 9444-003-57906795-2003 | ФСР 2010/09641 от 29.12.2017 Бессрочно. |
| 11. | Мешок Амбу | Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED Мешки дыхательные реанимационные | ФСЗ 2011/10188 от 21.07.2011 Бессрочно |
| 12. | Аспиратор хирургический | Отсасыватель медицинский ОМ-1 по ТУ1-720-0033-92. | ФСР 2010/08928 от 28.06.2016. Бессрочно. |
| 13. | Тонометр с манжетой для детей до года | Измеритель артериального давления и частоты пульса механический Welch Allyn в вариантах исполнения: DuraShock с детской манжеткой | ФСЗ 2010/08379 от 18.11.2010 бессрочно |
| 14. | Радиохирургический нож | Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80 - «ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующих исполнениях: ЭХВЧ-80-03 – «ФОТЕК» | ФСР 2010/07373 от 30.07.2012. Бессрочно |
| 15. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | Камеры ультрафиолетовые для хранения стерильных инструментов «УФК-3» по ТУ 9451-001-41457390-2004. | ФСР 2009/05814 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 16. | Стол операционный | Стол операционный универсальный СОу-"МСК" по ТУ 9452-027-52962725-2009. | ФСР 2009/05895 от 10.10.2012. Бессрочно. |
| 17. | Стол перевязочный | Столы медицинские СМ-«Аском» по ТУ 9452-003-77825900-2011 Столы медицинские перевязочные: СМПэ-01-«Аском» СМ.02.01; | ФСР 2011/11265 от 03.02.2015г. Бессрочно |
| 18. | Столик инструментальный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 19. | Столик манипуляционный | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 20. | Малый хирургический набор | Набор инструментов хирургических «МТ» по ТУ 9437-031-40686779-2008 перевязочный малый НИПм -«МТ» | ФСР 2010/07364 от 15.04.2016 Бессрочно |
| 21. | Стерилизатор для медицинских инструментов | Ванны ультразвуковые ВУ-09-«Я-ФП» по ТУ 9451-009-55307168-2007 | ФСР 2007/00817 от 30.04.2013 Бессрочно. |
| 22. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | Стерилизатор воздушный ГП-10 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011 | ФСР 2011/10267 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 23. | Холодильник |  |  |
| 24. | Негатоскоп 2 шт | Негатоскоп общего назначения «Armed» Негатоскоп общего назначения «Armed», варианты исполнения: 1. 1-кадровый. | ФСЗ 2012/11999 от 04.05.2012. Бессрочно |
|  | Негатоскоп 1 шт | Негатоскоп общего назначения НОН-«МСК» по ТУ 9444-029-52962725-2009 в следующих исполнениях НОН 907.01-«МСК» (МСК-907.01); | ФСР 2009/05838 от 29.10.2012 Бессрочно |
| 25. | Бактерицидный облучатель воздуха | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" по ТУ 9451-052-11769436-2015 | РЗН 2016/4142 от 23.05.2016. Бессрочно. |
|  |  | Облучатель - рециркулятор медицинский CH211-115 "ARMED" | ФСЗ 2007/00864 от 07.04.2009 Бессрочно |
| 26. | Бестеневая лампа | Светильник операционный ALFA с принадлежностями Варианты исполнений: ALFA 751 | ФСЗ 2010/08173 от 11.04.2017 Бессрочно. |
| 27. | Электронные весы для детей до 1 года | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004. | РЗН 2013/1197 от 09.04.2018. Бессрочно. |
| 28. | Весы | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 29. | Сейф для хранения лекарственных препаратов |  |  |
| 30. | Лампа лучистого тепла | Облучающая лампа YDW-II | РЗН 2015/3165 от 20.10.2015. Бессрочно. |
| 31. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет |  |  |
| 32. | Стетофонендоскоп | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 | ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017 Бессрочно. |
| 33. | Шина для лечения переломов ключицы | Изделия ортопедические для профилактики и лечения путём фиксации различных частей тела пациента по ТУ 9396-006-54302134-2005 (для лечения переломов ключицы у детей). | ФСР 2010/08444 от 07.07.2014. Бессрочно. |
| 34. | Шина для фиксации кисти и пальцев | Ортезы ORTEX для консервативного лечения и реабилитации верхних конечностей. | ФСЗ 2010/08002 от 14.10.2010. Бессрочно. |
|  |  | Бандажи компрессионные фиксирующие верхних конечностей-"ЭКОТЕН" по ТУ 9396-001-63055870-2009 следующих исполнений: компрессионный на лучезапястный сустав КЛЗС-"ЭКОТЕН"(Т1 и Т2). | ФСР 2010/07059 от 19.08.2014. Бессрочно. |
| 35. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-2009 в составе: - шина для верхней конечности Швк; - шина для нижней конечности Шнк. | ФСР 2009/04860 от 14.07.2015. Бессрочно. |
|  |  | Шины проволочные лестничные "Элва" (типа Крамера). | РН 29/22071097/2517-01 от 15.10.2001. Срок действия до 28.10.2002. |
| 36. | Шина транспортная для нижних конечностей | Шины транспортные эластичные полимерно-алюминиевые ШТПА по ТУ 9438-001-16895134-2003 в следующих исполнениях: шина взрослая ШТПА-В. | ФСР 2010/08381 от 02.08.2010. Бессрочно. |
| 37. | Головодержатель (воротник Шанца) | Воротник Шанца КР0-46-ОС по ТУ 9396-017-35551541-2008 | ФСР 2011/10470 от 25.04.2011. Бессрочно. |
| 38. | Переносной набор для реанимации | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002. | ФСР 2010/08608 от 27.02.2017. Бессрочно. |
| 39. | Шпатель | Шпатель терапевтический APEXMED | ФСЗ 2009/04331 от 14.05.2009 Бессрочно |
| 40. | Сантиметровая лента | Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400 | ФСР 2012/13197 от 12.03.2012 до бессрочно |
| 41. | Медицинский термометр | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 Бессрочно |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментов | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009- 11769436-2001. | ФСР 2009/06144 от 06.07.2016. Бессрочно. |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |

Стандарт оснащения медицинского кабинета в образовательных и оздоровительных учреждений (ДОЛ, пионерский лагерь, детский сад, школа, гимназия, лицей, институт, колледж,  летний лагерь и т.д.)

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская | Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01 в следующих исполнениях кушетка медицинская массажная | ФСР 2010/09508 от 02.02.2012 Бессрочно. |
| 2. | Кровать |  |  |
| 3. | Столик хирургический | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 следующих моделей СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками | ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 Бессрочно. |
| 4. | Стол письменный |  |  |
| 5. | Стол |  |  |
| 6. | Стулья |  |  |
| 7. | Тумбочка прикроватная |  |  |
| 8. | Тумбочка для спирометра |  |  |
| 9. | Холодильник для медикаментов |  |  |
| 10. | Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и медикаментов |  |  |
| 11. | Шкаф для хранения запасов медикаментов |  |  |
| 12. | Аппарат для измерения кровяного давления | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed" | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно |
| 13. | Биксы разные | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3 по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры. | ФСР 2010/07067 от 03.11.2015. Бессрочно. |
| 14. | Лоток почкообразный | Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002 | ФСР 2011/10604 от 15.08.2016 Бессрочно. |
| 15. | Лоток прямоугольный | Есть |  |
| 16. | Медицинская сумка |  |  |
| 17. | Носилки санитарные |  |  |
| 18. | Сухожаровой шкаф | Стерилизатор воздушный ГП-10 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011. | ФСР 2011/10267 от 15.06.2015. Бессрочно. |
| 19. | Шины Крамера | Шины проволочные лестничные "Элва" (типа Крамера). | РН 29/22071097/2517-01 от 15.10.2001. Срок действия до 28.10.2002. |
| 20. | Шины Дитерихса | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-2009 в составе: - шина для верхней конечности Швк; - шина для нижней конечности Шнк. | ФСР 2009/04860 от 14.07.2015. Бессрочно. |
| 21. | Весы медицинские | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005. | ФСР 2011/09964 от 25.01.2011. Бессрочно. |
| 22. | Ростомер | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-"Диакомс" по ТУ 9452-034-17099103-2003 в исполнении: - Рм 1-"Диакомс" - с одной мерной линейкой. | ФСР 2012/13888 от 11.09.2017. Бессрочно. |
|  | Ростомер | Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 варианты исполнения: 1. Р-Ст-«МСК» (МСК 234) - предназначенный для измерения роста человека стоя. | РЗН 2016/4294 от 20.06.2016 Бессрочно |
| 23. | Корнцанг прямой | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: корнцанг прямой. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 24. | Зажим Бильрота | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: - зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 25. | Зеркало ушное | Есть |  |
| 26. | Зеркало носовое | Есть |  |
| 27. | Игла Дюфо | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013- 52777873-2014 : Игла Дюфо | РЗН 2015/2746 от 06.04.2018. Бессрочно. |
| 28. | Набор трахеотомический | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: - зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1; - иглодержатель общехирургический 160 мм; - крючок трахеотомический острый; - скальпель глазной брюшистый средний Сб 140х30; - трубки трахеотомические №1, 2, 3, 4; 5, 6 титановые для взрослых. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 29. | Пинцет анатомический | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011: Пинцет анатомический 200 мм с атравматической нарезкой ПАа 200х2,5. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011.Бессрочно. |
| 30. | Пинцет хирургический | Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 в следующих исполнениях: Пинцет хирургический общего назначения. | ФСР 2007/00268 от 12.12.2011. Бессрочно. |
| 31. | Пинцет кривой | Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): Пинцет изогнутый. | РЗН 2013/595 от 05.06.2013. Бессрочно. |
| 32. | Роторасширитель | Инструменты медицинские оттесняющие: Роторасширитель. | РЗН 2013/594 от 05.06.2013. Бессрочно |
| 33. | Скальпель со съемными одноразовыми лезвиями. | Наборы медицинские по ТУ 9437-297-07610776-2011 в следующих исполнениях: - скальпель со сменными лезвиями. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 34. | Языкодержатель | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДР-КАМПО по 9В2.933.234ТУ: Языкодержатель детский. | ФСР 2012/13085 от 22.01.2016. Бессрочно. |
| 35. | Ларингоскоп | Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 9442-001-52777873-2006. | ФСР 2011/12691 от 15.12.2017. Бессрочно. |
| 36. | Интубационная трубка | Есть |  |
| 37. | Глазные стеклянные палочки | Есть |  |
| 38. | Катетер венозный Браунюля N 18 G, 20 G, 22 G | Есть |  |
| 39. | Катетер урологический N 8 - 10 | Есть |  |
| 40. | Клеенка подкладная |  |  |
| 41. | Мензурки градуированные |  |  |
| 42. | Перчатки хирургические |  |  |
| 43. | Перчатки резиновые хозяйственные |  |  |
| 44. | Пипетки глазные | Есть |  |
| 45. | Пробирки стерильные для взятия мазков из зева и носоглотки |  |  |
| 46. | Одноразовая система для переливания | Есть |  |
| 47. | Шприц 2,0 (разового употребления) |  |  |
| 48. | Шприц 5,0 (разового употребления) |  |  |
| 49. | Шприц 10,0 (разового употребления) |  |  |
| 50. | Шприц 20,0 (разового употребления) |  |  |
| 51. | Банки медицинские |  |  |
| 52. | Бритва (одноразовый станок) |  |  |
| 53. | Горшки |  |  |
| 54. | Грелки резиновые |  |  |
| 55. | Груша резиновая |  |  |
| 56. | Динамометр становой или ручной детский | Динамометр электронный ручной медицинский в следующих исполнениях: ДМЭР-120 по ТУ 9441-035-00226454-2007 | ФСР 2008/02492 от 17.04.2008. Бессрочно. |
| 57. | Жгут резиновый |  |  |
| 58. | Зонды желудочные с воронкой | Есть |  |
| 59. | Кружка Эсмарха (резиновая) |  |  |
| 60. | Наконечник к ней |  |  |
| 61. | Ножницы хирургические | Есть |  |
| 62. | Ножницы обыкновенные | Есть |  |
| 63. | Плевательница |  |  |
| 64. | Подушка кислородная | Подушка кислородная марки "MERIDIAN" | ФСЗ 2010/06465 от 20.07.2017 Бессрочно |
| 65. | Секундомер | Комплект лаборатория клиническая КЛК по ТУ 9437-004-58379990-2013: секундомер - 1 шт.(Секундомер механический, производства ОАО «Златоустовский часовой завод», Россия). | РЗН 2015/2480 от 25.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Секундомер электронный «Аrmed» JS-307 | Не подлежит регистрации |
| 66. | Термометры медицинские | Термометр медицинский модели TVY-120 | ФСЗ 2007/00232 от 19.09.2016 бессрочно |
| 67. | Термометры водяные |  |  |
| 68. | Фонендоскоп |  | . |
| 69. | Шпатели металлические |  |  |
| 70. | Шпатели одноразовые | Шпатель терапевтический APEXMED | ФСЗ 2009/04331 от 14.05.2009 Бессрочно |
| 71. | Шприц Жане 150 мл |  |  |
| 72. | Спирометр (с комплектом стерилизующихся мундштуков) | Спирометр с принадлежностями. | ФСЗ 2010/08107 от 18.09.2013.Бессрочно. |
| 73. | Противопедикулезная укладка |  |  |
| 74. | Постельное белье в соответствии с количеством коек в изоляторе |  |  |
| 75. | Графин для воды |  |  |
| 76. | Ведро педальное эмалированное |  |  |
| 77. | Бак для замачивания посуды |  |  |
| 78. | Емкости для разведения и хранения дезинфекционных растворов | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» | ФСР 2009/06144 от 06.07.2016. Бессрочно |
| 79. | Лампа настольная |  |  |
| 80. | Плитка электрическая |  |  |
| 81. | Посуда |  |  |
| 82. | Таз эмалированный |  |  |
| 83. | Холодильник бытовой |  |  |
| 84. | Часы песочные |  |  |
| 85. | Часы настольные |  |  |
| 86. | Чайник электрический |  |  |
| 87. | Шкаф платяной |  |  |

Стандарт оснащения по Анестезиологии и реаниматологии

| N | Наименование оснащения (оборудования) | В наличии | РУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место) |  |  |  |
| 1. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | Аппарат наркозно-дыхательный "Prima SP" с принадлежностями. | ФСЗ 2008/16 от 07.05.2008. Бессрочно. |
| 2 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED: Мешки дыхательные реанимационные. | ФСЗ 2011/10188 от 21.07.2011. Бессрочно. |
| 3 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | Монитор пациента компактный Philips M3046A с принадлежностями. | ФС № 2006/879 от 09.06.2006. Бессрочно. |
| 4 | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | Маска ларингеальная Vogt Medical одноразовая стерильная. | РЗН 2017/5468 от 02.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Трубки эндотрахеальные c манжетой и без. | ФСЗ 2011/09890 от 21.06.2011. Бессрочно. |
|  |  | Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 9442-001-52777873-2006. | ФСР 2011/12691 от 15.12.2017. Бессрочно. |
|  |  | Языкодержатель для взрослых. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 5 | Дефибриллятор | Дефибрилляторы SCHILLER с принадлежностями. | РЗН 2016/4584 от 12.08.2016. Бессрочно. |
|  |  | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями: I.Дефибрилляторы серии PRIMEDIC, варианты исполнения: 1. PRIMEDIC DEFI-N (M100). 2. PRIMEDIC DEFI-B (M110). II. Принадлежности: 1 PRIMEDIC Battery 3 - батарея для дефибриллятора. | ФСЗ 2011/10093 от 28.07.2011. Бессрочно. |
| 6 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | Анализатор газов крови EasyBloodGas для лабораторной диагностики in vitro, с принадлежностями. | ФСЗ 2012/11639 от 12.03.2012. Бессрочно. |
| 7 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) "Armed". | ФСЗ 2011/11242 от 27.12.2011. Бессрочно. |
|  |  | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса серии ВР. | РЗН 2015/2623 от 02.06.2015. Бессрочно. |
| 8 | Насос инфузионный | Насосы инфузионные волюметрические "Инфузомат фмС". | ФСЗ 2012/13553 от 29.12.2012. Бессрочно. |
| 9 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (ДШ-08, ДШ-09) с принадлежностями: I. Насос шприцевой ДШ-08. | - ФСЗ 2011/10787 от 11.10.2011. Бессрочно. |
| 10 | Аспиратор электрический | Отсасыватель медицинский ОМ-1 по ТУ1-720-0033-92. | ФСР 2010/08928 от 28.06.2016. Бессрочно. |
| 11 | Матрац термостабилизирующий | Матрац медицинский электрический «Термоэлит» модель MCI 2N. | ФСР 2012/13329 от 28.04.2012. Бессрочно. |
| 12 | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом |  |  |
| Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места) |  |  |  |
| 13 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | Аппарат ингаляционного наркоза для службы скорой медицинской помощи портативный АИНпСП-01/15-«Медпром» по ТУ 9444-005-50063260-2009. | - ФСР 2009/06240 от 12.01.2015. Бессрочно. |
| 14 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной, высокочастотной искусственной вентиляции лёгких кислородно-воздушной смесью и оксигенотерапии портативный А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром» по ТУ 9444-004-50063260-2009. | - ФСР 2009/06038 от 13.01.2015. Бессрочно. |
| 15 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002. АДР-1200. | ФСР 2010/08608 от 27.02.2017. Бессрочно. |
| 16 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) |  |  |
| 17 | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | Маска ларингеальная Vogt Medical одноразовая стерильная. | РЗН 2017/5468 от 02.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Трубки эндотрахеальные c манжетой и без. | ФСЗ 2011/09890 от 21.06.2011. Бессрочно. |
|  |  | Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 9442-001-52777873-2006. | ФСР 2011/12691 от 15.12.2017. Бессрочно. |
|  |  | Языкодержатель для взрослых. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 18 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106. Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 19 | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСППП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006: - тележка-каталка ТНС-01ММ. | ФСР 2010/09084 от 05.07.2018. Бессрочно. |
| 20 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (ДШ-08, ДШ-09) с принадлежностями: I. Насос шприцевой ДШ-08. | - ФСЗ 2011/10787 от 11.10.2011. Бессрочно. |
| 21 | Насос инфузионный | Насосы инфузионные волюметрические "Инфузомат фмС". | ФСЗ 2012/13553 от 29.12.2012. Бессрочно. |
| 22 | Матрац термостабилизирующий | Матрац медицинский электрический «Термоэлит» модель MCI 2N. | ФСР 2012/13329 от 28.04.2012. Бессрочно. |
| 23 | Аспиратор электрический | Отсасыватель медицинский ОМ-1 по ТУ1-720-0033-92. | ФСР 2010/08928 от 28.06.2016. Бессрочно. |
| Палата пробуждения (на 3 пациенто-места) |  |  |  |
| 24 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | Аппарат ингаляционного наркоза для службы скорой медицинской помощи портативный АИНпСП-01/15-«Медпром» по ТУ 9444-005-50063260-2009. | - ФСР 2009/06240 от 12.01.2015. Бессрочно. |
| 25 | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | Аппарат искусственной вентиляции лёгких Carina с принадлежностями. | ФСЗ 2010/08659 от 07.07.2015. Бессрочно. |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной, высокочастотной искусственной вентиляции лёгких кислородно-воздушной смесью и оксигенотерапии портативный А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром» по ТУ 9444-004-50063260-2009. | - ФСР 2009/06038 от 13.01.2015. Бессрочно. |
| 27 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002. АДР-1200. | ФСР 2010/08608 от 27.02.2017. Бессрочно. |
| 28 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | Монитор пациента компактный Philips M3046A с принадлежностями. | - ФС № 2006/879 от 09.06.2006. Бессрочно. |
| 29 | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | Маска ларингеальная Vogt Medical одноразовая стерильная. | РЗН 2017/5468 от 02.03.2017. Бессрочно. |
|  |  | Трубки эндотрахеальные c манжетой и без. | ФСЗ 2011/09890 от 21.06.2011. Бессрочно. |
|  |  | Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 9442-001-52777873-2006. | ФСР 2011/12691 от 15.12.2017. Бессрочно. |
|  |  | Языкодержатель для взрослых. | ФСР 2010/07583 от 15.08.2011. Бессрочно. |
| 30 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106. Мягкий футляр для хранения. CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). | ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016. Бессрочно. |
| 31 | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСППП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006: - тележка-каталка ТНС-01ММ. | ФСР 2010/09084 от 05.07.2018. Бессрочно. |
| 32 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (ДШ-08, ДШ-09) с принадлежностями: I. Насос шприцевой ДШ-08. | - ФСЗ 2011/10787 от 11.10.2011. Бессрочно. |
| 33 | Насос инфузионный | Насосы инфузионные волюметрические "Инфузомат фмС". | ФСЗ 2012/13553 от 29.12.2012. Бессрочно. |
| 34 | Матрац термостабилизирующий | Матрац медицинский электрический «Термоэлит» модель MCI 2N. | ФСР 2012/13329 от 28.04.2012. Бессрочно. |
| 35 | Аспиратор электрический | Отсасыватель медицинский ОМ-1 по ТУ1-720-0033-92. | ФСР 2010/08928 от 28.06.2016. Бессрочно. |