**О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года. | | |
|  | 2022 | год |
|  | декабрь | месяц |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения |
| 1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 74 |
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 2 |
| 1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 |
| 1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 17 |
| 1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 55 |
| 2. | Средняя продолжительность прекращения подачи электрической энергии на точку поставки, шт. | 0\* |
| 3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, шт. | 0\* |
| 4. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ, час. | 0\* |
| 5. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ, шт. | 0\* |

\*В соответствии с предоставляемой отчетностью в Минэнерго России