Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и

распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

за IV квартал 2019 года

| Наименование ТП, РТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  |  | Пропускная способность с учетом критерия n-1, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА* | Текущий резерв мощности сучетом присоединенных потребителей, заключенныхдоговоров ТП и поданных заявок на ТП,МВА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП, РТП | Класснапря- жения, кВ | Номиналь - ная мощ- ность, тр-ра, Sном, кВА |  |  |  |
| БКТП 20 кВ МПС | 20 | 2х1600 | 1,6 | 0 | 0 |
| МТП 20 кВ Пекарня | 20 | 1х160 | 0 | 0 | 0 |
| КТП 20 кВ Мебельныйцех | 20 | 1х1600 | 0 | 0 | 0 |
| БКТП 20 кВ КОС | 20 | 2х1000 | 1 | 0 | 0 |

Дата публикации:30.01.2020