## 1 стр
Приложение 1 к приказу филиала ПАО "Ленэнерго" "СПбВС" от декабря 2019 г. №
Подстанция № |  | Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС
Диспетчерское наименование присоединения | Дата | 18 декабря 2019 | [23 empty] | 22 декабря 2019 |  | Прибор
| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 04:00 | 18:00
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
I, А
P, МВт
Q, Мвар
Напряжение на шинах (секциях шин)
Положение анцапф | Т-
Т-
Т-
Т-
Т-
Т-
Т-
Дежурный: подпись, фамилия.
Начальник ПС
1. В столбце "Диспетчерское наименование присоединения": - указываются диспетчерские наименования линий. Результаты замеров по линиям располагаются в порядке убывания класса напряжения и возрастания диспетчерских номеров линий сверху вниз; - для вводов трансформаторов указывать класс напряжения (В 110 кВ Т-1, В 1с 10кВ Т-2 и т.д.). Результаты замеров по трансформаторам располагаются в порядке убывания класса напряжения и возрастания диспетчерских номеров оборудования сверху вниз; - указываются диспетчерские наименования шин (секций шин). Результаты замеров напряжений располагаются в порядке убывания класса напряжения и возрастания диспетчерских номеров шин сверху вниз. 2. Для линий электропередачи значения P и Q фиксируются со знаком «+» при направлении перетока к шинам ПС и со знаком «-» при направлении перетока от шин ПС, на которой производится замер. 3. В столбце "Прибор" указывается каким типом прибора выполнен замер. 4. Отключенное присоединение записывать словом "ОТКЛ" с указанием причины (ремонт, резерв, т.д.).

## ПЕЧАТЬ 2х стор
Утверждаю
главный инженер ООО "Восток"
Бойко А.В.______________________
Подстанция № |  | Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС
Диспетчерское наименование присоединения | Дата | 21декабря 2022 | [23 empty] | 25 декабря 2022 |  | Прибор
| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 04:00 | 18:00
ВЛ 110 кВ Восток - Ленинградская цепь I | I, А | 3.45 | 5 | 5.2 | 6.9436 | 6.7 | 5.4 | 6.8 | 8.67 | 9.6 | 8.9815 | 7.85 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.23 | 8.52 | 7.98 | 7.65 | 6.89 | 7.24 | 7.0446 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 5.24 | 7.25
| P, МВт | 0.8 | 0.98 | 1.1 | 1.32 | 1.45 | 1.2 | 1.58 | 1.67 | 1.895 | 1.694 | 1.61 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.58 | 1.46 | 1.24 | 1.38 | 1.02 | 1.3 | 1.342 | 0.98 | 0.88 | 0.74 | 1.1 | 1.6
| Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.088 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.265 | 0.287 | 0.242 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.012 | 0.022 | 0.03 | 0.035 | 0.01 | 0.03 | 0.89
ВЛ 110 кВ Восток - Ленинградская цепь II | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В 1 с 20 кВ Т-1 | I, А | 18.45 | 18.32 | 19.89 | 20.3066 | 20.54 | 21.32 | 20.47 | 22.36 | 24.56 | 21.1339 | 21.89 | 20.36 | 19.35 | 20.34 | 22.47 | 22.32 | 21.3 | 20.78 | 20.36 | 21.35 | 20.4565 | 19.8 | 18.23 | 17.45 | 19.5 | 20.7
| P, МВт | 0.689 | 0.602 | 0.67 | 0.702 | 0.71 | 0.78 | 0.68 | 0.756 | 0.89 | 0.732 | 0.74 | 0.68 | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.708 | 0.62 | 0.67 | 0.51 | 0.59 | 0.71
| Q, Мвар | -0.034 | -0.041 | -0.04 | -0.045 | -0.052 | -0.032 | -0.014 | -0.011 | -0.01 | -0.012 | -0.017 | -0.0145 | -0.0132 | -0.011 | -0.0123 | -0.0124 | -0.0125 | -0.011 | -0.012 | -0.02 | -0.03 | -0.028 | -0.024 | -0.025 | -0.012 | -0.034
В 2 с 20 кВ Т-1 | I, А | 15.23 | 16.35 | 17.2 | 17.7318 | 17.65 | 17.58 | 24.3 | 26.38 | 25.89 | 28.3566 | 28.69 | 27.36 | 19.54 | 26.38 | 28.56 | 27.49 | 28.66 | 23.25 | 21.47 | 19.87 | 18.0964 | 18.32 | 16.11 | 15.12 | 17.23 | 22.14
| P, МВт | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.603 | 0.611 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.98 | 0.951 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.624 | 0.623 | 0.589 | 0.547 | 0.622 | 0.72
| Q, Мвар | 0.112 | 0.11 | 0.116 | 0.117 | 0.118 | 0.156 | 0.178 | 0.23 | 0.28 | 0.246 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12
ТСН - 1 | I, А | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.18
| P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТСН - 2 | I, А | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.1 | 0.23 | 0.3
| P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.107 | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.207 | I, А | 15.22 | 15.37 | 15.46 | 15.4424 | 15.87 | 15.36 | 15.14 | 15.23 | 15.78 | 15.9742 | 15.56 | 15.21 | 15.47 | 15.52 | 15.24 | 15.33 | 15.21 | 15.22 | 15.41 | 15.32 | 15.3573 | 15.12 | 15.32 | 15.14 | 15.082 | 15.2843
| P, МВт | -0.521 | -0.511 | -0.57 | -0.532 | -0.541 | -0.581 | -0.534 | -0.578 | -0.547 | -0.553 | -0.554 | -0.549 | -0.587 | -0.512 | -0.564 | -0.534 | -0.571 | -0.541 | -0.568 | -0.521 | -0.53 | 0.521 | -0.531 | -0.543 | -0.519 | -0.527
| Q, Мвар | 0.023 | 0.037 | 0.045 | 0.056 | 0.045 | 0.024 | 0.034 | 0.021 | 0.019 | 0.02 | 0.024 | 0.021 | 0.028 | 0.031 | 0.037 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.031 | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.058 | 0.054 | 0.06 | 0.051
ф.113 | I, А | 3.02 | 3.45 | 3.57 | 3.7199 | 3.75 | 3.81 | 3.9 | 4.89 | 4.65 | 4.0842 | 4.22 | 4.56 | 4.78 | 4.23 | 4.24 | 4.12 | 4.87 | 4.23 | 4.12 | 4.15 | 4.1802 | 3.89 | 3.87 | 3.5 | 4.1675 | 3.8511
| P, МВт | -0.112 | -0.118 | -0.121 | -0.126 | -0.128 | -0.122 | -0.118 | -0.129 | -0.131 | -0.136 | -0.138 | -0.135 | -0.124 | -0.131 | -0.127 | -0.131 | -0.138 | -0.134 | -0.138 | -0.141 | -0.14 | -0.135 | -0.141 | -0.142 | -0.141 | -0.129
| Q, Мвар | -0.02 | -0.028 | -0.024 | -0.027 | -0.021 | -0.019 | -0.028 | -0.03 | -0.034 | -0.039 | -0.037 | -0.031 | -0.024 | -0.019 | -0.029 | -0.024 | -0.031 | -0.0189 | -0.024 | -0.029 | -0.037 | -0.032 | -0.028 | -0.021 | -0.031 | -0.034
ф.205 | I, А | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.89675 | 0.93 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.9704 | 0.99 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.86 | 0.9206 | 0.97 | 0.93 | 1.05 | 1.0728 | 0.90185
| P, МВт | -0.025 | -0.021 | -0.02 | -0.026 | -0.034 | -0.012 | -0.024 | -0.032 | -0.028 | -0.031 | -0.03 | -0.028 | -0.024 | -0.03 | -0.018 | -0.021 | -0.027 | -0.025 | -0.019 | -0.022 | -0.024 | -0.023 | -0.019 | -0.015 | -0.034 | -0.024
| Q, Мвар | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.02
ф.313 | I, А | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 4 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 6 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 7.2 | 8.6 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.4 | 7.5
| P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.405 | I, А | 8 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 9 | 9.3 | 15 | 18.5 | 22.3 | 19.5 | 10.6 | 9.4 | 18.6 | 19.8 | 22 | 15.6 | 18.9 | 14.8 | 22 | 19.8 | 17.6 | 10.6 | 9.8 | 9 | 17.6
| P, МВт | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.3 | 0.29 | 0.2 | 0.21 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.5
| Q, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Напряжение на шинах (секциях шин)
ВЛ 110 кВ цепь 1 |  | 114.8 | 114.9 | 114.8 | 114.9 | 115 | 115 | 115.1 | 114.9 | 114.8 | 114.8 | 115 | 115.2 | 114.9 | 114.8 | 115 | 14.9 | 114.8 | 115.1 | 115.2 | 115.1 | 114.8 | 114.9 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.2
ВЛ 110 кВ цепь 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1с 10 кВ |  | 19.97 | 19.97 | 19.98 | 19.92 | 19.98 | 19.96 | 19.97 | 19.87 | 19.89 | 19.85 | 19.85 | 19.87 | 19.86 | 19.89 | 19.85 | 19.87 | 19.89 | 19.89 | 19.87 | 19.86 | 19.92 | 19.93 | 19.95 | 19.97 | 19.98 | 19.86
2с 10 кВ |  | 19.97 | 19.97 | 19.98 | 19.92 | 19.98 | 19.96 | 19.97 | 19.87 | 19.89 | 19.85 | 19.85 | 19.87 | 19.86 | 19.89 | 19.85 | 19.87 | 19.89 | 19.89 | 19.87 | 19.86 | 19.92 | 19.93 | 19.95 | 19.97 | 19.98 | 19.86
3с 10 кВ |  | 19.83 | 19.83 | 19.84 | 19.85 | 19.86 | 19.78 | 19.79 | 19.78 | 19.78 | 19.76 | 19.78 | 19.79 | 19.78 | 19.78 | 19.81 | 19.79 | 19.78 | 19.76 | 19.82 | 19.85 | 19.84 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.82 | 19.78
4с 10 кВ |  | 19.83 | 19.83 | 19.84 | 19.85 | 19.86 | 19.78 | 19.79 | 19.78 | 19.78 | 19.76 | 19.78 | 19.79 | 19.78 | 19.78 | 19.81 | 19.79 | 19.78 | 19.76 | 19.82 | 19.85 | 19.84 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.82 | 19.78
Положение анцапф | Т- 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Т- 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник ПС |  | Гришин А.В.