Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и

распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

 за I квартал 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****ТП, РТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов** | **Пропускная способность с****учетом критерия n-1, МВА** | **Текущий резерв мощности с учетом****присоединенных потребителей,****МВА\*** | **Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,****заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА\*** |
| **№ ТП, РТП** | **Класс напря-****жения, кВ** | **Номиналь****- ная мощ- ность,****тр-ра,****Sном, кВА** |
| БКТП 20 кВ МПС | 20 | 2х1600 | 1,6 | 0 | 0 |
| МТП 20 кВПекарня | 20 | 1х160 | 0 | 0 | 0 |
| КТП 20 кВМебельный цех | 20 | 1х1600 | 0 | 0 | 0 |
| БКТП 20 кВ КОС | 20 | 2х1000 | 1 | 0 | 0 |