Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и

распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

за I квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **ТП, РТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов** | | | **Пропускная способность с**  **учетом критерия n-1, МВА** | **Текущий резерв мощности с учетом**  **присоединенных потребителей,**  **МВА\*** | **Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,**  **заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА\*** |
| **№ ТП, РТП** | **Класс напря-**  **жения, кВ** | **Номиналь**  **- ная мощ- ность,**  **тр-ра,**  **Sном, кВА** |
| БКТП 20 кВ МПС | 20 | 2х1600 | 1,6 | 0 | 0 |
| МТП 20 кВ  Пекарня | 20 | 1х160 | 0 | 0 | 0 |
| КТП 20 кВ  Мебельный цех | 20 | 1х1600 | 0 | 0 | 0 |
| БКТП 20 кВ КОС | 20 | 2х1000 | 1 | 0 | 0 |