## Цена
ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001
Номинальный наружный диаметр, мм | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС | Стенка, мм | Цена * 1 п.м. с НДС
| ПЭ100 SDR26 |  | ПЭ100 SDR21 |  | ПЭ100 SDR17,6 |  | ПЭ100 SDR17 |  | ПЭ100 SDR13,6 |  | ПЭ100 SDR11
| PN 6,3 |  | PN 8,0 |  | PN 9,5 |  | PN 10,0 |  | PN 12,5 |  | PN 16,0
63 |  |  |  |  | 3.6 | 103.2 | 3.8 | 108.3 | 4.7 | 131.55 | 5.8 | 159
75 |  |  |  |  | 4.3 | 146.85 | 4.5 | 153 | 5.6 | 186.3 | 6.8 | 221.1
90 |  |  | 4.3 | 178.65 | 5.1 | 211.95 | 5.4 | 219.6 | 6.7 | 266.55 | 8.2 | 321
110 | 4.2 | 214.95 | 5.3 | 268.05 | 6.3 | 313.5 | 6.6 | 327 | 8.1 | 395.25 | 10 | 475.5
125 | 4.8 | 277.05 | 6 | 342.15 | 7.1 | 402.75 | 7.4 | 416.4 | 9.2 | 510.3 | 11.4 | 617.85
140 | 5.4 | 349.8 | 6.7 | 428.55 | 8 | 507.3 | 8.3 | 523.95 | 10.3 | 639 | 12.7 | 769.2
160 | 6.2 | 458.85 | 7.7 | 561.75 | 9.1 | 658.65 | 9.5 | 682.95 | 11.8 | 832.8 | 14.6 | 1009.95
180 | 6.9 | 572.4 | 8.6 | 705.6 | 10.2 | 828.3 | 10.7 | 864.6 | 13.3 | 1056.9 | 16.4 | 1276.5
200 | 7.7 | 708.6 | 9.6 | 873.75 | 11.4 | 1026.6 | 11.9 | 1066.05 | 14.7 | 1296.15 | 18.2 | 1574.85
225 | 8.6 | 890.4 | 10.8 | 1103.85 | 12.8 | 1294.65 | 13.4 | 1353.75 | 16.6 | 1650.45 | 20.5 | 1998.75
250 | 9.6 | 1103.85 | 11.9 | 1350.75 | 14.2 | 1605 | 14.8 | 1665.6 | 18.4 | 2029.05 | 22.7 | 2452.95
280 | 10.7 | 1376.4 | 13.4 | 1711.05 | 15.9 | 1998.75 | 16.6 | 2089.65 | 20.6 | 2543.85 | 25.4 | 3073.8
315 | 12.1 | 1756.5 | 15 | 2150.25 | 17.9 | 2528.7 | 18.7 | 2634.75 | 23.2 | 3225.3 | 28.6 | 3891.45
355 | 13.6 | 2210.7 | 16.9 | 2725.65 | 20.1 | 3210.15 | 21.1 | 3361.5 | 26.1 | 4088.4 | 32.2 | 4936.35
400 | 15.3 | 2816.4 | 19.1 | 3467.55 | 22.7 | 4073.25 | 23.7 | 4239.75 | 29.4 | 5178.6 | 36.3 | 6268.8
450 | 17.2 | 3558.45 | 21.5 | 4391.25 | 25.5 | 5148.3 | 26.7 | 5375.4 | 33.1 | 6556.5 | 40.9 | 7934.4
500 | 19.1 | 4391.25 | 23.9 | 5420.85 | 28.3 | 6359.7 | 29.7 | 6647.4 | 36.8 | 8101.05 | 45.4 | 9796.95
560 | 21.4 | 5496.6 | 26.7 | 6783.6 | 31.7 | 7964.7 | 33.2 | 8328.15 | 41.2 | 10160.4 | 50.8 | 12265.05
630 | 24.1 | 6965.4 | 30 | 8555.25 | 35.7 | 10084.65 | 37.4 | 10538.85 | 46.3 | 12840.45 | 57.2 | 15596.4
* - цена действительна при разовой закупке на сумму более 199999Р
Стандартные длины:бухты Ø 63-90мм - 100 и 200 м, Ø 110мм - от 150 до 350 м; отрезки: Ø 90-1600 мм - 12 и 13м
Поставка под заказ в короткие сроки весь ряд труб из ПЭ80 и ПЭ100 согласно ГОСТ 18599-2001
Полная комплектация фитингами и сварочным оборудованием

## Вес
Цена за кг |  | 150
Номинальный наружный диаметр, мм | Стенка, мм | Вес, кг/м | Стенка, мм | Вес, кг/м | Стенка, мм | Вес, кг/м | Стенка, мм | Вес, кг/м | Стенка, мм | Вес, кг/м | Стенка, мм | Вес, кг/м
| ПЭ100 SDR26 |  | ПЭ100 SDR21 |  | ПЭ100 SDR17,6 |  | ПЭ100 SDR17 |  | ПЭ100 SDR13,6 |  | ПЭ100 SDR11
| PN 6,3 |  | PN 8,0 |  | PN 9,5 |  | PN 10,0 |  | PN 12,5 |  | PN 16,0
63 |  |  |  |  | 3.6 | 0.688 | 3.8 | 0.722 | 4.7 | 0.877 | 5.8 | 1.06
75 |  |  |  |  | 4.3 | 0.979 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.242 | 6.8 | 1.474
90 |  |  | 4.3 | 1.191 | 5.1 | 1.413 | 5.4 | 1.464 | 6.7 | 1.777 | 8.2 | 2.14
110 | 4.2 | 1.433 | 5.3 | 1.787 | 6.3 | 2.09 | 6.6 | 2.18 | 8.1 | 2.635 | 10 | 3.17
125 | 4.8 | 1.847 | 6 | 2.281 | 7.1 | 2.685 | 7.4 | 2.776 | 9.2 | 3.402 | 11.4 | 4.119
140 | 5.4 | 2.332 | 6.7 | 2.857 | 8 | 3.382 | 8.3 | 3.493 | 10.3 | 4.26 | 12.7 | 5.128
160 | 6.2 | 3.059 | 7.7 | 3.745 | 9.1 | 4.391 | 9.5 | 4.553 | 11.8 | 5.552 | 14.6 | 6.733
180 | 6.9 | 3.816 | 8.6 | 4.704 | 10.2 | 5.522 | 10.7 | 5.764 | 13.3 | 7.046 | 16.4 | 8.51
200 | 7.7 | 4.724 | 9.6 | 5.825 | 11.4 | 6.844 | 11.9 | 7.107 | 14.7 | 8.641 | 18.2 | 10.499
225 | 8.6 | 5.936 | 10.8 | 7.359 | 12.8 | 8.631 | 13.4 | 9.025 | 16.6 | 11.003 | 20.5 | 13.325
250 | 9.6 | 7.359 | 11.9 | 9.005 | 14.2 | 10.7 | 14.8 | 11.104 | 18.4 | 13.527 | 22.7 | 16.353
280 | 10.7 | 9.176 | 13.4 | 11.407 | 15.9 | 13.325 | 16.6 | 13.931 | 20.6 | 16.959 | 25.4 | 20.492
315 | 12.1 | 11.71 | 15 | 14.335 | 17.9 | 16.858 | 18.7 | 17.565 | 23.2 | 21.502 | 28.6 | 25.943
355 | 13.6 | 14.738 | 16.9 | 18.171 | 20.1 | 21.401 | 21.1 | 22.41 | 26.1 | 27.256 | 32.2 | 32.909
400 | 15.3 | 18.776 | 19.1 | 23.117 | 22.7 | 27.155 | 23.7 | 28.265 | 29.4 | 34.524 | 36.3 | 41.792
450 | 17.2 | 23.723 | 21.5 | 29.275 | 25.5 | 34.322 | 26.7 | 35.836 | 33.1 | 43.71 | 40.9 | 52.896
500 | 19.1 | 29.275 | 23.9 | 36.139 | 28.3 | 42.398 | 29.7 | 44.316 | 36.8 | 54.007 | 45.4 | 65.313
560 | 21.4 | 36.644 | 26.7 | 45.224 | 31.7 | 53.098 | 33.2 | 55.521 | 41.2 | 67.736 | 50.8 | 81.767
630 | 24.1 | 46.436 | 30 | 57.035 | 35.7 | 67.231 | 37.4 | 70.259 | 46.3 | 85.603 | 57.2 | 103.976