###### пластинчатые теплообменники г.Екатеринбург, тел. (343) 269-35-37, тел./факс (343) 372-42-21 e-mail: teplogas@mail.ru, http://www.thermogas.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета пластинчатых теплообменников двухступенчатой системы ГВС

|  | Название фирмы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |
| Место установки |  | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) Центральный тепловой пункт (ЦТП) |  |

|  | Р1 = ________ кгс/см2 Р2 = ________ кгс/см2 Р3 = ________ кгс/см2 Р4 = ________ кгс/см2 |
| --- | --- |

Р1 – давление в подающем трубопроводе теплосети, Р2 – давление в обратном трубопроводе теплосети, Р3 – давление отопительной воды после элеватора (только для ИТП), Р4 – давление теплоносителя перед теплообменником I ступени (только для ЦТП).

|  |  | Зима | Лето |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура подающей теплосетевой воды (Т1) | С |  |  |
| Температура обратной теплосетевой воды (Т2) | С |  |  |

| Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Расход воды ГВС | т/ч |  |
| Тепловая нагрузка системы отопления | Гкал/ч |  |
| Температура холодной воды (В1) | С |  |
| Температура нагретой воды ГВС (Т3) | С |  |
| Давление холодной воды (Рх) | кгс/см2 |  |
| Требуемое давление нагретой воды ГВС (Рг) (ЦТП) | кгс/см2 |  |
| или высота здания (ИТП) | м |  |
| Максимальное рабочее давление | кгс/см2 |  |

Следует учесть, что теплообменник I ступени является дополнительным гидравлическим сопротивлением для системы отопления, поэтому при установке теплообменников двухступенчатой схемы ГВС необходимо будет произвести перерасчет элеватора и/или дроссельной шайбы.

| Примечания: |  |
| --- | --- |

### Утверждаю: _________________  ___________________________________