Научно-производственная фирма "МЕТА"

Нагружатель сцепного устройства

# ПАСПОРТ

М  158.700.00-03  ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | от 0 до 3700 |
| Относительная погрешность измерения усилия вталкивания, % не более | ±5 |
| Габаритные размеры, мм не более | 670х200х500 |
| Масса, кг, не более | 15 |
| RKP (ped_)нагружателя |  |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1  Комплект поставки приведен таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагружатель сцепного устройства | М 158.700.00-03 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 158.700.00-03 РЭ | 1 |  |
| Коробка коммутационная | М 158.950.00 | 1 |  |
| Ремень стяжной с храповым механизмом |  | 1 |  |
| Паспорт | М 158.700.00-03 ПС | 1 |  |
| Упаковочная тара |  | 1 |  |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы нагружателя не менее  6 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка нагружателя на отказ не менее  6000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие нагружателя требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации и условии ввода нагружателя в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

    - Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По окончании срока хранения нагружатели подлежат переконсервации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня  продажи.

    - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет нагружатель  по предъявлению гарантийного  талона.

Ремонт нагружателя в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Нагружатель сцепного устройства               № _____________

Упакован__________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической     документации.

_______________________     ___________________

должность                            личная подпись

_____________________

расшифровка подписи

__________________________________

год, месяц, число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Нагружатель сцепного устройства     заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными   требованиями    государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан  годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Условия хранения нагружателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

6.2 Консервация производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

6.3 Эксплуатация и техническое обслуживание нагружателей, требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

7.1 В случае отказа нагружателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

-   заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель нагружателя, дата выпуска, дата продажи, заводской номер  и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359, Самарская обл., г. .Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1,

а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Завод-изготовитель - ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г. Жигулевск, ул. Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Нагружатель сцепного устройства

- _____________                                                      _________________

- номер ТУ

Номер и дата выпуска             _______________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен ______________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию ____________________________________

дата и  подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

ООО НПФ "МЕТА"           города               Жигулевска____________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца