Научно-производственная фирма "МЕТА"

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

# ПАСПОРТ

# М 054.100.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Зона уверенного приема, м,                                                      8

Дисплей буквенно-цифровой                                                2х12

Габаритные размеры, мм,  не более                            170х67х22

Масса, кг, не более                                                                 0,2

Электропитание пульта:

-  от встроенной аккумуляторной батареи            3,6  В 700 мА ч

Электропитание приемника пульта:

- от сети переменного тока 220В, 50 Гц от выносного

блока питания

Потребляемая мощность пульта от источника

питания,  ВА, не более                                                                 0,2

Диапазон рабочих температур, °С                                       0  +40

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки индикатора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Назначение | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пульт дистанционного управления | М 054.100.00-01 | 1 |  |
| Приемник ПДУ | М 054.500.00-01 | 1 |  |
| Блок питания 12,6 В | SYB-L3S10M | 1 |  |
| Сетевое зарядное устройство | AMT NOK 6600/6230 | 1 |  |
| Переходник (кабель связи с ЛТК- 1,5 м) | М 034.250.00-01 | 1 |  |
| Кабель ПЭВМ-прибор | М 008.10.000.00-07 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 054.100.00 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | М 054.100.00 ПС | 1 |  |
| Коробка упаковочная |  | 1 |  |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы индикатора 6 лет при соблюдении потребителем  требований действующей эксплуатационной документации.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2   Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со  дня  продажи.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет пульт  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт пультов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ |  | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт дистанционного управления М 054.100.00 №______________

Упакован____________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________      ___________________     ___________________

должность                личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт дистанционного управления М 054.100.00

заводской номер _________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                    __________________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования II по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 20 ° С.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Пульт допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус   20 ° С.

9.2  Пульт в упаковке предприятия - изготовителя должен храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус  20 ° С.

.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа пульта или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец пульта должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель пульта, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г. Жигулевск,  ул. Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Завод-изготовитель  –	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

____________________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено___________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

______ООО НПФ «МЕТА»______города____Жигулевска_______

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца