ВАЖНО!!!
ВСЕ приборы штатно подключены по схеме 220В. Если Ваш прибор на 380В
( указано на коробке и на шильде) – подключать линии согласно схеме внутри распаечной коробки измельчителя.