ООО «ЗОРГЕН ГРУПП»

C Уважением, Габдулла Рязяпович!

г. Казань
моб. +7 903-342-68-73, +7 965-603-75-72
e-mail:  sorgengruppe@mail.ru

ГИНЕКОЛОГИЯ

| Код | Наименование по сертификату | Пояснение | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тубусы для гистероскопии |  |  |
|  | Для оптики 2,9 мм. |  |  |
| НТ-01291*1 | Тубус с краном (гистероскопия оптикой 2,9мм) 4,5мм | Тубус с кранами постоянного орошения. Краны вращаются. Замковое устройство для соединения с эндоскопом стандарта STORZ 2,9 мм. | 26400 |
| НТ-02291*1 | Тубус с краном (гистероскопия оптикой 2,9мм) 5,7мм | Тубус с кранами постоянного орошения и каналом для инструментов: гибких - 6 CН, полужестких - 5 СН. Замковое устройство для соединения с эндоскопом стандарта STORZ 2,9 мм | 79200 |
|  | Для оптики 4,0 мм. |  |  |
| НТ-01401*1 | Тубус с краном (гистероскопия оптикой 4,0мм) 5,5мм | Тубус с кранами постоянного орошения. Краны вращаются. Замковое устройство для соединения с эндоскопом стандарта STORZ 4,0 мм. | 26400 |
| НТ-02401*1О | Тубус с краном (гистероскопия оптикой 4,0мм) 7,7мм (с обтуратором) | Тубус с кранами постоянного орошения и каналом для инструментов: гибких - 6 CН, полужестких - 5 СН. Замковое устройство для соединения с эндоскопом стандарта STORZ 4,0 мм. С обтуратором. | 82640 |
|  | Полужесткие инструменты | Используются в операционной цисто- и гистероскопии |  |
| N5171 | Щипцы (биопсийные, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5151 | Щипцы (биопсийные, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5172 | Зажим (ложкообразный,7х410) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5152 | Зажим (ложкообразный,5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5271 | Ножницы (двухбраншевые, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5251 | Ножницы (однобраншевые, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N7153 | Щипцы (для удаления инородных тел, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5153 | Щипцы (для удаления инородных тел, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
|  | ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ |  |
| Q6020A-KIT | Резектоскоп (комплект ) с активным рабочим элементом. 26СН Для дилеров (не копировать) | Комплект в составе: -Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 8,6 мм -35466 Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 6,9 мм- 44266 Обтуратор Ø 8,4 мм -21600 Вставка-элемент -101335 Держатель монополярных электродов -8533 | 211200 |
| Q4027A | Тубус с краном (резектоскопия) Ø8,6мм | Ствол резектоскопа внешний | 35200 |
| Q4025A | Тубус с краном (резектоскопия) Ø6,9мм | Ствол резектоскопа внутренний | 70400 |
| Q4077A | Обтуратор Ø 8,4 мм (резектоскопия) | Обтуратор для резектоскопа | 8800 |
| Q6020A | Элемент активный | Рабочий элемент активный | 105600 |
| Q6020P | Элемент пассивный | Рабочий элемент пассивный | 105600 |
| U8412B | Держатель монополярных электродов | Монополярный кабель для резектоскопа. Генератор ЭЛЕПС, Valleylab | 17600 |
| Q4077AV | Обтуратор визуальный (резектоскопия) |  | 21120 |
| 15.0800-1 | Электрод (вапоризатор) |  | 7920 |
| 15.0800-3 | Электрод (ролик) |  | 7920 |
| 15.0800-4 | Электрод (шарик) |  | 7920 |
| 15.0800-5 | Электрод (нож ) |  | 7920 |
| 15.0800-6 | Электрод (петля угловая усиленная) |  | 7920 |
| 15.0800-8 | Электрод (петля прямая) |  | 7920 |
| 15.0800-7 | Электрод (петля угловая 30 гр.) |  | 7920 |
| 15.0800-9 | Электрод (петля угловая 90 гр.) |  | 7920 |