ООО «ЗОРГЕН ГРУПП»

C Уважением, Габдулла Рязяпович!

г. Казань
моб. +7 903-342-68-73, +7 965-603-75-72
e-mail:  sorgengruppe@mail.ru

# УРОЛОГИЯ

| Код | Наименование по сертификату | Пояснение | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тубусы для цистоскопии |  |  |
| N4015 | Тубус с краном (урология) 5,2 мм c обтуратором | Ствол цистоскопа с обтуратором 15,5 СН. Длина -254 мм. | 17600 |
| N4019 | Тубус с краном (урология) 6.3 мм с обтуратором | Ствол цистоскопа с обтуратором 19,8 СН Длина -254 мм. | 17600 |
| N4021 | Тубус с краном (урология) 6,9мм с обтуратором | Ствол цистоскопа с обтуратором 21 СН Длина -254 мм. | 17600 |
| N4022 | Тубус с краном (урология) 7,5мм с обтуратором | Ствол цистоскопа с обтуратором 22,5 СН Длина -254 мм. | 17600 |
| N4015V | Обтуратор визуальный 5 мм (урология) | Визуальный обтуратор для цистоскопа 15,5 СН | 44000 |
| N4019V | Обтуратор визуальный 6,1мм (урология) | Визуальный обтуратор для цистоскопа 19,8 СН | 44000 |
| N4021V | Обтуратор визуальный 7мм (урология) | Визуальный обтуратор для цистоскопа 21 СН | 44000 |
| N4022V | Обтуратор визуальный 7,5мм (урология) | Визуальный обтуратор для цистоскопа 22,5 СН | 44000 |
| ID-01*1 | Переходник диагностический | Переходник диагностический для оптики 4,0 мм. | 17600 |
| N4201 | Переходник операционный одноканальный | Переходник операционный для оптики 4,0 мм. | 17600 |
| N4102 | Переходник операционный двухканальный (Альбарран) | Механизм Альбарран для оптики 4,0 мм. | 52800 |
| N4203F | Переходник операционный одноканальный (гибкий) | Переходник для гибкого соединения со шприцем | 12320 |
| U8302B | Шприц (для промывания полостей) | Шприц-эвакуатор | 44000 |
| U8661 | Щетка (гибкая) | Щетка для очистки инструментального канала гибкая | 880 |
|  | Полужесткие инструменты | Используются в операционной цисто- и гистероскопии |  |
| N5171 | Щипцы (биопсийные, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5151 | Щипцы (биопсийные, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5172 | Зажим (ложкообразный,7х410) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5152 | Зажим (ложкообразный,5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5271 | Ножницы (двухбраншевые, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5251 | Ножницы (однобраншевые, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5173 | Щипцы (для удаления инородных тел, 7х410мм) | Диаметр инструмента - 7СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
| N5153 | Щипцы (для удаления инородных тел, 5х410мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 410 мм | 26400 |
|  | Цистоуретроскоп детский (поставляется только комплектом) |  |  |
| TO-190 | Трубка оптическая ТО1-027-175-00 (цистоскоп 2,7 мм 0 гр.) | Цистоскоп педиатрический 2,7 мм. Длина рабочей части -190 мм. Угол зрения - 0 гр. Стандарт световодного кабеля - Storz | 167200 |
| TO-193 | Трубка оптическая ТО1-027-175-30 (цистоскоп 2,7 мм 30 гр.) | Цистоскоп педиатрический 2,7 мм. Длина рабочей части -190 мм. Угол зрения - 30 гр. Стандарт световодного кабеля - Storz | 167200 |
| N5020 | Переходник операционный двухканальный (Альбарран) | Механизм Альбарран | 105600 |
| N4009 | Тубус с краном (урология) 5,2мм с обтуратором (ДД) | Ствол цистоскопа с обтуратором F9 диагностический детский | 35200 |
| N4011 | Тубус с краном (урология) 5,2мм с обтуратором (КД) | Ствол цистоскопа с обтуратором F11 катетеризационный детский | 35200 |
| N4014 | Тубус с краном (урология) 5,2мм с обтуратором (ОД) | Ствол цистоскопа с обтуратором F14 операционный детский. Для использования с №5020 | 35200 |
| N5321 | Переходник операционный одноканальный | Переходник операционный для оптики TO-190-TO-193 | 35200 |
| N2310 | Щипцы (биопсийные, 5х280мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 280 мм | 44000 |
| N2320 | Зажим (универсал, 5х280мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 280 мм | 44000 |
| N2020 | Зажим (ложкообразный, 5х280мм) | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 280 мм | 44000 |
|  | УРЕТРОРЕНОСКОП |  |  |
| U1430 | Трубка оптическая ТО3-028-430 (Уретрореноскоп) | Уретрореноскоп c максимальным диаметром 8,5 F c отклоненным окуляром и инструментальным каналом 2 мм.. Длина рабочей части - 430 мм. Переходник операционный с 2-мя кранами - в комплекте. | 651200 |
|  | Дополнительные инструменты для УРЕТРОРЕНОСКОПА |  |  |
|  | Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм |  |  |
| N1040 | Ножницы (однобраншевые, 5х580мм) | Полужесткий инструмент Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N1030 | Зажим (тип «каменная дорожка», 5х580мм) | Полужесткий инструмент типа «каменная дорожка» Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N1010 | Щипцы (биопсийные, 5х580мм) | Жесткий инструмент щипцы Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N2010 | Щипцы (биопсийные, 5х580мм) | Гибкий инструмент щипцы Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N1020 | Щипцы (для захвата, 5х580мм) | Полужесткий инструмент щипцы для захвата Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N2030 | Щипцы (захватывающие трехзубые, 5х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие трехзубые Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N2032 | Щипцы (захватывающие четырехзубые, 5х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие четырехзубые Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N2040 | Щипцы (корзинка гексагональная, 5х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие «корзинка гексагональная» Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
| N2050 | Щипцы (корзинка спиральная, 5х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие «корзинка спиральная» Диаметр инструмента - 5СН Рабочая длина - не менее 580 мм | 35200 |
|  | Диаметр инструмента - 4СН Рабочая длина - не менее 580 мм |  |  |
| N1040-4 | Ножницы (однобраншевые, 4х580мм) | Полужесткий инструмент | 44000 |
| N1030-4 | Зажим (тип «каменная дорожка», 4х580мм) | Полужесткий инструмент типа «каменная дорожка» | 44000 |
| N1010-4 | Щипцы (биопсийные, 4х580мм) | Жесткий инструмент щипцы | 44000 |
| N2010-4 | Щипцы (биопсийные, 4х580мм) | Гибкий инструмент щипцы | 44000 |
| N2030-4 | Щипцы (захватывающие трехзубые, 4х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие трехзубые | 44000 |
| N2032-4 | Щипцы (захватывающие четырехзубые, 4х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие четырехзубые | 44000 |
| N2040-4 | Щипцы (корзинка гексагональная, 4х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие «корзинка гексагональная» | 44000 |
| N2050-4 | Щипцы (корзинка спиральная, 4х580мм) | Гибкий инструмент щипцы захватывающие «корзинка спиральная» | 44000 |
|  | ЛИТОТРИПТЕР |  |  |
| P5521A | Щипцы (для литотрипсии) | Литотриптер по Hamadа 21Fr | 140800 |
|  | РЕЗЕКТОСКОПИЯ |  |  |
| Q6020P-KIT | Резектоскоп (комплект ) с пассивным рабочим элементом. 26СН Для дилеров (не копировать) | Комплект в составе: -Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 8,6 мм -35466 Тубус с краном постоянного орошения длиной 254 мм. и Ø 6,9 мм- 44266 Обтуратор Ø 8,4 мм -21600 Вставка-элемент -101335 Держатель монополярных электродов -8533 | 211200 |
| Q4027A | Тубус с краном (резектоскопия) Ø8,6мм | Ствол резектоскопа внешний | 35200 |
| Q4025A | Тубус с краном (резектоскопия) Ø6,9мм | Ствол резектоскопа внутренний | 70400 |
| Q4077A | Обтуратор Ø 8,4 мм (резектоскопия) | Обтуратор для резектоскопа | 8800 |
| Q6020A | Элемент активный | Рабочий элемент активный | 105600 |
| Q6020P | Элемент пассивный | Рабочий элемент пассивный | 105600 |
| U8412B | Держатель монополярных электродов | Монополярный кабель для резектоскопа. Генератор ЭЛЕПС, Valleylab | 17600 |
| Q4077AV | Обтуратор визуальный (резектоскопия) |  | 21120 |
| 15.0800-1 | Электрод (вапоризатор) |  | 7920 |
| 15.0800-3 | Электрод (ролик) |  | 7920 |
| 15.0800-4 | Электрод (шарик) |  | 7920 |
| 15.0800-5 | Электрод (нож ) |  | 7920 |
| 15.0800-6 | Электрод (петля угловая усиленная) |  | 7920 |
| 15.0800-8 | Электрод (петля прямая) |  | 7920 |
| 15.0800-7 | Электрод (петля угловая 30 гр.) |  | 7920 |
| 15.0800-9 | Электрод (петля угловая 90 гр.) |  | 7920 |