| СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ И ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Цена с НДС (руб) |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор закрытого типа "ОРУБ" для обеззараживания воздуха в присутствии людей. "Дезар"с лампами Philips Производитель: " КРОНТ ", Россия |  |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-2) настенный (производит. 70 м3) 605х370х140. Степень обеззараживания: 95% | 10764,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-3) настенный (производит. 100 м3) 890х370х140. Степень обеззараживания: 99% | 11960,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-4) передвижной (производит. 100 м3) 1200х370х580. Степень обеззараживания: 99% | 13156,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-5) настенный (производит. 100 м3) 890х370х140 мм. Степень дезинфекции (99,9 %) | 15080,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-7) передвижной (производит. 100 м3) 1200х370х170 степень дезинфекции (99,9 %) | 1626,50 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-6) настенный (производит. 90 м3) 1420х300х180 степень дезинфекции (99,9 %) | 16744,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ОРУБ" (Дезар-8) передвижной (производит. 90 м3) 1750x470x580 мм. степень дезинфекции (99,9 %) предназначенны для работы в противотуберкулезных учреждениях. | 17940,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ДЕЗАР-КРОНТ" - 802 настенный (производит. 80 м3) 700x230x100 мм. степень дезинфекции (99,9 %) Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. | 6708,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ДЕЗАР-КРОНТ" - 802п передвижной (производит. 80 м3) 835x450x485 мм. степень дезинфекции (99,9 %) Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. | 7540,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ДЕЗАР-КРОНТ" - 801 настенный (производит. 80 м3) 750х230х130 мм. степень дезинфекции (95 %) Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений III-V категории. | 5512,00 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "ДЕЗАР-КРОНТ" - 801п передвижной (производит. 80 м3) 835x450x485 мм. степень дезинфекции (95 %) Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений III-V категории. | 6461,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" для обеззараживания воздуха в присутствии и отсутствии людей. Производитель: Китай |  |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СH111-115 для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м., потребляемая мощность: 15 Вт, 610х95х105 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (одноламповый, таймер ультрафиолетовой лампы - 8000-0 час., пластиковый корпус цвет корпуса: белый / пластиковый корпус цвет корпуса: голубой, оранжевый, зеленый) крепление: настенное | 4160,00/3770,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СH111-115 металлический корпус, для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м., потребляемая мощность: 15 Вт, 610х95х105 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (одноламповый, таймер ультрафиолетовой лампы - 8000-0 час. (цвет корпуса: белый / бронза / серебро) крепление: настенное | 4290,00/4407,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СH111-130 для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 30 куб.м., потребляемая мощность: 30 Вт, 1070х95х105 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (одноламповый, таймер ультрафиолетовой лампы - 8000-0 час., пластиковый корпус / металлический корпус (цвет корпуса: белый / серебро) крепление: настенное | 4225,00/4407,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СH211-115 для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 60 куб.м., потребляемая мощность: 25 Вт, 720×175×110 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (двухламповый, пластиковый корпус / металлический корпус) крепление: настенное | 4407,00/5330,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СH211-130 для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 90 куб.м., потребляемая мощность: 30 Вт, 1170×175×110 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (двухламповый, пластиковый корпус / металлический корпус) крепление: настенное | 5785,00/5980,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН311-115 для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 100 куб.м., потребляемая мощность: 55 Вт, 825×320×130 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (трехламповый 3х15W, металлический корпус) крепление: настенное | 11700,00 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН511-115 для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 100 куб.м., потребляемая мощность: 60 Вт, 825×320×130 мм. Степень обеззараживания: 95-99% (пятиламповый 5х15W, металлический корпус) крепление: настенное | 12870,00 |
| Многофункциональный лечебно-профилактический комплекс СОЭКС КВАЗАР |  |
| Облучатель ультрофиолетовый КВАЗАР с принадлежностями (Комплектация: Облучатель ультрафиолетовый «КВАЗАР» СОЭКС, Очки с УФ-защитой, Тубус №1 (для ушного прохода), 2 (для ротовой полости), 3 (для носовых пазух)). | 11167,00 |
| Подставка для рециркуляторов: торговых марок КРОНТ, Armed |  |
| Стойка приборная СММ, для установки облучателя-рециркулятора двухлампового (подставка) | 1560,00 |
| Стойка приборная Спя-1 для установки облучателя-рециркулятора однолампового / Спя-5, для установки облучателя-рециркулятора трех- или пятилампового. (подставка) |  |
| Стойка приборная Спя-5, для установки облучателя-рециркулятора трех- или пятилампового. (подставка) |  |
| Обеззараживатели-очистители воздуха АЭРОЛАЙФ с фотокаталитический фильтром Производитель: "ИТИ", Россия |  |
| Рециркулятор воздуха Аэролайф С-80 с фотокаталитический фильтром на основе диоксида титана и пылевого НЕРА-фильтр класса Н10. Настенный (производит. 80 м3) 540х140х140 мм. Степень обеззараживания: 99,99 % Предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в качестве замены бактерицидным облучателям обеззараживает любые типы микробиологических загрязнителей, споры плесени, вирусы, бактерии. | 15600,00 |
| Фильтры сменные для облучателей - рециркуляторов воздуха товарных знаков: "ДЕЗАР" и "АРМЕД" |  |
| Фильтры воздушные сменные для облучателей - рециркуляторов воздуха УФ с фильтрацией входного воздушного потока товарных знаков: "ДЕЗАР" и "АРМЕД" 260 х 90 х 5 мм. (уп-ка 12 шт.) | 715,00 |
| Фильтры УГОЛЬНЫЕ сменные для облучателей - рециркуляторов воздуха УФ с фильтрацией входного воздушного потока товарных знаков: "ДЕЗАР" и "АРМЕД" 260 х 90 х 5 мм. (уп-ка 12 шт.) | 1430,00 |
| Лампы бактерицидные ультрофиолетовые (безозоновые) для облучателей - рециркуляторов воздуха товарных знаков: "ДЕЗАР" и "АРМЕД" (продажа ламп кратно заводской упаковки - 25 шт.) |  |
| Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV-16W (для ДЕЗАР:-2) | 383,50 |
| Лампа бактерицидная ультрафиолетовая "ARMED" F15T8 (для ДЕЗАР: 3, 4, 7 и ARMED: СН111, СН211, СН311) | 292,50 |
| Лампа бактерицидная ультрафиолетовая "ARMED" F30T8 (для ДЕЗАР: 5, 6, 8 и ARMED: СН111, СН211) | 312,00 |
| Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV-15W (для ДЕЗАР: 3, 4, 7 и ARMED: СН111, СН211, СН311) | 591,50 |
| Лампа бактерицидная ультрафиолетовая PHILIPS TUV-30W (для ДЕЗАР: 5, 6, 8 и ARMED: СН111, СН211) |  |
| Контейнеры (емкости) для химической дезинфекции и стерилизаии медицинских изделий из ударопрочного химическистойкого пластика, с перфорированным поддоном. |  |
| Контейнер (емкость) КДС-0,1-"КРОНТ" 0,15 л. d-100 х h-50 мм. (стоматологический) | 191,10 |
| Контейнер (емкость) КДС-0,2-"КРОНТ" 0,2 л. d-96 х h-72 мм. (стоматологический) | 326,30 |
| Контейнер (емкость) КДС-1-"КРОНТ" 1 л 280х155х105 | 494,00 |
| Контейнер (емкость) КДС-3-"КРОНТ" 3 л 370х185х120 | 682,50 |
| Контейнер (емкость) КДС-5-"КРОНТ" 5 л 400х285х165 | 962,00 |
| Контейнер (емкость) КДС-6-"КРОНТ" 15 л 450х450х180 (без перфорированного поддона) | 808,60 |
| Контейнер (емкость) КДС-10-"КРОНТ" 10 л 450х325х205 | 1683,50 |
| Контейнер (емкость) КДС-11-"КРОНТ" 11 л 770х220х165 | 1852,50 |
| Контейнер (емкость) КДС-20-"КРОНТ" 20 л 760х460х190 | 4979,00 |
| Контейнер (емкость) КДС-30-"КРОНТ" 30 л. (без слива) 840х470х225 | 5248,10 |
| Контейнер (емкость) КДС-30-"КРОНТ" 30 л. (с боковым сливом) 840х470х225 | 5655,00 |
| Контейнер (емкость) КДС-35-"КРОНТ" 35 л. (без слива) 840х470х240 | 5786,30 |
| Контейнер (емкость) КДС-35-"КРОНТ" 35 л. (с боковым сливом) 840х470х240 | 5928,00 |
| Лоток медицинский - без ячеек с крышкой КДС-6Л-2К-"КРОНТ" 420х360х70 | 741,00 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром производители: ОАО "ДЗМО" (КФ) и ОАО "Гродторгмаш" (КСКФ) |  |
| Подставка для стерилизационных коробок (биксов круглых и прямоугольных) металлическая с педально рычажным ножным устройством ПСК-"ДЗМО" | 7085,00 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3 ("ДЗМО") | 854,10 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6 ("ДЗМО") | 1279,20 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-9 ("ДЗМО") | 1625,00 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-9 ("Гродторгмаш") ОСТАТКИ! | 1430,00 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-12 ("ДЗМО") | 1859,00 |
| Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-18 ("ДЗМО") | 2215,20 |
| Коробка стерилизационная круглая КСК-18 (из резерва, год выпуска 1985) | 130,00 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-3 (d-11 см) | 19,50 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-6 (d-14 см) | 20,80 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-9 (d-16 см) | 26,00 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-12 (d-18 см) | 28,60 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-18 (d-18 см) | 45,50 |
| Фильтр к стерилизационной коробке КСКФ-18 старого образца (d-35 см) | 13,00 |
| Фильтр УНИВЕРСАЛЬНЫЙ к коробкам стерилизационным: КФ-3, КСКФ-3-6 (d-14 см.) | 13,00 |
| Фильтр УНИВЕРСАЛЬНЫЙ к коробкам стерилизационным: КФ-6-18, КСКФ-9-18 (d-21 см.) | 23,40 |