| ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| 5111-04 | Аппарат (гистеропомпа) для дозированного нагнетания жидкости при гистероскопии АНЖГ (с весами) | по запросу |
| 5111-03 | Аппарат для нагнетания растворов лекарственных средств в сустав и автоматического поддержания давления жидких сред при проведении артроскопических операций АНС-01 | по запросу |
| F-0201 | Аппарат электрохирургический программируемый ЭХВЧ-200-01-“МФС” | 140 000 |
| F-0205 | Аппарат электрохирургический программируемый ЭХВЧ-300-01-“МФС” | 170 000 |
| F-0301 | Аспиратор – ирригатор для брюшной полости АИ-01-“МФС” (комплект) | 135 000 |
| FL-0301 | Аспиратор – ирригатор для брюшной полости АИ-01-“МФС” (комплект для липосакции) | по запросу |
| V-0450 | Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 | 210 000 |
| V-0460 | Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01-“МФС” (со встроенным LED – осветителем) | 240 000 |
| V-0470 | Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 (с двухкнопочной камерной головкой, функцией ZOOM и клавиатурой) | 260 000 |
| V-0480 | Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 (HD) | по запросу |
| V-0490 | Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 (Full HD) | 800 000 По запросу. |
| F-0401 | Инсуффлятор газа электронно-механический ИГ 20-01-“МФС” (комплект) | 170 000 |
| F-0101 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (175 ватт) | 170 000 |
| F-0101-01 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (300 ватт) | 185 000 |
| F-0102 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (с резервным LED – осветителем, единый порт доступа для рабочего и резервного режимов работы (один разъем подключения световода, при выходе из строя ксеноновой лампы автоматически включается резервный LED источник ))** | 205 000 |
| F-0103 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (175 ватт, с резервным LED – осветителем, два отдельных порта доступа для рабочего и резервного режимов работы) | 190 000 |
| F-0104 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (LED – источник ) ** | 50 000 |
| F-0105 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-200-01-“МФС” (LED – источник повышенной мощности)** | 185 000 |
| AMD-150 | Шейвер ротационный ШРА-01-“ЭлеПС” (артроскопический, без режущих насадок) | по запросу |
|  | Шейвер ротационный ШРА-01-“ЭлеПС” (артроскопический, режущая насадка к артрошейверу) | по запросу |
| MD-150 | Шейвер ротационный ШРА-01-“ЭлеПС” (риноскопический, без режущих насадок) | по запросу |
|  | Шейвер ротационный ШРА-01-“ЭлеПС” (риноскопический, режущая насадка к риношейверу) | по запросу |

** скидка требует согласования, с указанием конечного покупателя

Срок производства – 30 календарных дней

Гарантия – 12 месяцев

ООО «ЗОРГЕН ГРУПП»

C Уважением, Габдулла Рязяпович!

г. Казань
моб. +7 903-342-68-73, +7 965-603-75-72
e-mail:  sorgengruppe@mail.ru