ООО «ЗОРГЕН ГРУПП»

C Уважением, Габдулла Рязяпович!

г. Казань
моб. +7 903-342-68-73, +7 965-603-75-72
e-mail:  sorgengruppe@mail.ru

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

| Код | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Держатели монополярных инструментов |
| DPH01 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (с электродом, стерильный) | Держатель монополярных электродов, стерильная ручка - карандаш, с коннектором "Valleylab" (с кнопками управления), в комплекте с электродом, длина кабеля 3 м, штекер диам. 2,4 мм К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB (упаковка 10 шт.) | 480 |
| DPH01А | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (с электродом) | Держатель монополярных электродов, ручка - карандаш, с коннектором "Valleylab" (с кнопками управления), в комплекте с электродом, длина кабеля 3 м, штекер диам. 2,4 мм автоклавируемая (до 50 стер.) К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB | 8800 |
| DPH01L | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (с подсветкой операционной, с электродом, стерильный) | Держатель монополярных электродов, стерильная ручка - карандаш, с коннектором "Valleylab" (с кнопками управления), в комплекте с электродом, c с подсветкой, длина кабеля 3 м, штекер диам. 2,4 мм К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB | 480 |
| DPH01P | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (с кнопками управления мощностью, с электродом, стерильный) | Держатель монополярных электродов, стерильная ручка - карандаш, с коннектором "Valleylab" (с кнопками управления), в комплекте с электродом, с кнопками управления мощностью, длина кабеля 3 м, штекер диам. 2,4 мм К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB | 480 |
| DF01-1 | Держатель монополярных электродов (с электродом, стерильный) | Держатель монополярных электродов стерильная ручка - карандаш, для штекера 2,4 мм (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) ЕК аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB (упаковка 10 шт.) | 480 |
| 1407A | Держатель монополярных электродов | Держатель монополярных электродов для лапароскопического инструмента, монополярных пинцетов (длина кабеля 3 м) 4, К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB | 8800 |
| U8412B | Держатель монополярных электродов | Держатель монополярных электродов для резектоскопов производства МЕДФАРМСЕРВИС (длина кабеля 3 м) 4, К аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, VALLEYLAB | 17600 |
| Держатели биполярных электродов-пинцетов биполярных инструментов |
| 1402 | Держатель биполярных электродов - пинцетов | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов к аппаратам МФС, ЭЛЕПС, ЭН-57, OLYMPUS, VALLEYLAB, ELLMAN, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 8800 |
| 507.511 | Держатель биполярных электродов | Держатель биполярных инструментов, биполярных щипцов, биполярных зажимов к аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, ЭН-57, VALLEYLAB, OLYMPUS, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 13060 |
| BDK | Держатель биполярных электродов | Держатель биполярных диссекторов к аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, ЭН-57, VALLEYLAB, OLYMPUS, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 13060 |
| Биполярные пинцеты серии СТАНДАРТ с антипригарным покрытием |
| J140S | Пинцет биполярный прямой (микрохирургический 100мм, 8х0,5мм) | Пинцет микрохирургический. Длина -100 мм. Наконечник -8х0,5 мм | 8800 |
| J140K | Пинцет биполярный загнутый (микрохирургический 100мм, 8х0,5мм) | Пинцет микрохирургический изогнутый. Длина -100 мм. Наконечник -8х0,5 мм | 8800 |
| B160S | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, длина 160мм, 8х1,5мм) | Пинцет байонетный прямой. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B200S | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, длина 200мм, 8х1,5мм) | Пинцет байонетный прямой. Длина -200 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| В220S | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, длина 220мм, 8х1,5мм) | Пинцет байонетный прямой. Длина -220 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B160U | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вверх, 160мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вверх. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B200U | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вверх, 200мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вверх. Длина -200 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B220U | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вверх, 220мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вверх. Длина -220 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B160D | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вниз, 160мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вниз. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B200D | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вниз, 200мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вниз. Длина -200 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| B220D | Пинцет биполярный штыковидный (прямой, загнутый вниз, 220мм, 8х1,5 мм) | Пинцет байонетный прямой, загнутый вниз. Длина -220 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S140K | Пинцет биполярный загнутый (длина 140мм, 8х1,5мм) | Пинцет загнутый. Длина -140 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S160K | Пинцет биполярный загнутый (длина 160мм, 8х1,5мм) | Пинцет загнутый. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S200K/T | Пинцет биполярный загнутый (длина 200мм, 8х1,5мм) | Пинцет загнутый. Длина -200 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S220K/T | Пинцет биполярный загнутый (длина 220мм, 8х1,5мм) | Пинцет загнутый. Длина -220 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S140 | Пинцет биполярный прямой (длина 140мм, 8х1,5мм) | Пинцет прямой. Длина -140 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S160 | Пинцет биполярный прямой (длина 160мм, 8х1,5мм) | Пинцет прямой. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S200 | Пинцет биполярный прямой (длина 200мм, 8х1,5мм) | Пинцет прямой. Длина -200 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
| S220 | Пинцет биполярный прямой (длина 220мм, 8х1,5мм) | Пинцет прямой. Длина -220 мм. Наконечник -8х1,5 мм | 8800 |
|  | Биполярные пинцеты со встроенным кабелем |  |
| S160С | Пинцет биполярный прямой (160мм, 8х1,5, с кабелем) | Пинцет прямой. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм встроенный держатель к аппаратам МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, ЭН-57, OLYMPUS, VALLEYLAB, ELLMAN, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 8800 |
| B160С | Пинцет биполярный штыковидный (прямой,160мм, 8х1,5, с кабелем) | Пинцет прямой байонетный. Длина -160 мм. Наконечник -8х1,5 мм встроенный держатель МЕДФАРМСЕРВИС, ЭЛЕПС, ЭН-57, OLYMPUS, VALLEYLAB, ELLMAN, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 8800 |
| Монополярные электроды (штекер 2,4 мм) |
| DEK001 | Электрод (нож, длина 70 мм, 3 х 0,8 мм) | Электрод-нож (длина 70 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 533 |
| DEN001 | Электрод (игла, длина 70 мм) | Электрод-игла (длина 70 мм,); 2,4 мм | 533 |
| DEB003 | Электрод (шар 3 мм, длина 70 мм) | Электрод-шар 3 мм. (длина 70 мм.); 2,4 мм | 533 |
| DEB005 | Электрод (шар 5 мм, длина 70 мм) | Электрод-шар 5 мм. (длина 70 мм.); 2,4 мм | 533 |
| DEEK001 | Электрод (нож, длина 150 мм, 3 х 0,8 мм) | Электрод-нож длинный (длина 150 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 533 |
| DEEN001 | Электрод (игла, длина 150 мм) | Электрод-игла длинный (длина 150 мм,); 2,4 мм | 533 |
| DEEB003 | Электрод (шар 3 мм, длина 135 мм) | Электрод-шар длинный 3 мм. (длина 135 мм.); 2,4 мм | 533 |
| DEEB005 | Электрод (шар 5 мм, длина 135 мм) | Электрод-шар длинный 5 мм. (длина 135 мм.); 2,4 мм | 533 |
| DTL5-5 | Электрод (петля, 5×5 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 5×5 мм) | 800 |
| DTL10-7 | Электрод (петля, 10×7 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 10×7 мм) | 800 |
| DTL10-8 | Электрод (петля, 10×8 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 10×8 мм) | 800 |
| DTL10-10 | Электрод (петля, 10×10мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 10×10мм) | 800 |
| DTL15-8 | Электрод (петля, 15×8 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 15×8 мм) | 800 |
| DTL15-12 | Электрод (петля, 15×12 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 15×12 мм) | 800 |
| DTL20-8 | Электрод (петля, 20×8 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 20×8 мм) | 800 |
| DTL20-10 | Электрод (петля, 20×10 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 20×10 мм) | 800 |
| DTL20-15 | Электрод (петля, 20×15 мм) | Электрод (петля вольфрамовая, 20×15 мм) | 800 |
| DTS10-8 | Электрод (петля-квадрат, 10×8 мм) | Электрод-квадрат вольфрамовый, 10×8 | 800 |
| DTB10-15 | Электрод (конизатор, 15х10 мм) | Электрод-парус вольфрамовый, 15×10 волна | 1200 |
| DTВ18-9 | Электрод (конизатор, 18×9 мм) | Электрод-парус вольфрамовый 18×9 | 1200 |
| DTВ18-11 | Электрод (конизатор, 18×11мм) | Электрод-парус вольфрамовый 18×11 | 1200 |
| DTВ15-10 | Электрод (конизатор, 15×10мм) | Электрод-парус вольфрамовый 15×10 | 1200 |
| DTВ20-12 | Электрод (конизатор, 20×12мм) | Электрод-парус вольфрамовый 20×12 | 1200 |
| DTВ28-8 | Электрод (конизатор, 28×8мм) | Электрод-парус вольфрамовый 28×8 | 1200 |
|  | Инструменты для радиоволновых приборов (шекер 2.4 мм) |  |
| TA-2 | Электрод (игла, 0,1 мм длина 70мм) |  | 8800 |
| TA-3 | Электрод (игла, 1 мм, длина 70 мм) |  | 8800 |
| TF-1S | Электрод (игла, 1 мм длина 60мм, загнутая) |  | 8800 |
| TF-1 | Электрод (игла, 2 мм длина 65мм, загнутая) |  | 8800 |
| ТВ-2 | Электрод (петля круглая 10 , длина 60мм) |  | 8800 |
| ТС-6 | Электрод (петля ромбовидная 6*11, длина 60мм) |  | 8800 |
| TD-10L | Электрод (шар 4мм, длина 135 мм) |  | 8800 |
| TD-10 | Электрод (шар 4мм, длина 70 мм) |  | 8800 |