Продукция Livolo особенности

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МОДУЛИ:

Бренд Livolo - это фабричный Китай (Apple также производят в Китае).

Бренд развивается более 5 лет (Россия, США, Европа, Украина, Белоруссия).

Лицевая панель изготовлена из закаленного стекла OptiWite - идеальное прозрачное стекло без примесей.

Материал корпуса - термостойкая электротехническая пластмасса.

Срок эксплуатации - 100 000 переключений (25 лет).

Температура -10~50℃, влажность ≤95%.

Степень защиты IP20.

Установка в круглую монтажную коробку, UK версия - в квадратную монтажную коробку.

Модули выключателей делятся на обычные, проходные, диммеры (светорегуляторы), ZigBee и все дублируются дополнительной функцией с радиоуправлением (ДУ).

Не брендируем панели и рамки Livolo (можно повернуть панель и рамку на 180 гр, установить вертикально).

УСТАНОВКА

- В монтажную коробку установить модуль

- Закрепить суппорта (суппорта: винтики по краям) НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ! НЕ УТАПЛИВАТЬ в стену! (изменяется эргономика металла и стекла.)

- Пойдет излом и панель соответственно будет хуже одеваться, а модуль с трудом включаться.

- Панель надевается сразу после установки модуля, иначе запрограммируется без панели. Если уже поставили без панели, нужно обесточить помещение и подождать 10 минут, чтобы модуль перепрограммировался.

- Если включить модули отдельно от панели, начнется «светомузыка» (все выключатели будут включаться вразнобой).

- Модуль устанавливается только в обесточенном помещении (иначе могут перегореть "мозги» у сенсора).

- Сожженный модуль – это уже не гарантийный случай, как и разбитая панель.

РАСШИФРОВКА СЕНСОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LIVOLO

VL — модуль;

C7 — серия;

01 — количество управляемых линий (одна);

02 — количество управляемых линий (две);

Функции:

B — кнопка дверного звонка – работает, пока удерживаете кнопку;

D — диммер; ТОЛЬКО НА ОДНУ ЛИНИЮ. На Две линии Livolo не производит.

IH — импульсный (сухой контакт); ДЛЯ УМНОГО ДОМА (если решили подключить реле)

R — радиоуправляемый (ДУ); МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПУЛЬТ.

S — проходной – управление освещением из нескольких мест.

T — с таймером автоматического отключения через 30 сек;

W — импульсный для жалюзи и рольставен;

DR — диммер радиоуправляемый (ДУ); ТОЛЬКО НА ОДНУ ЛИНИЮ. МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПУЛЬТ.

SR — проходной радиоуправляемый (ДУ); ПЕРЕКРЕСТНЫХ у Livolo НЕ БЫВАЕТ. ПРОХОДНЫЕ выполняют их функцию. МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПУЛЬТ.

TM – терморегулятор теплого пола.

ЛАМПЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LIVOLO

Сенсорные выключатели LIVOLO работают с лампами любого типа и любой мощности

1-1000 Вт. Для диммеров используются светодиодные ленты, Led лампы с диммированием, лампы накаливания.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Пульты подключаются только к механизмам с функцией ДУ. К одной кнопке пульта можно подключить несколько линий нагрузки. Линия нагрузки – это одна кнопка выключателя.

Малый пульт VL-RMT-02 – имеет четыре кнопки A, B, C, D.

A, B, C – используются для подключения линий нагрузки. D – отключает все линии. Можно подключить ТОЛЬКО ОДИН диммер. A, B – регулировка уровня освещения диммера.

Большой пульт VL-RMT-04 – 27 линий нагрузки. Позволяет подключить 27 диммеров. Можно настроить 6 сценариев освещения, т.е. одновременно включать или выключать выключатели, которые подключены к пульту отдельными кнопками.

ЦВЕТА:

Базовые Цвета: 11-белый; 12-черный; 13-золото; 15-серый;

Цветные панели: 17-розовый; 18-зеленый; 19-синий;

Обычный модуль 	701-702

Обычный + ДУ 	701-702 R

Диммер 	701 D

Диммер + ДУ 	701D R

Проходной 	701-702 S

Проходной + ДУ 	701-702 SR

VL-C701                    VL-C702

ДИММЕРЫ: D, DR

Диммеры ТОЛЬКО НА ОДНУ ЛИНИЮ (кнопку) обычные и радиоуправляемые (ДУ). К радиоуправляемым можно подключить пульты (малый пульт на 3 линии и большой пульт на 27 линий).

ДИММЕРОВ ПРОХОДНЫХ и на 2 ЛИНИИ НЕ БЫВАЕТ (у диммера на входе 220 В, на выходе стоит понижение нагрузки, у проходного выключателя на входе 220 В, на выходе 220 В, это разный функционал и разные платы!)

Лампы LED только Диммируемые! (если подключить не диммируемые, не будет постепенно включаться и выключаться свет)

ПРОХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: S, SR

Проходные выключатели предназначены для управления освещением из нескольких мест. Производитель рекомендует подключать до трех проходных выключателей в цепь, но будут работать и больше – 4, 5 и т.д.

Проходной работает ТОЛЬКО В ПАРЕ (проходной-проходной или проходной с ДУ, проходной-обычный выключатель не работает!)

Для подключения пульта ДУ к проходным выключателям, необходимо чтобы только главный имел функцию ДУ. К остальным выключателям в цепи пульт не подключится.

Проходные выключатели коммутируются в паре:

UK версия (3 кнопки в одной панели) только с UK версией.

Европа (1 и 2 кнопки в одной панели) только с Европой.

Клавишные (1 и 2 кнопки в одной рамке) только с Клавишными.

ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: IH, IHR

Используются для Умного Дома, сухой контакт.

Управление осуществляется с сенсорной панели (срабатывает однократно при нажатии). Поддерживаемые типы ламп: лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные лампы 220В, люминесцентные лампы и светодиодные лампы.

ДВЕРНОЙ ЗВОНОК: B

Принцип работы дверного звонка: выключатель срабатывает пока удерживаешь кнопку. Используется совместно с "колоколом" (в комплект не входит).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ: T

Отключает освещение не сразу, а через заданный промежуток времени (30 секунд). Это позволяет устанавливать его в тамбурах и на длинных лестницах.

Время отключения НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: TM

Датчик температуры встроен во внутрь механизма, регулировка осуществляется по температуре окружающего воздуха.

Терморегулятор рассчитан на любую площадь теплого пола. Подходит к любому теплому полу.

Подходит обычная рамка как для розетки.

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦЫ: JD

Светильник имеет датчик освещенности, благодаря чему подсветка лестниц происходит только в темное время суток. Напряжение 220v, Мощность 1Вт.;

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ: RG

Имеет встроенный датчик освещенности, что позволяет включать свет только в темное время суток.

- Дальность действия - 4 метра.

- Угол обзора - 100 градусов.

- Напряжение - 220v,

- Ток - 10А.

ДАТЧИК ШУМА: SG

Имеет встроенный датчик освещенности, что позволяет включать свет только в темное время суток.

- Напряжение - 220v,

- Ток - 1А.

- Номинальная нагрузка Лампы накаливания до 140 Вт

- Номинальная нагрузка Флуоресцентная лампа до 60 Вт

- Время включения - на 30 сек.

РЕГУЛЯТОР ВЫТЯЖКИ:

Предназначен для включения/выключения и изменения мощности всасывания вытяжного устройства.

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ:

Цвета клавиш: только белый и черный

Клавиши идут на 1 и 2 линии;

Вставляется в рамку под розетку.

# ZIGBEE Выключатели:

# Для установки и работы нужны Livolo C700ZW-12 беспроводной маршрутизатор (шлюз) (ZIGBEE) и модули Zigbee Wi Fi.

Для управления выключателями Z-серии Livolo выпустил шлюз C700ZW-12 Маршрутизатор поддерживает Zigbee для управления выключателями и wi-fi — для управления самим шлюзом через собственное приложение Livolo, доступное для Android и iOS.

Стекло имеет стандартное крепление и эксклюзивный окрас, чтобы отличать маршрутизатор от выключателей.

Для подключения маршрутизатора (шлюза) требуются два провода — фаза и нулевая линия. В стандартном стакане выключателя, где присутствует разрываемая фаза и отсутствует ноль, шлюз работать не будет. Маршрутизатор можно установить вместо одной из силовых розеток или вы должны позаботиться о специальном месте

Подключение:

При подаче питания маршрутизатор начинает мигать красным и синим диодами. В этом режиме он готов к сопряжению. Перевести шлюз в режим сопряжения можно, зажав на 5 секунд кнопку (прозвучит звуковой сигнал).

Для управления маршрутизатором используется собственное приложение Livolo. После установки программа просит доступ к местоположению, фото и видео файлам, звонкам и камере.

Важный момент: управление маршрутизатором из приложения будет работать только при наличии интернета, через китайский сервер Livolo. Маршрутизатор работает на чипе MXCHIP EMW3165-E. Маркировка чипа Zigbee - SZ05-L-PRO-2. При подключении приложение переключает телефон с wifi-сети роутера на собственную wifi-сеть шлюза для его настройки.

#### Выключатель однолинейный Zigbee Wi Fi (модуль)

#### Выключатель однолинейный проходной Zigbee Wi Fi (модуль)

#### Выключатель двухлинейный Zigbee Wi Fi (модуль)

#### Выключатель двухлинейный проходной Zigbee Wi Fi (модуль)

ZIGBEE не совмещаются с другими радиоуправляемыми модулями Livolo.

__________________________________________________________________

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Круглая монтажная коробка 65 мм в диаметре, 40 мм вглубь

-701-702 Европейская версия (выключатели и розетки)

-Импульсные

-Zig Bee

-Клавишные

-Терморегулятор

Квадратная коробка 76х76 мм, вглубь 55 мм, расстояние между винтами 58 мм.

-UK версия VL-C303

-Подсветка лестницы

-Датчик движения

-Датчик шума

-Регулятор вытяжки

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ с РАМКАМИ

Каждый модуль и розетка вставляются в отдельную монтажную коробку по схеме «МАМА_ПАПА»

В комплекте:

LED адаптер

Используется для группы выключателей.

Установка в монтажную коробку или в начале цепи.

Все зависит от типа ламп, нужно подбирать.

Размер панели розетки:

Внутренняя часть:

с декоративной рамкой - 4,5 см;

без декоративной рамки - 4,7 см;

Внешняя часть: 8 см. х 8 см;

Размеры панели:

Внешняя часть: 8 см. х 8 см;

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

http://livolotouch.ru/shemy-podklyucheniya-livolo

ВИДЕО ОБЗОРЫ

http://livolotouch.ru/video-obzory-produkcii-livolo

СЕРТИФИКАТЫ

http://livolotouch.ru/certificate-of-conformity

Работаем напрямую с заводом изготовителем Livolo International Electric Limited.

Являемся правообладателем торгового знака Livolo на территории РФ. 
Номер товарного знака: 639156
Номер заявки на регистрацию товарного знака: 2016722449

Не брендируем панели Livolo.

Работаем на УСН.

livolotouch.ru